# 小型水轮发电机中心线发热问题分析

### 一、小型水轮发电机中线发热问题分析（论文文献综述）

李欢欢[1]（2021）在《水轮发电机组安全评价及其调节特性对互补发电效益影响研究》文中研究说明在电力低碳转型大背景下,水轮发电机组（常规水轮发电机组和水泵水轮发电机组）作为稳定灵活性资源将消纳更多风光可再生能源。受电力负荷峰谷差与自身水-机-电耦合特性的双重影响,水轮发电机组将面临更为频繁的过渡过程,顶盖振动、导轴承摆度及尾水压力等指标参数剧烈变化,严重威胁机组安全运行及调能效果。本文以揭示水轮发电机组过渡过程复杂水-机-电耦合关联机制与解析多指标参数复杂波动变化背后潜在风险规律为关键科学问题,构建水轮发电机组动态安全评价新框架,并将水轮发电机组动态调节特性纳入高比例可再生能源入网的现实情景下,进一步优化机组互补性能与互补效益,取得以下三方面研究成果。1.围绕揭示水轮发电机组过渡过程复杂水-机-电耦合关联机制这一关键科学问题,克服传统水轮机调节系统模型、轴系模型或抽蓄电动机模型不能全面描述机组水-机-电耦合特性的缺陷,探究子系统耦合切入点,建立两类机组过渡过程水-机-电耦合模型并深入研究机组动态稳定性。主要包括:（1）针对一管两机常规水轮发电机组,由水轮机力矩推求转轮水力不平衡力,以水力不平衡力为切入点耦连发电机不平衡磁拉力、阻尼力、碰摩力及水导轴承非线性油膜力,使水力系统与机电耦合系统紧密联系,利用特征线法求解引水管-尾水管传递函数、四阶龙格库塔法求解轴系受力方程,建立水轮机调节系统与轴系耦合统一模型,将可靠性验证后的耦合统一模型应用于开机稳定性分析,研究主要运行或结构参数对机组振动特性影响规律,优化主要参数取值,从而使机组能够以最经济、操作最简便的优化方式提高过渡过程稳定性。结果表明:转子振幅与自调节系数关系可用二次方程近似描述,转子振幅与转轮进出口直径比关系可用五次方程近似描述;轴承离心率对开机振动失去响应的临界数量级趋近于1×10-6,转轮进出口直径比最优取值趋近于0.8,自调节系数最优取值趋近于3。（2）针对一管两机水泵水轮发电机组,将其抽水调相运行时水压扰动等异常变化等效为高斯随机型或阶跃型外部激励,以“外部激励影响有功输出,有功输出影响无功特性”为切入点耦连水力系统与机电耦合系统,利用特征线法求解复杂管道传递函数并基于Matlab/Simulink模块耦合励磁装置及抽蓄电动机模型,建立完整水泵水轮发电机组多机调相仿真模型。利用可靠性验证后的仿真模型研究外部激励作用下进相与迟相转化机制及多机间无功流动特性,并结合工程案例提供调相机跳机情景下的风险缓解建议。结果表明:一台机组受到外部激励时,易导致并行机组进相深度减小甚至转迟相运行;阶跃激励比高斯随机激励对进相与迟相转化行为影响更大;阶跃激励较大时,励磁电流辅助调节作用可适当缓解调相不稳定性。2.围绕解析多指标参数复杂波动变化背后潜在风险规律这一关键科学问题,克服子系统耦合复杂性造成风险特征提取和风险表现归类困难问题,提出利用动态风险量化方法深入挖掘两类机组过渡过程指标参数间及与运行风险间关联规律的新思路。（1）为准确界定常规水轮发电机组不推荐运行区、且缓解推荐运行区风险问题,基于理论修正的顶盖振动、导轴承摆度及尾水压力等动平衡实验关键指标参数,利用动态熵改进模糊集评价方法与灰色关联评价方法,提出动态熵-模糊集风险评价方法与灰-熵关联动态风险评价方法深入挖掘不推荐运行区与推荐运行区关键指标参数潜在风险规律,以概率形式量化机组实时风险度,提取高风险指标参数并对危险度排序。结果表明:机组不推荐运行区可从0 MW～121 MW缩减至0 MW～100 MW,将为灵活性调度增加21 MW可调容量。推荐运行区内不同水头下指标参数危险度排序存在明显差异,证明不同运行水头下定位的高风险部件将各有侧重。（2）为缓解水泵水轮发电机组水轮机工况甩负荷过渡过程运行风险,考虑导叶直线关闭和球阀-导叶联动关闭两种方式,利用训练数据和相应风险判别准则改进传统Fisher判别法,提出基于Fisher判别的动态风险评价方法深入挖掘甩负荷过程水轮机流量、转速、尾水压力及蜗壳压力等关键指标参数风险演化特征,量化各工况点下机组运行风险概率。结果表明:导叶直线关闭和球阀-导叶联动关闭方式下机组不稳定运行概率分别为0.23和0.16,说明导叶直线关闭方式下机组甩负荷后会出现包括水锤压力在内的严重稳定性问题,若不优化导叶关闭方式,长期运行将造成部件疲劳损伤;两种关闭方式下机组风险演化特征均呈现双峰特性,其中第1波峰发生于甩负荷初期,而第2波峰发生于甩负荷后期;球阀辅助关闭的加入对机组第1波峰运行风险缓解作用极小,但可显着降低第2波峰风险概率。3.围绕高比例可再生能源入网严重威胁水轮发电机组安全运行及调能效果这一现实情景,克服现有经济目标函数缺乏对灵活性水电机组调节成本量化的缺陷,构建超调量、上升时间、调节时间及响应峰值等水电机组动态调节性能指标以衡量PID控制参数、能源配比及传输线路布置优化对水光互补系统稳定运行优化作用。进一步地,以水风互补系统为研究对象,提取高敏感性超调量指标量化水电机组动态调节成本,综合考虑电能损失成本、投入成本及售电利润等较完备的投入-产出费用因子,提出以成本-利润为目标函数的水风互补发电效益评价方法,研究风速类型、容量配比及市场电价波动对互补发电效益作用机制。结果表明:当风电接入比例超54.5%时,最不利风速条件下风力发电效益将反超水力发电效益;分时电价每天捕获的互补系统总发电效益比固定电价效益要高出1万元左右。

兰紫君[2]（2021）在《水轮发电机定子绕组温度预警研究》文中提出定子作为水轮发电机的核心部件,由于结构复杂且流过电流会积蓄热量是发电机的主要热源之一,其相较于其他部件更容易发生故障,且据统计数据显示绕组故障的概率远大于铁芯,但现行的水电站对定子温度的实时监测一般仍采用温度超过设定上限值报警,超过设定上上限值紧急停机,使用该方法监测到温度超限报警时,其定子的内部故障一般都已极其严重。针对上述问题,本文选择定子绕组作为研究对象,利用其温度数据进行故障预警研究,减少发电机持续在过高温度下工作的情况,保护发电机的使用安全。本文采用基于数据挖掘预警方法中的设备异常监测预警方法搭建发电机定子绕组温度预警系统,因此本文的预警算法主要分为利用定子绕组正常温升模型求取模型预测数据和比较模型预测数据与实时监测数据进行预警两个部分,主要研究内容如下:文章以石柱县云桥电站二号机组为研究对象,对其结构以及定子绕组传感器的安装及温度限制进行详细的介绍,通过对该发电机组的定子绕组的正常温升情况进行建模,建立了定子绕组正常运行温升曲线模型,选取非线性最小二乘法对该模型中的关键参数进行辨识得到机组的热时间常数并对辨识结果进行分析,提出了一种新的用于求解发电机不同负荷下的稳态温升值的负荷温升关系模型,通过计算正常温升模型得到模型预测数据可以用于后续预警。首先对温度数据进行实时在线监测,为了减轻数据链中的空值或坏值数据对后续算法的影响,对实时温度数据进行预处理。然后,为了解决单时间窗口温度数据趋势漏判或错判的情况,采用一种可变窗的Kendall-f算法,利用快速滑动和慢速滑动两个时间窗口来进行温升趋势的判断,使温升趋势的判断更为准确。最后,通过采用离散Fréchet距离算法比较模型预测温度数据和实时温度数据的相似度,来进行温升异常情况预警。以SQL Server数据库和MATLAB软件作为平台搭建整个发电机定子绕组温度预警系统,水电站以GUI用户操作界面进行整个系统的交互和展示,并使用网页在云端对实时温度数据、定子绕组状态监测量和预警诊断结果进行展示。本文设计的预警系统可以对未达到上限报警值的异常温升情况进行提前预警,发出警告引起运行操作人员注意,保护机组的安全稳定运行。

卞祖颖[3]（2021）在《基于转子励磁电源模型对比分析的贯流式水轮发电机空载电压波形及阻尼绕组损耗发热优化研究》文中认为贯流式水轮发电机是开发利用低水头河流及潮汐水能资源的最优机型。然而,由于该发电机内部空间狭小细长,电磁建模难度较大,一旦失当,很可能引发阻尼条过热损坏、空载电压波形恶化等故障。因此对其电磁场与温度场建模分析,提出了更高要求。与此同时,在水轮发电机建模中,转子励磁激励电源的选择,对于其空载电压波形质量与阻尼绕组损耗发热分析的准确性、合理性以及求解效率,有着怎样的影响,截至目前,尚较少有研究见于公开报道。鉴于此,本文基于电机电磁场与温度场理论,开展了以下研究工作:首先,在构建贯流式水轮发电机二维纯场分析模型、准三维电磁场-电路耦合分析模型与磁极三维温度场分析模型的基础上,分析研究了场-路耦合模型中的恒流源、场-路耦合模型中的恒压源、纯场模型中直接施加的励磁电流密度等3种励磁激励电源对于机组空载电压波形、阻尼绕组损耗发热计算结果与求解效率的影响,优选出适合本文后续研究的转子励磁激励电源。为后续电磁及温度分析,提供了理论建模基础。在此基础上,研究讨论了定子斜槽结构以及极靴与阻尼绕组中心线偏移结构,对于水轮发电机空载电压波形质量与阻尼绕组损耗发热的影响趋势。结果表明:定子斜1槽结构,虽然能较好地优化发电机空载电压波形,但却会引起发电机阻尼条损耗增加,并导致阻尼绕组与定子铁心损耗的分布不均;而采用极靴与阻尼绕组中心线偏移结构,不但其阻尼绕组损耗低于定子斜1槽结构,同时也能优化整数槽机组空载电压波形质量,但与此同时,却会导致分数槽机组空载电压波形质量恶化。本文的研究工作,对于优化贯流式水轮发电机电能质量,避免其转子过热故障,具有直接,有效的参考价值。

胡兴洋[4]（2020）在《基于双PWM变流器永磁同步发电机水电并网系统设计》文中指出小水电作为我国重要的分布式能源,在防洪蓄水、保护生态、促进农村电气化建设和加快贫困地区经济发展方面发挥着不可替代的作用,然而传统小水电站采用水轮发电机直接并网的系统结构,水轮机只能运行在额定转速,当河流流量以及电站工作水头发生变化时,水轮机水能转换效率降低。针对上述问题,本文将双PWM变流器永磁同步发电机结构应用于水力发电系统中,实现变速恒频水力发电,旨在提高水电并网效率。首先,介绍了永磁同步发电机水电并网系统结构,对水轮机的基本工作原理和输出功率特性进行了分析,推导了水轮机输出功率与导叶开度以及转速的关系。介绍了矢量变换原理,在此基础上建立了永磁同步发电机、双PWM变流器以及电网的矢量数学模型,并分析了机网侧变流器的控制原理。其次,给出了水电并网控制系统的结构框图,根据水轮机输出功率与导叶开度以及转速的关系建立了水轮机最大效率跟踪控制模型;分析了PMSG输出功率与其转速以及变流器直流母线电压的制约关系,在负载较小时采用单位功率因素控制实现功率输出,在输出功率超出直流母线电压限制时切换到弱磁控制,通过合理分配弱磁电流来提高PMSG的带载能力,同时在分析PMSG弱磁控制原理以及传统电压反馈弱磁控制方法的基础上,结合SVPWM调制原理,提出了一种基于非零电压矢量作用时间反馈的弱磁控制方法,进一步提高电压矢量的作用范围,降低定子电流;介绍了电网同步化控制方法并在此基础上建立了网侧功率控制模型,实现并网有功、无功的直接控制;利用Simulink仿真软件对整个系统进行了仿真建模。最后,设计了一个200k W水电并网系统平台,详细介绍了该系统的硬件资源分配以及双PWM控制器的硬件电路设计,对部分电路的设计思路和设计原理进行了分析;然后分析了基于该硬件平台的控制软件结构,同时对系统调试所需的上位机软件和在线烧写软件的实现过程进行详细的介绍;最后在湖南郴州的一个水电站利用该系统替换原有的水轮发电机直接并网系统,通过对比试验得出,使用变速恒频发电技术调节水轮机转速使水轮机保持最大水能转换效率,能显着提高水资源利用率,在低流量、低水头状况下发电优势更明显。

孔祥熙[5]（2020）在《大型灯泡贯流式水轮发电机空载电压波形优化与阻尼条发热抑制研究》文中指出水资源作为一种可以再生的绿色资源,它具有充裕的可开发利用的潜在能力。现如今,在水流落差较大的上游地区,高水头大型水电站的开发工作已经大致完成,而在中下游地区,建立低水头水电站的指标还未完成。贯流式机组和传统的轴流式机组相比,它具有更加合理的电机结构、更低的水电站投资成本和更高的发电效率等优点,使得它在3-20米低头段的大中型水电站中,有着无法代替的重要地位。不合理的阻尼绕组结构不仅会造成阻尼条温度过高甚至断条,还会使空载电势波形变差,最终降低电能质量。因此,将空载电压波形和阻尼条损耗以及发热问题结合起来讨论是非常有必要的。本文旨在提升空载电压波形质量,预防阻尼条发生温度过高甚至断裂,现结合电磁场、温度场、传热学等基础理论知识,利用三维非线性时变运动电磁场-电路耦合模型和三维稳态温度场模型,针对阻尼绕组和定子斜槽,采用调节槽距比、斜槽程度、阻尼条根数和阻尼绕组中心线偏移程度,对其进行时步有限元仿真计算,进而分析出调节这些不同电机结构对空载电压波形和阻尼条损耗以及温升的的基本作用规律,以下是本文的主要研究工作:（1）在电磁场与电路理论的基础上,考虑到贯流式机组的电机电磁场具有时变、非线性且一直运动的特点,建立了符合这些特点并且和定子、转子绕组电路互相耦合的三维电磁场模型,以求得阻尼条损耗、发热与空载电压波形的相关参数。随后,选取电机转子的半个磁极作为求解区域,在充分考虑转子导热与通风散热特质,建立三维稳态温度场仿真模型以分析阻尼条发热分布。（2）通过上述仿真模型,本文选择灯泡贯流式水轮发电机中较具有代表性的两台q=11/2分数槽机组和q=2整数槽机组,运用有限元仿真软件计算,针对所得仿真数据,调节上述所有结构都能一定程度地提高空载电压波形质量,其中以改变定子斜槽程度效果最显着;除阻尼条中心线偏移和定子斜槽相结合这种结构对降低阻尼条损耗发热效果不佳以外,其余结构均能一定程度的改善发热情况。并在此基础上,讨论了能够同时提高空载电压波形质量,抑制阻尼条发热的措施。

杨烨[6]（2019）在《大型水轮发电机组定子接地保护研究》文中研究表明大型水轮发电机组的继电保护对于保证水轮发电机组的稳定运行,提高电力系统的安全性和可靠性有着重要的意义。其中发电机定子绕组接地保护作为它的一个重要组成部分,有着一定的研究意义。本文从实际出发,结合水电站运行情况,对低频注入式定子单相接地保护出现的问题提出了改进方法,并加以验证,从而提高了该保护的可靠性和灵敏性方面。本文首先阐述了现阶段应用最为广泛的几种保护。尤其以3U0式保护、3co式保护和低频注入式为例,分析了这三种保护各自的原理和优缺点。其次结合工程实际应用,说明了积石峡水电站的设备运行状况,及其定子接地保护保护的所配置的保护和各自的动作特性。最后针对积石峡水电站的低频注入式保护所出现的缺陷,提出了针对注入单元回路进行加装电阻和调整定值的改进措施,并通过现场试验,实现了保护装置测得接地电阻误差值的降低,验证了该改进方法的可行性,对于低频注入式接地保护在实际工程中的应用有一定的指导价值。

罗远林[7]（2019）在《水轮发电机局部放电信号传播特性与去噪方法研究》文中进行了进一步梳理随着电力工业的发展和技术的进步,发电机朝着高电压、大容量的方向发展,单机24kV、1000MW的巨型水轮发电机即将投入运行,我国水电事业已经进入了由工程建设到管理运行的关键转型期。同时,在能源互联网建设及我国能源结构调整的大背景下,风电和光伏发电等间歇性新能源容量增长迅速,水轮发电机组在电网中的调峰调频任务更加繁重,机组的运行方式和运行环境愈加恶劣。大型水轮发电机的安全稳定运行日益重要,这对状态监测带来了前所未有的挑战。局部放电监测通过检测定子绕组内局部放电脉冲,获取绝缘缺陷和故障信息,结合模式识别和故障诊断技术,可以实现定子绕组绝缘的故障诊断和事故预防,是提高大型水轮发电机状态监测水平和安全稳定性的重要手段之一。当前,国内外已经对发电机局部放电监测开展了大量研究,并且取得了丰硕的应用实践和成果。然而,随着工程实践的深化,局部放电监测系统监测不全面、无法定位放电源和难以标定放电量的问题日益突出,局部放电监测课题面临新的挑战。因此,应就当前的普遍关切进行深入研究和探索,就新的亟待解决的科学问题和技术难题开展攻关。本文着眼应对工程实践中暴露的问题和面临的挑战,就大型水轮发电机局部放电监测中面临的关键问题展开了研究。首先,局部放电监测应在对定子绕组绝缘结构和故障机理深入研究,对局部放电机理和放电特征全面掌握的基础上展开。为此,首先对定子绕组结构特点进行了深入分析,提出了绕组连接方式辨识规则;随后,结合热、机械、环境和电应力对绝缘的破坏作用,对绝缘故障机理进行了归纳研究;之后,结合最新研究成果和工程实践需要,对局部放电的概念和内涵进行了扩展,提出了新的局部放电定义,并就局部放电的机理、部位、脉冲频谱和危害性进行了全面详实的综述;最后,总结并构建了绝缘故障与局部放电类型间清晰的对应关系。其次,局部放电准确监测的实现建立在全面有效地获取放电信号的基础上。大型水轮发电机定子绕组是一个复杂的分布式结构,放电信号从放电点传播到检测点,会发生不同程度的幅值衰减和波形畸变。对局部放电信号在定子绕组中的传播规律进行研究,可以为合理选择放电检测点和传感器频带,有效去除噪声和干扰,定位局部放电源及标定放电量提供理论依据。根据绕组结构特点和局部放电特性,规划了定子绕组传输特性实验研究方案。通过真机侵入式实验,对局部放电脉冲在定子绕组中的传播模式和交叉耦合现象进行了详细的测量分析,并结合定子线棒传导、线棒槽部耦合和线棒端部耦合实验进行辅助研究,以详实的实验结果对当前研究中存在的不足和矛盾进行了剖析和讨论,同时验证了课题组中性点局部放电监测系统的全绕组覆盖检测能力。最后,面向通用建模方法研究,提出了基于常规测量的绝缘参数辨识方法。第三,局部放电监测中亟待攻克的放电源定位和放电量标定均依赖于准确有效的定子绕组模型。因此,亟需建立一个足够准确且覆盖局部放电脉冲频谱的定子绕组宽频模型。为此,本文研究了基于多导体传输线理论的定子绕组多段多导体传输线级联模型。针对定子绕组结构的非均匀性,提出了多段级联模型以对模型进行均匀化处理,并研究了对应的模型分段级联规则和方法。就宽频带下趋肤效应和邻近效应引起的模型参数频变特性,结合有限元法和磁阻网络法提出了全频带参数求解方法,并引入等效磁导率表征铁心叠片结构对模型参数的影响。针对频变参数模型复用中存在的问题,提出了频率响应混合仿真法以降低模型复用的时间复杂度。在此基础上,结合规范化绕组连接关系表,研究了大型水轮发电机定子绕组的模型自动降维方法。最后,从理论层面对局部放电脉冲极性变化规律进行了研究。最后,在线监测中面临严重的噪声和干扰,不仅会导致监测系统误报、漏报,降低监测结果可靠性,而且使基于放电分布的模式识别理论不适用,难以识别放电类型。为此,开展了噪声和干扰快速消减方法研究。结合噪声和干扰特征,本文提出了一种分层分步式信号去噪方法,首先针对幅值大、持续时间长的离散谱干扰,提出了一种结合数学形态学滤波器和频谱校正的快速消减方法。其次沿袭课题组采用的小波阈值法研究了白噪声消减方法,就分解层数确定中存在的随机性和阈值对采样参数敏感的问题,分别提出了对应的解决方法。分解层数确定依赖于有效频率分布,因此提出了一种基于信号有效累积能量分布的有效下限频率辨识方法。针对阈值敏感性问题,提出了一种基于迭代滤波的自适应阈值计算方法,使用迭代滤波循环剔除滑动能量窗识别的系数中的脉冲成分,并用假设检验推断剩余系数是否满足正态分布,并以此作为迭代停止条件,以实现噪声阈值的准确估计。课题组研发的发电机中性点局部放电监测系统已成功应用于三峡、葛洲坝、水布垭、隔河岩和三板溪等电厂的四十多台大型水轮发电机,现场监测数据验证了本文所提去噪方法的有效性和实用性,有效促进了电厂的状态检修和智能电站建设。

马金全,邢志友,刘运才[8]（2019）在《天津干线郑村北保水堰余能发电研究》文中研究说明为研究充分利用南水北调中线工程沿线水能利用问题,以天津干线徐水管理处保水堰为例,利用上下游水位落差,在退水箱涵增加1台小型水力发电设备,通过计算研究,该发电设备所发电量除可以满足厂区用电量外,还可以并入外网,降低了天津干线的工程运行维护成本。

王海龙[9]（2019）在《基于电流纹波预测的变开关频率PWM水力发电系统研究》文中指出水能作为清洁低碳可再生能源,对其高效开发利用是社会发展的需要,也是我国重要的能源发展战略。常规水轮发电机组采用定速恒频发电方式,对发电水况需求固定、只能运转在额定转速附近,变工况的运行能力不足,难以实现水能的灵活利用,水能利用率低。变速恒频水力发电技术在提高水能利用率方面潜力巨大,已成为研究热点。本文将提出的改进型DPWM变开关频率算法和直驱永磁变速恒频技术引入水力发电系统,并进行了相关理论研究和仿真分析。首先介绍了已有空间矢量PWM、基于电流纹波预测的三相变流器变开关频率算法和新型DPWMMin算法。针对新型DPWMMin算法存在的变流器上下桥臂开关器件所受开关应力不平衡和高频EMI噪声问题,本文提出了改进型DPWM变开关频率算法,并推导了改进型DPWM算法的电流纹波预测模型。在实现改进型DPWM变开关频率算法时,提出根据参考电压矢量位置选择注入共模分量的方法,通过两个共模分量的切换注入产生调制波,将调制波与电流纹波预测模型产生的变周期三角载波比较产生满足要求的PWM信号,最终完成对三相变流器的控制。结合s函数编程,搭建改进型DPWM变开关频率算法的仿真模型,将改进型DPWM变开关频率算法的仿真结果与传统SVPWM、变开关频率SVPWM算法进行比较,验证该算法的电流纹波控制和EMI噪声抑制效果。其次将直驱永磁变速恒频发电技术引入水力发电系统。在介绍水电系统拓扑结构及水力发电相关原理后,详细推导了永磁同步发电机、机侧PWM变流器及网侧PWM变流器在三相静止ABC坐标系、两相同步旋转dq坐标系下的数学模型,接着对背靠背双PWM变流系统所采用的控制策略进行了研究,机侧PWM变流器采用基于转子磁链定向的控制策略,网侧PWM变流器采用电网电压定向的控制策略。采用改进型DPWM变开关频率算法产生所需的PWM信号完成对变流系统的控制,最终实现变速恒频水力发电。最后搭建变开关频率PWM水力发电系统的simulink仿真模型并进行仿真研究,比较分析传统SVPWM、改进型DPWM变开关频率两种调制算法下的THD、EMI噪声等,验证本文变流控制策略、所提改进型DPWM变开关频率算法的正确性和可行性。

文坤[10]（2019）在《灯泡贯流式水轮发电机极靴表面过热烧蚀故障的物理场分析与防治研究》文中进行了进一步梳理相较于传统的轴流式电机,灯泡贯流式水轮发电机的总体投资较省、建设周期较短、发电机尺寸较小、转轮的效率较高,更适合于低水头大流量水电资源的开发与利用,因此在我国河流落差较小的地区,特别是20m及以下水头端的大中型水电站中,得到极为广泛的装机应用。然而,近年来,国内外多个水电站的灯泡贯流式机组,相继发生一类共性规律较强的转子极靴表面过热烧蚀新型故障,且国内外多个制造厂家,都曾对烧蚀极靴进行打磨、酸洗与刷胶处理,但仍无法阻止此类故障的再次发生,给机组设计制造厂家和用户带来了严重的经济损失。为有效防治此类故障,很有必要针对此类故障,研究、建立相关电磁场、温度场分析模型,并结合相关工程现场资料,分析、揭示其发生机理,提出改进和防治措施,为故障机组改造与发电机优化设计,提供更为有效可靠的指导依据。首先,为求取水轮发电机极靴区域热源及损耗,以电磁场理论和电路理论为基础,建立了水轮发电机三维分层场-路耦合模型,并进一步建立了空载电压波形与极靴区域损耗分析模型。又以传热学理论为基础,通过磁极系统热传导与热对流分析,建立了水轮发电机转子磁极三维稳态温度场模型,为后续故障机理分析奠定了理论基础。其次,在上述理论模型的基础上,运用计算软件分析了不同结构参数对铁芯、阻尼绕组等极靴构件损耗、发热,以及机组空载电压波形质量的影响,进而合理推断、揭示了此类故障发生成因,为故障真机改造,提供了切实可靠的理论支持和参考。最后,本文基于上述的研究结果,在综合考虑空载电压波形质量等因素影响的基础上,提出了真机改造方案,并根据该方案,实施了真机改造施工与转子极靴表面温度实测试验。试验结果表明,该方案有效的降低了磁极表面温度,对抑制水轮发电机磁极极靴烧蚀故障起到了很好的作用,进而说明了本文的研究成果具有较好的准确合理性与工程实用性。

### 二、小型水轮发电机中线发热问题分析（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、小型水轮发电机中线发热问题分析（论文提纲范文）

#### （1）水轮发电机组安全评价及其调节特性对互补发电效益影响研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 水电在我国能源结构中的战略地位

1.3 水轮发电机组安全评价综述

1.3.1 常规水轮发电机组过渡过程模型与稳定性分析

1.3.2 水泵水轮发电机组过渡过程模型与稳定性分析

1.3.3 两类水轮发电机组过渡过程风险分析

1.4 水风光多能互补性优化及经济效益评估综述

1.4.1 多能互补性优化

1.4.2 多能互补经济效益评价

1.5 研究内容与技术路线

1.5.1 研究内容

1.5.2 技术路线

第二章 常规水轮发电机组开机过渡过程建模与稳定性分析

2.1 引言

2.2 开机特性

2.3 水轮发电机组基本模型

2.3.1 水轮机调节系统模型

2.3.2 轴系模型

2.4 水轮机调节系统与轴系耦合统一新模型

2.4.1 水轮机调节系统与轴系耦合模型的建立

2.4.2 参数设置

2.4.3 模型验证

2.5 常规水轮发电机组开机稳定性分析

2.6 本章小结

第三章 水泵水轮发电机组抽水调相建模与稳定性分析

3.1 引言

3.2 抽水调相工况特性

3.3 抽水调相运行理论

3.3.1 抽水调相运行迟相与进相基本理论

3.3.2 多机进相运行稳定性理论

3.4 水泵水轮发电机组仿真模型

3.4.1 多机系统抽水调相模型的建立

3.4.2 模型验证

3.5 水泵水轮发电机组抽水调相运行稳定性分析

3.5.1 励磁电流作用下多机调相运行稳定性分析

3.5.2 外部激励作用下迟相与进相运行转化机制分析

3.6 抽水调相风险情景下的运行建议

3.7 本章小结

第四章 水轮发电机组典型过渡过程运行风险分析

4.1 引言

4.2 常规水轮发电机组不推荐运行区动态风险分析

4.2.1 试验机组参数设置与运行区初步界定

4.2.2 动平衡实验与初步分析

4.2.3 动态熵-模糊集风险评价方法

4.2.4 不推荐运行区优化与动态风险分析

4.3 常规水轮发电机组推荐运行区动态风险分析

4.3.1 试验机组概况与运行水头设置

4.3.2 动平衡实验与初步分析

4.3.3 灰-熵关联动态风险评价方法

4.3.4 推荐运行区动态风险分析

4.4 水泵水轮发电机组水轮机工况甩负荷过渡过程风险分析

4.4.1 甩负荷过渡过程导叶及球阀-导叶联动关闭规律

4.4.2 数据来源

4.4.3 基于Fisher判别的动态风险评价方法

4.4.4 考虑导叶-球阀联动关闭的水泵水轮发电机组风险分析

4.5 本章小结

第五章 水风光混合系统互补性能与发电效益优化研究

5.1 引言

5.2 水光混合系统互补性能优化研究

5.2.1 动态调节性能指标

5.2.2 水光互补发电模型

5.2.3 算例分析

5.3 水风混合系统互补发电效益优化研究

5.3.1 基于成本-利润的互补发电效益评价方法

5.3.2 水风互补发电仿真模型

5.3.3 互补性验证

5.3.4 算例分析

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 结论

6.2 创新点

6.3 展望

参考文献

附录 A 其他指标隶属度函数

附录 B 参数表

致谢

个人简历

#### （2）水轮发电机定子绕组温度预警研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 发热与冷却的分析方法介绍

1.2.2 电力设备的故障预警发展现状

1.3 本文主要研究内容

2 水轮发电机定子绕组温升模型建立

2.1 水轮发电机组结构特点

2.1.1 水轮机组的结构

2.1.2 发电机组定子结构

2.1.3 水轮发电机冷却系统结构

2.2 水轮机组定子温度限制

2.2.1 发电机定子各部件传热方式

2.2.2 发电机定子传感器敷设

2.2.3 发电机定子温升限值

2.3 水轮发电机组定子温升原因

2.3.1 发电机异常运行引起温升

2.3.2 冷却系统故障引起温升

2.3.3 定子绕组短路或漏电引起温升

2.4 发电机损耗

2.5 发电机内部产生热量的传导和散出

2.5.1 物体内部热传导

2.5.2 物体表面对流和辐射

2.6 发电机定子绕组温度标准值

2.7 发电机定子绕组温升曲线模型

2.8 发电机定子绕组负荷温升关系模型

2.9 本章小节

3 水轮发电机定子绕组温度预警原理与算法

3.1 设备故障预警的方法

3.2 正常温升模型

3.2.1 正常温升模型参数辨识与分析

3.2.2 负荷温升关系模型辨识与分析

3.3 温度故障预警算法

3.3.1 数据预处理

3.3.2 温升趋势分析

3.3.3 温升相似性预警

3.3.4 阈值设定

3.4 本章小节

4 水轮发电机定子绕组温度预警系统设计

4.1 定子绕组温度预警系统整体设计

4.2 温升模型参数辨识部分

4.2.1 负荷温度数据的获取

4.2.2 参数辨识部分数据库

4.2.3 参数辨识模块

4.3 定子绕组温度预警部分

4.3.1 温度预警部分数据库

4.3.2 温度预警实现模块

4.4 定子绕组温度状态监测

4.5 预警系统展示

4.6 本章小结

5 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

致谢

参考文献

个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果

#### （3）基于转子励磁电源模型对比分析的贯流式水轮发电机空载电压波形及阻尼绕组损耗发热优化研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题背景

1.2 国内外研究现状

1.2.1 发电机电磁场建模研究

1.2.2 斜槽结构研究

1.2.3 磁极偏移结构研究

1.3 本文主要研究内容

2 水轮发电机电磁场与温度场模型

2.1 引言

2.2 电磁场求解区域、边值问题及对应二维纯场模型

2.3 发电机电路模型

2.4 发电机场—路耦合方程

2.5 水轮发电机转子三维温度场模型

2.5.1 求解域的选择

2.5.2 导热系数与散热系数

2.5.3 磁极温度场边界条件

2.6 本章小结

3 不同励磁激励对空载电压波形与阻尼绕组损耗发热计算结果的影响

3.1 不同励磁激励对空载电压波形计算时间与结果数值的影响

3.1.1 二维电磁场模型空载电压波形计算时间与结果数值

3.1.2 二维电磁场仿真求解时间存在差异的原因分析

3.1.3 二维电磁场求解空载电压波形质量结果存在差异的原因分析

3.1.4 斜槽电磁场模型空载电压波形计算结果及分析

3.2 不同励磁激励对阻尼绕组损耗发热的影响

3.2.1 对二维电磁场求解空载工况阻尼绕组损耗发热结果的影响

3.2.2 对二维电磁场求解额定对称负载工况阻尼绕组损耗发热结果的影响

3.2.3 对斜槽模型求解阻尼绕组损耗发热结果的影响

3.3 本章小结

4 定子斜槽结构对贯流式水轮发电机空载电压波形与阻尼绕组损耗发热的影响

4.1 引言

4.2 定子斜槽影响分析

4.2.1 定子斜槽对空载电压波形的影响

4.2.2 定子斜槽对阻尼绕组损耗的影响

4.2.3 定子斜槽对定子铁心损耗的影响

4.3 本章小结

5 磁极偏移结构对空载电压波形与阻尼绕组损耗发热的影响

5.1 引言

5.2 极靴与阻尼绕组中心线偏移结构方案

5.3 极靴与阻尼绕组中心线偏移结构对空载电压波形的影响

5.3.1 极靴与阻尼绕组中心线偏移结构对整数槽机组空载电压波形的影响

5.3.2 极靴与阻尼绕组中心线偏移结构对分数槽机组空载电压波形的影响

5.4 极靴与阻尼绕组中心线偏移结构对阻尼绕组损耗发热的影响

5.4.1 整数槽发电机阻尼绕组损耗发热分布规律

5.4.2 分数槽发电机阻尼绕组损耗发热分布规律

5.5 极靴与阻尼绕组中心线偏移结构对定子铁心损耗的影响

5.6 机组优化方案

5.7 本章小结

6 全文总结与展望

6.1 全文总结

6.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表论文及科研成果

致谢

附录A 阻尼绕组损耗发热真机试验测量

#### （4）基于双PWM变流器永磁同步发电机水电并网系统设计（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 课题的研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 水力发电技术发展现状

1.2.2 永磁直驱水电并网系统拓扑结构

1.2.3 永磁直驱水电并网系统控制策略

1.3 论文的主要研究内容

第2章 水电并网系统数学模型及控制原理

2.1 水轮机基本原理及功率特性

2.1.1 水轮机的基本原理

2.1.2 水轮机的功率特性

2.2 PMSG数学模型及机侧变流器控制原理

2.2.1 矢量变换原理

2.2.2 三相PMSG的数学模型

2.2.3 机侧PWM变流器控制原理

2.3 网侧PWM变流器数学模型及控制原理

2.3.1 PWM变流器数学模型

2.3.2 直流母线环节数学模型

2.3.3 网侧PWM变流器控制原理

2.4 PMSG磁场定向矢量控制策略分析

2.4.1 转子磁场定向的矢量控制技术

2.4.2 常规的电流控制方式

2.5 本章小结

第3章 水电并网系统运行控制策略研究

3.1 水轮机最大效率跟踪控制策略

3.2 机侧控制策略及原理分析

3.2.1 单位功率因素控制

3.2.2 弱磁控制

3.3 网侧控制策略及原理分析

3.3.1 电网同步化控制

3.3.2 直接功率控制

3.4 水电并网系统仿真及结果分析

3.4.1 机侧仿真结果分析

3.4.2 网侧仿真结果分析

3.4.3 弱磁控制仿真结果分析

3.5 本章小结

第4章 水电并网系统软硬件设计及试验分析

4.1 水电并网系统硬件设计

4.1.1 恒流源测温电路

4.1.2 信号调理电路

4.1.3 硬件故障保护电路

4.2 水电并网系统软件设计

4.2.1 控制算法实现

4.2.2 上位机监测调试软件

4.2.3 在线烧写功能实现

4.3 水电并网系统试验验证

4.3.1 200kW水电试验平台简介

4.3.2 水电并网试验结果分析

4.4 本章小结

结论

参考文献

附录 A 攻读学位期间获得知识产权情况

致谢

#### （5）大型灯泡贯流式水轮发电机空载电压波形优化与阻尼条发热抑制研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 课题背景意义

1.1.1 灯泡贯流式机组在低水头水电站的重要地位

1.1.2 灯泡贯流式水轮发电机空载电压波形与阻尼条损耗实际意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 灯泡贯流式水轮发电机空载电压波形分析

1.2.2 灯泡贯流式水轮发电机阻尼条损耗发热分析

1.3 本文的主要研究内容

2 灯泡贯流式水轮发电机电磁场-电路耦合分析模型研究

2.1 引言

2.2 水轮发电机电磁场—电路模型研究

2.2.1 旋转电机的电磁场控制方程

2.2.2 水轮发电机的求解区域

2.2.3 水轮发电机的电磁场边值问题

2.2.4 水轮发电机的定子、转子绕组电路方程

2.2.5 水轮发电机电磁场-电路方程耦合关系研究

2.3 水轮发电机空载电压波形计算

2.4 水轮发电机阻尼条涡流损耗计算

2.5 磁极表面附加损耗与励磁绕组损耗计算

2.6 本章小结

3 灯泡贯流式水轮发电机磁极系统稳态温度场模型研究

3.1 引言

3.2 三维稳态温度场的一般模型

3.2.1 三维稳态热传导方程

3.2.2 三维稳态温度场边界问题

3.3 灯泡贯流式水轮发电机磁极三维稳态温度场有限元模型研究

3.3.1 磁极系统求解区域的选择

3.3.2 磁极热源与散热路径

3.3.3 磁极导热系数与散热系数的确定

3.3.4 磁极系统基本假设

3.3.5 三维稳态温度场条件变分问题

3.3.6 磁极三维温度场边界条件

3.4 本章小结

4 大型贯流式水轮发电机空载电压波形优化

4.1 引言

4.2 槽距比对空载电压波形的影响

4.2.1 槽距比对整数槽机组的影响

4.2.2 槽距比对分数槽机组的影响

4.3 定子斜槽对空载电压波形的影响

4.4 定子斜槽和阻尼中心偏移对波形的影响

4.5 阻尼条根数和槽距比对波形的影响

4.6 本章小结

5 灯泡贯流式水轮发电机抑制阻尼条损耗和发热研究

5.1 引言

5.2 槽距比对阻尼条损耗和发热的影响

5.2.1 槽距比对整数槽机组阻尼条损耗和发热的影响

5.2.2 槽距比对分数槽机组阻尼条损耗和发热的影响

5.3 定子斜槽程度对阻尼条损耗和发热的影响

5.4 定子斜槽和阻尼中心偏移对阻尼条损耗和发热的影响

5.5 阻尼条根数和槽距比对阻尼条损耗和发热的影响

5.6 本章小结

6 全文总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表论文及科研成果

致谢

附录 A 空载电压波形计算模型验证

#### （6）大型水轮发电机组定子接地保护研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.3 研究内容

1.4 技术路线

2 水轮发电机定子单相接地保护概述

2.1 水轮发电机继电保护概况

2.2 定子单相接地的特点

3 定子单相接地保护分析

3.1 定子单相接地保护的构成

3.2 定子单相接地保护原理

4 定子单相接地保护的实际工程应用

4.1 积石峡水电站概况

4.2 定子单相接地保护配置

5 低频注入式接地保护的改进

5.1 缺陷分析

5.2 改进方法

5.2.1 回路修改

5.2.2 定值修改

5.3 试验论证

6 结论

致谢

参考文献

#### （7）水轮发电机局部放电信号传播特性与去噪方法研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 论文研究背景及意义

1.2 发电机局部放电在线监测研究现状

1.3 定子绕组传输特性研究现状

1.4 发电机局部放电在线监测中存在的问题

1.5 本文的研究框架

2 水轮发电机定子绕组绝缘故障及局部放电机理

2.1 引言

2.2 定子绕组结构特点分析

2.3 定子绕组绝缘故障机理

2.4 局部放电机理及特性分析

2.5 本章小结

3 水轮发电机定子绕组传输特性实验研究

3.1 引言

3.2 实验规划与设计

3.3 现场真机绕组传输特性实验

3.4 实验室线棒传输特性实验

3.5 基于常规测量的绝缘参数辨识

3.6 本章小结

4 水轮发电机定子绕组的建模与仿真研究

4.1 引言

4.2 定子线棒传输线级联模型

4.3 定子绕组传输线级联模型

4.4 脉冲极性变化规律研究

4.5 本章小结

5 发电机局部放电信号分层分步式去噪方法研究

5.1 引言

5.2 结合数学形态学滤波和频谱校正的窄带干扰消减

5.3 基于迭代滤波自适应阈值的白噪声消减

5.4 全绕组局部放电监测系统应用实践

5.5 本章小结

6 全文总结与展望

6.1 全文总结

6.2 研究展望

致谢

参考文献

附录 Ⅰ (攻读博士学位期间发表的主要论文)

#### （8）天津干线郑村北保水堰余能发电研究（论文提纲范文）

1 研究目的

2 工程简介

3 水能计算

4 装机情况

5 结语

#### （9）基于电流纹波预测的变开关频率PWM水力发电系统研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究的背景及意义

1.2 变速恒频水力发电技术的研究现状

1.3 脉宽调制算法的研究现状

1.4 本文主要研究内容及创新点

第2章 电流纹波预测的变开关频率PWM算法

2.1 脉宽调制算法对变流器的影响

2.2 三相电压型变流器的电流纹波预测模型

2.2.1 空间矢量PWM算法(SVPWM)

2.2.2 基于戴维南等效电路的三相变流器电流纹波预测方法

2.3 基于电流纹波预测的改进型DPWM变开关频率算法

2.3.1 传统SVPWM算法的电流纹波分析

2.3.2 改进型DPWM算法提出及其电流纹波预测

2.3.3 改进型DPWM变开关频率算法实现方法

2.4 本章小结

第3章 变开关频率PWM水电系统结构与运行控制

3.1 变开关频率PWM水力发电系统结构及基本原理

3.2 水力发电原理及水轮机特性

3.3 永磁同步发电机的数学模型

3.3.1 静止ABC坐标系的永磁同步发电机数学模型

3.3.2 坐标变换原理

3.3.3 两相旋转坐标系的永磁同步发电机数学模型

3.4 变开关频率PWM水力发电并网系统建模与控制

3.4.1 经典PI控制原理

3.4.2 机侧PWM变流器的建模及控制策略

3.4.3 网侧PWM变流器的建模及控制策略

3.5 本章小结

第4章 变开关频率PWM水力发电系统仿真分析

4.1 Matlab/simulink仿真平台简介

4.2 改进型DPWM变开关频率算法仿真模型

4.3 改进型DPWM变开关频率算法仿真分析

4.4 变开关频率PWM水电系统仿真分析

4.4.1 机侧变流系统控制仿真分析

4.4.2 网侧变流系统控制仿真分析

4.5 本章小结

结论与展望

参考文献

附录 A攻读学位期间所发表的学术论文目录

附录 B攻读学位期间所申请的专利

附录 C攻读学位期间所参与的科研项目

致谢

#### （10）灯泡贯流式水轮发电机极靴表面过热烧蚀故障的物理场分析与防治研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题背景意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 水轮发电机转子磁极损耗分析

1.2.1.1 水轮发电机阻尼绕组损耗发热分析研究

1.2.1.2 灯泡贯流式水轮发电机磁极铁芯损耗分析研究

1.2.2 转子磁极发热分析计算

1.2.2.1 热路法或热网络法

1.2.2.2 数值计算法

1.3 本文的主要研究内容

2 灯泡贯流式水轮发电机电磁场-电路耦合分析模型研究

2.1 引言

2.2 水轮发电机电磁场—电路模型研究

2.2.1 水轮发电机的电磁场控制方程

2.2.2 电磁场边值条件

2.2.3 水轮发电机电路方程

2.2.4 电磁场—电路方程耦合

2.3 水轮发电机阻尼绕组涡流损耗计算模型研究

2.4 水轮发电机磁极铁心损耗模型研究

2.5 水轮发电机空载电压波形模型研究

2.6 本章小结

3 灯泡贯流式水轮发电机稳态温度场模型研究

3.1 引言

3.2 温度场模型的基本参数

3.2.1 热源

3.2.2 导热系数

3.2.3 散热系数

3.3 转子磁极温度场边值问题

3.3.1 热传导方程

3.3.2 边界条件

3.4 磁极三维稳态温度场有限元模型研究

3.4.1 三维稳态温度场条件变分问题

3.4.2 磁极三维温度场边界条件

3.5 本小结

4 故障机理分析

4.1 引言

4.2 磁极冲片加热试验

4.3 结构参数变化对阻尼条涡流损耗乃至极靴铁芯发热的影响研究

4.4 水轮发电机铁芯损耗发热研究

4.5 本章小结

5 真机改造实践

5.0 引言

5.1 真机改造措施

5.2 真机实验

5.3 本章小结

6 全文总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间参与科研项目与取得学术成功情况

致谢

### 四、小型水轮发电机中线发热问题分析（论文参考文献）

- [1]水轮发电机组安全评价及其调节特性对互补发电效益影响研究[D]. 李欢欢. 西北农林科技大学, 2021

- [2]水轮发电机定子绕组温度预警研究[D]. 兰紫君. 重庆理工大学, 2021(02)

- [3]基于转子励磁电源模型对比分析的贯流式水轮发电机空载电压波形及阻尼绕组损耗发热优化研究[D]. 卞祖颖. 西华大学, 2021(02)

- [4]基于双PWM变流器永磁同步发电机水电并网系统设计[D]. 胡兴洋. 湖南大学, 2020(07)

- [5]大型灯泡贯流式水轮发电机空载电压波形优化与阻尼条发热抑制研究[D]. 孔祥熙. 西华大学, 2020(01)

- [6]大型水轮发电机组定子接地保护研究[D]. 杨烨. 西安理工大学, 2019(08)

- [7]水轮发电机局部放电信号传播特性与去噪方法研究[D]. 罗远林. 华中科技大学, 2019(03)

- [8]天津干线郑村北保水堰余能发电研究[J]. 马金全,邢志友,刘运才. 水电站机电技术, 2019(04)

- [9]基于电流纹波预测的变开关频率PWM水力发电系统研究[D]. 王海龙. 湖南大学, 2019(07)

- [10]灯泡贯流式水轮发电机极靴表面过热烧蚀故障的物理场分析与防治研究[D]. 文坤. 西华大学, 2019(02)

本文来源: https://www.lw677.cn/article/2156643852e57fd72f50bd48.html