# 小区控制系统网络化的实现

### 一、一种住宅小区的控制系统组网实现（论文文献综述）

宋阳[1]（2020）在《基于ZigBee的电取暖配电平衡装置》文中进行了进一步梳理随着我国经济水平高质量发展,改变能源结构提高能源利用率成为改变能源消费模式的关键。在此形势下,国家电网公司提出了电能替代战略,其中最具代表性的就是电热取暖。电热取暖将电能直接转化成热能,绿色环保,现已成为居民分散供暖的主要方式。然而电热取暖设备作为一种大功率高能耗的用电负荷,会引起配电网三相不平衡的问题。三相不平衡会影响电能质量,增加额外损耗,甚至还会导致变压器失火危及人身安全。所以如何使住宅小区电取暖负荷三相平衡成为急需解决的课题。本文首先对电取暖的物理特性及我国配电标准进行研究。我国住宅配电为三相五线制的配电方式,住宅各户均使用固定单相电,因此普通的换相方式并不能满足需求。住宅电热取暖负荷平衡控制的难点在于负载数量大,且每户电取暖使用情况具有高度不确定性。为了有效的调节电取暖设备引起的住宅配电三相不平衡现象,本文提出了一种基于ZigBee的错时动态切换平衡控制装置。本文错时动态切换的核心思想,是根据各户同一时刻对温度的需求不同,控制ABC三相上不同的电取暖负荷通断情况,使负荷过大一相或两相上的电取暖错时工作,从而保持三相的动态平衡。为了进一步验证本设计的有效性,本文以长春市XX小区为研究模型,分别建立了住宅电取暖房间的加热,散热及热平衡模型,对住宅电取暖进行短时错时切换,实验证明住宅的加热速度明显大于散热速度,取暖时间常数比较大,短时错时对住宅温度的影响很小,不影响居民舒适度。为了有效的降低三相不平衡度,在对三相不平衡的相关概念及产生原因进行分析后,以长春市XX小区1200个住宅为整体进行研究,取三相不平衡度最小为目标函数,建立住宅电取暖三相不平衡模型,进行通过错开负荷通断时间实现住宅电取暖负荷平衡的实验仿真,进而利用MATLAB仿真软件对该策略的准确性和可行性加以验证,验证结果显示该方法使系统达到相对三相平衡,使不平衡度得到降低。经过前文的需求分析后,以本文的研究结果以及实际工程需求为依据,给出了本系统实现方式的硬件及软件环境。平衡装置主要由数据采集装置和错时切换装置组成。在数据采集方面,由于居民住宅小区涉及到的用户数量大,节点多,本文采用ZigBee来实时通讯多节点的数据信息。错时切换装置则在接收信息数据后,负责计算出最优三相平衡错时方案并将调节信息传送至功率换相元件执行操作,最终达到三相平衡的目的。

刘慧娟[2]（2019）在《TD-LTE室内深度覆盖建设与优化研究》文中研究表明如今,LTE使用和改进LTE服务是用户对运营商室内高质量服务和容量的期望,用户希望获得室内更快的互联网连接,比以往任何时候都不能忍受慢速。在不久的将来室内无线网络数据服务将成为流量重要增长部分,尤其在多层建筑和人流量大场所,LTE室内覆盖日益重要。因此,LTE室内深度覆盖优化与建设是提供优质服务的关键要素之一,用以满足用户对室内大带宽移动网络的需求。4G网络在Vo LTE（Voice over Long-Term Evolution）、室内业务提升、运营商竞争的驱动下,需要加快转型和升级来实现由规模领先的优势转变为客户感知领先的端到端系统优势,为此,4G网络建设将从广度、厚度、精度向深度覆盖聚焦。因为4G信号频率高导致越过障碍衰减更快,目前TD-LTE所使用的频段基本在2000MHz以上,这个频段的穿透力不强,损耗较大,墙壁、玻璃对室内传播信号的损伤,经过混凝土和砖后,通信信号衰减更厉害,通过基站进行室外覆盖没问题,但在楼宇密集地带,如果没有经过室内覆盖的优化,在室内的信号就会受到很大的影响。联通公司经过深入分析之后得出:问题难发现、问题难解决、问题难落地是严重制约4G网络深度覆盖质量的提升,致使深度覆盖成为4G网络最大瓶颈。相比于室外覆盖规划,室内覆盖规划目前的建设需求主要来自于用户投诉、政企需求和共址需求建设,只能针对有问题的单点逐一解决问题,缺乏全网性的整体规划,无法对全网的室内覆盖增强进行整体性规划和解决,且存在很多的问题,如室内覆盖系统的设计过于复杂,传统的室内分布系统采用的是同轴电缆和无源器件的组网形式,在设计的过程中需要对线损和耦合度等进行综合的考虑,无论是设计难度还是计算的工作量都较大;施工工艺复杂;传统的室内覆盖系统建设过程中需要使用大量的无源器件和街头,对人工工作强度和技术水平等都有较高的要求;业主配合度低,现如今业主和环保意识和维权意识不断的上升,而传统室内分布建设的工程量较大,要在住宅小区中进行建设有相当的难度;维护困难,传统的无源分布系统管理难度较大,设备的老化速度快,在使用的过程中容易出现严重的腐蚀和脱落等现象,且难以得到及时的察觉和解决,从而导致室内覆盖的质量没有保障;更新效率低,传统的室内覆盖方式无论是在功率还是容量上都难以满足当前的网络对均衡性的要求,单路分布的方式也不符合4G网络对天线收发模式的要求。因此充分利用MR和信令数据（XDR）的关联分析,将信令数据中的经纬度信息赋予MR数据,进行网络信息与位置信息的匹配,通过建立科学精准的室内覆盖规划支撑方法,高效实现网络覆盖问题的精确定位。通过推动最佳建设方式的落地应用,以应用场景为牵引,建立包含多个典型场景在内的LTE建设应用方案库,根据场景与方案匹配原则、方案选择优先级原则,将“场景库”、“方案库”、“案例库”三库有机结合,兼顾质量和效益,实现分场景解决方案的菜单式输出,按方案模板灵活建设,有效应对4G网络问题难解决的困难。通过建立多维指标质量评估方法和标准,实现精确的深度覆盖网络质量评估和问题定位,并有针对性地实施宏站、室分基站的具体优化措施,推广新型建设方式,提高深度覆盖问题点解决效果,以实现LTE网络覆盖率和客户感知的快速提升。

黄丽娜[3]（2019）在《微基站在电信LTE网络建设中的应用》文中指出从2013年开始建设LTE网络至2019年,电信LTE网络大规模建设已基本完成,但随着互联网业务的高速发展,移动办公、移动视频、智能生活、物联网等业务的应用,各大运营商相继推出大流量套餐,移动终端对数据流量需求出现爆发式增长,在满足网络基本覆盖的前提下,网络高容量的需求与日俱增。另外,LTE网络是基于高频组网,无线信号衰减比3G网络更大,传统宏站及传统分布系统建设过程中,覆盖问题更突出,客户体验有所降低;其次,随着城市的不断发展,新高楼越来越多、楼层密度也不断加大,无线环境越来越复杂。在弱覆盖及高容量双重制约下,各种优化手段应运而生,微基站作为其中一种有效解决手段,效果显着,可以提高用户网络感知,减少客户流失且使电信赢得更多市场份额。本文主要从微基站的定位、组网技术、覆盖能力分析、技术特点、规划优化方案等方面进行阐述,并与传统建设方式进行对比分析,具有解决弱覆盖提升容量、建网快速维护便捷、缩短建设周期、降低成本等特点;另外,从室内容量型、室外弱覆盖型、室内弱覆盖型三大典型场景进行应用案例介绍,并对覆盖效果进行评估验证。定位于“补盲分流”的微基站系统,可解决电信LTE无线网络弱覆盖、热点区域容量不足等问题。

陈沛豪[4]（2018）在《LTE室内分布系统的设计》文中认为随着智能手机,APP软件应用等互联网相关产物的飞速发展,人们对移动网络的依赖性是越来越强,从国内外移动通信业务的发展规律表明,移动通信数据业务70%发生在室内。所以,要满足人们对移动网络的需求,就必须要注重室内的网络覆盖质量,然而,由于现在建筑技术的提高,建筑规模越来越大,结构以及建筑用料也越来越复杂,对于室内信号覆盖系统也提出了新的要求。本文主要研究LTE在室内分布系统的设计,主要研究了常规场景的室内特点,覆盖要求,以及覆盖建议,主要分为三个部分:1.讲述了室内覆盖的必要性,以及室内分布覆盖系统的概述;2.主要介绍了室内分布系统的性能要求,包括室内系统建设开通后的测试要求,含DT测试以及CQT测试要求,还讲述了系统方案的设计要点,包括区域划分原则,主干线设计原则,切换区域规划等;3.本文重点讲述了住宅小区场景,办公楼场景,酒店宾馆场景,地下室场景以及电梯场景的优化设计,从场景结构特点分析,话务特点,室内分布系统设计,以及相应的解决方案等。

夏炳军,权锐,何峰,万忠兵,张然[5]（2018）在《电力智慧小区通信网络体系的研究与构建》文中研究表明随着三网融合技术、智能电网技术以及家庭网关技术的不断发展,基于PFTTH的EPON无源光网络、移动互联网和智能电网,采用光纤复合低压电缆、电力线载波以及非金属光缆和皮线光纤,提出了一个适应未来电力智慧小区多功能应用,可低成本建设的网络体系组网设计方案。

马柏扬[6]（2016）在《精装修小区电气项目管理系统配置研究 ——以南京栖庭住宅小区为例》文中研究表明随着国家向集约型社会发展的步伐,政府已经开始大力推广住宅小区精装修的覆盖面,推行新建住宅一次装修到位或菜单式装修,实行成品住宅的统一标价。由此可见,精装交付将成为住宅的新标准。这也是从节能减排角度出发的必然的要求。电气项目作为住宅小区重要的组成部分,从成本到后期维护都是开发企业一个非常重视的方面。特别是精装修住宅,相对于毛坯住宅其电气项目和设备的可靠性、实用性要求更高;同时从物业管理的角度考虑,对精装修住宅小区电气项目系统配置管理的成熟度也是物业管理的水平重要体现。本文结合作者在精装修住宅小区建设过程中的工作经验,对精装修住宅小区电气项目（设备）系统配置如何管理做了全面分析研究,以此提高产品质量和后期管理水平。主要研究内容包括以下四个方面:（1）运用ABC分类法分析了精装修住宅电气项目的成本,研究结果说明供配电工程,智能化工程,空调系统,电梯设备和停车及车辆管理系统对是对精装修住宅成本影响最大的关键因素。同时通过了对物业后期维护的资料进行整理归纳和分析,从使用者最关心因素这个角度:确定智能化工程,空调系统,停车及车辆管理系统三个系统的配置为电气项目（设备）管理的重点研究方向。（2）对精装修住宅小区智能化管理开展了分析研究。最终采用了创新的组网网络和新颖的对讲设备系统并在应用中取得较好效果,对精装修小区智能化系统的发展方向和物业维护的创新思路有一定的借鉴意义。（3）对精装修住宅小区停车系统、中央空调系统开展了分析研究。对车辆控制系统和立体停车位系统这两个较毛坯住宅而言较先进的系统进行方案比对,选择出了适合精装修小区使用和维护的方案。通过对住宅小区户内业主最关注的中央空调系统的研究,分析并总结出了最经济和便于维护的系统。（4）对精装修住宅小区建设中其它电气项目开展了分析研究。笔者结合在栖庭项目的工作经验简述了庭精装修住宅小区在设计施工过程中发现的问题和解决的方案,并得出精装修住宅必须采用一体化设计的结论。

胡回朝[7]（2016）在《微基站在TD-LTE网络建设的解决方案研究》文中指出对于LTE网络,一方面数据流量的需求爆发式增长,移动互联网时代带给移动通信产业前所未有的机遇和挑战;另一方面随着城市化建设的迅速发展,尤其是大城市,高楼林立、人口聚集,无线环境越来越复杂,加上居民环保意识和维权意识的增强,组网和建设越来越难。另外,LTE频段引入高频段,为达到覆盖效果需要增加更多的站点,而站址资源的获取、建设难度、建设成本等因素制约着新增宏站。目前以传统宏站的移动网络建设模式难以适应和满足业务需求和模式的巨大变化。本文根据这样的背景,提出通过微基站和传统宏站以立体分层组网的方式共同部署LTE网络,可以更好地提升LTE网络的覆盖深度、覆盖厚度,实现精确覆盖,保证用户的感知。本文根据实际工作中碰到的问题,从微基站的主设备选型、天线选型等方面,提供了相应的解决方案,并根据覆盖场景进行解决方案的研究,本课题的研究对运营商LTE网络建设具有较强的实际指导意见,充分发挥微基站的优势进行灵活部署,精确解决LTE的深度覆盖问题,更有效地提升用户体验和用户感知。本论文首先介绍了微基站的研究背景,并对微基站进行简要介绍,以及微基站在LTE网络的实际应用。接着介绍LTE网络的基础知识,包括LTE的版本演进、网络架构、频谱划分和设计指标;然后从异构网的组网架构中引出微基站;通过仿真软件对一个实际案例进行分层仿真,来验证宏微立体组网的覆盖效果和质量。然后从微基站的主设备选型、天线选型、电源配套原则、室外设备箱选型、塔桅选型、传输需求等方面,提供了选用要求、建设原则和解决方案。最后针对微基站适用的每种覆盖场景,详细介绍了各场景下的场景特性、覆盖难点,并给出相应的解决思路和解决方案。然后结合实际工作中碰到的两个典型案例,对场景情况、现网情况和覆盖难点进行分析和介绍,选择合适的解决方案,最后给出了测试结果和验证。

王琦[8]（2016）在《住宅小区LTE无线信号覆盖研究》文中提出从2013年国内开始大规模建设LTE无线网络起,LTE的覆盖范围从最初的城区覆盖逐步向农村覆盖延伸,从广域覆盖向深度覆盖推进。目前国内城区的LTE无线网络已基本覆盖,室外覆盖率水平大多在90%以上,但城区住宅小区因无线覆盖环境复杂,站点协调困难、居民闹辐射等原因,整体覆盖效果不是很好,深度覆盖普遍较差。在4G无线网络时代,因使用较高的无线频段,单站的覆盖面积相对较小,天线的挂高也较低,已无法通过住宅小区周边的基站来解决小区内部的无线信号覆盖,特别是高层住宅小区的高层用户,几乎接收不到无线信号。如何提高住宅小区的无线信号覆盖水平及深度覆盖能力一直是无线网络建设的一个难点和迫切需要解决的问题。本文通过分析城市住宅小区无线网络覆盖现状和当前4G网络所存在的问题,通过个性化解决方案,提出了住宅小区LTE无线网络的建设思路和方法。研究和分析了当前主要的几种建设方式和普遍使用的几种无线设备类型及美化天线类型。本文针对住宅小区无线信号的传播特点,通过链路预算分析,详细研究和分析了 LTE无线基站在不同发射功率和天线挂高的情况下无线信号的覆盖能力,为居民小区网络规划和选址提供了理论依据。最后通过一个典型的住宅小区覆盖案例,因地制宜,灵活采用多种建设方式,从网络规划、基站选址、设备选型、信号仿真验证、施工设计、投资预算等方面做了详细的论述和说明,对于类似覆盖场景的无线网络建设和工程设计提供了较好的参考价值和借鉴作用。

沈建平[9]（2015）在《LTE小区深度覆盖研究》文中研究指明网络覆盖、质量、容量是运营商服务水平的基础。随着宏基站、微基站、小基站、直放站、室内分布系统的建设,整体网络覆盖已经达到较高水平,一些较为封闭的场所（如宾馆、酒店、商务会所、地下场所等）因建筑物阻挡和信号快衰等因素而形成的弱、盲的覆盖问题也已经逐步得到解决,但是仍有一些区域,由于无线网络环境、物理环境的复杂性和选择站址困难性使得覆盖难度很大,导致这些地方信号弱、盲的问题一直无法解决,住宅小区就是其中之一。如何解决好住宅小区的深度覆盖问题,就成为了当前网络规划优化的重要工作之。通过LTE室外基站,住宅小区的室外信号一般可以达到覆盖要求,覆盖难点在于:1,因多层小区楼间距较小,信号穿透较为困难,所以很多离基站稍远的多层小区低层都是弱覆盖区;2,高层小区的高层因高度较高,能收到的信号很多很杂,没有主导小区,信号之间相互干扰,影响网络质量,所以高层区域的网络较差;3,地下停车场、电梯和会所等由于较为封闭,无法通过室外信号覆盖,如果没有针对性覆盖,一般也为盲点。覆盖住宅小区需考虑两个因素:1,LTE技术特点,LTE可以采用较高的频率,所以覆盖距离较小,穿透能力较弱,采用2G/3G频率后,可以增大覆盖距离,增强穿透能力;LTE网络结构扁平化,减少了网络延时;LTE关键技术的应用,提升网络覆盖能力、提高网络速率,加强了网络的可靠性。2,小区本身特点,小区建筑物分布、高度、结构、材料、密度等都对网络信号传播有较大的影响,其中影响较大的是建筑物高度和分布,本文就按此把住宅小区分为中低层小区、高层小区、综合大型小区等三类。住宅小区的覆盖有其特点,网络指标要求、覆盖方式、天线选型、站址选择等都需满足小区覆盖的特点。根据小区的分类,本文分别讨论了中低层小区、高层小区和综合大型小区的特点、覆盖需求、覆盖方式和解决方案。最后,本文结合实际工程的覆盖案例,论述了各类小区覆盖的分析过程、方案规划设计和工程实施前后的网络各项性能指标等方面,实现小区的深度覆盖。近几年,智能手机普及非常迅速,未来物联网也将逐步发展起来,使得数据业务需求呈爆发式增长,网络容量将逐步成为业务进一步发展的瓶颈。只有进一步加强移动通信网络规划优化、增加频率资源、发展智能天线技术等,才能成倍的提升网络容量、改善LTE网络性能、提升用户体验速率、获得良好的用户感知,并保证网络质量和稳定性,满足未来通信对网络的需求。

汤家盛[10]（2015）在《基于WiFi技术的无线家庭宽带接入方案设计》文中研究说明信息社会,计算机网络是信息技术的一个重要载体,已经成为人们获取信息和资源的重要途径。现如今,随着高科技的发展,智能化的产品的出现,传统有线网络由于自身的端口的制约,很难满足这些高科技产品的需求,因此提供一个具有移动性、便捷性、经济性的家庭宽带网络是我们亟需解决的问题。本文通过研究家庭宽带接入技术,结合工程实践,经过调研、规划、设计、实施,完成了大黄中心村的无线网络覆盖。文中先提出了三种住宅小区WLAN技术方案:小区覆盖合路、楼顶架设AP、楼道架设AP。分析比较三种方案的覆盖效果、工程量和投资费用,最终选取WLAN信号源合路传统的2G小区覆盖布线系统。由于2G小区覆盖天线安装位置往往受到现场情况影响,天线的安装位置往往不是很理想,从而造成WLAN覆盖效果的不理想。为了解决此类问题,在研究中引入无线中继器设备,放大WLAN信号,优化WLAN覆盖效果。将现如今的有线网络和无线网络融合在一起,,很好地解决了大黄中心村小区内的无线网络覆盖的难题,而且节约了资源,减少了资金的投入,缩短了建设的时间。小区覆盖合路模式的无线家庭宽带接入方案建成后,进行了有无无线中继器设备的无线信号测试,验证了无线中继器设备效果。通过本文的研究,有效解决了大黄中心村的宽带接入问题,为无线宽带接入技术在成熟小区的应用提供了借鉴。

### 二、一种住宅小区的控制系统组网实现（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、一种住宅小区的控制系统组网实现（论文提纲范文）

#### （1）基于ZigBee的电取暖配电平衡装置（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 住宅电取暖负荷平衡研究背景及目的意义

1.1.1 住宅电热取暖特点

1.1.2 住宅电取暖的主要问题及研究意义

1.2 住宅电热取暖负荷平衡控制现状

1.3 住宅电取暖负荷平衡控制技术指标及控制难点

1.3.1 住宅电热取暖负荷平衡控制的技术指标

1.3.2 住宅电热取暖负荷平衡控制难点

1.4 本文主要内容

1.5 本章小结

第2章 目前我国住宅配电标准及对电热取暖负荷平衡带来的不便及解决

2.1 住宅电热取暖的物理结构

2.2 影响住宅电热取暖负荷的因素

2.3 我国住宅配电标准

2.3.1 住宅配电的历史和发展

2.3.2 国内外住宅配电现状

2.3.3 目前我国住宅配电相关规范标准

2.4 针对住宅单相配电系统基于错时动态切换的平衡方法

2.4.1 以住宅小区为单位的整体负载平衡

2.4.2 错时动态切换的平衡方法的基本思想

2.4.3 针对住宅单相配电系统基于错时动态切换的平衡算法仿真

2.5 本章小结

第3章 针对住宅单相配电系统基于错时动态切换电取暖负荷平衡的建模

3.1 住宅房间取暖加热及散热物理模型

3.1.1 住宅电热取暖发热模型

3.1.2 住宅电热取暖散热模型

3.1.3 住宅电热取暖分平衡模型

3.2 错时动态切换实现电取暖负荷值的平衡

3.2.1 短时间内住宅温度的波动

3.2.2 通过错开负荷通断时间实现负荷的平衡

3.3 实验测试数据

3.3.1 不同室外温度、温差、建筑结构下的短期温度波动测试数据

3.3.2 实验结果分析

3.4 本章小结

第4章 住宅电取暖三相不平衡指标衡量及控制

4.1 三相不平衡的描述

4.1.1 三相不平衡基本概念

4.1.2 正序负序和零序

4.2 住宅电取暖三相不平衡模型

4.2.1 三相不平衡度的概念

4.2.2 住宅电取暖三相负荷不平衡模型的建立

4.3 实验验证

4.3.1 通过错开负荷通断时间实现住宅电取暖负荷的平衡

4.3.2 实验仿真

4.4 本章小结

第5章 基于ZigBee通信的住宅电取暖小区负荷平衡控制系统实现

5.1 ZigBee通信

5.2 电取暖群负荷平衡控制系统ZigBee通信模块的硬件结构

5.2.1 电取暖群负荷平衡控制系统的节点设计

5.2.2 电取暖群负荷平衡控制系统的协调器设计

5.3 CC2530 RF-SOPC芯片

5.4 基于ZigBee通信的电取暖群负荷平衡控制系统的硬件结构

5.4.1 数据采集模块

5.4.2 负荷换相电路的功率器件

5.4.3 温度传感器模块

5.4.4 电源模块

5.5 ZigBee通信的电取暖群负荷平衡控制系统的软件结构

5.5.1 软件基本结构

5.5.2 ZigBee协议栈

5.6 仿真分析及结果

5.7 本章小结

第6章 总结与展望

致谢

参考文献

作者简介

攻读硕士学位期间研究成果

#### （2）TD-LTE室内深度覆盖建设与优化研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

缩略语对照表

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 LTE网络发展现状

1.2.1 LTE发展进程

1.2.2 LTE网络现状

1.3 LTE网络应用场景和当前挑战

1.3.1 LTE应用场景

1.3.2 当前挑战

1.4 论文框架与主要内容

第二章 LTE概念与基本原理

2.1 LTE概念

2.2 TD-LTE关键技术

2.3 TD-LTE网络结构

2.4 TD-LTE覆盖指标

2.5 TD-LTE对用户的变化

2.6 TD-LTE对网络建设的变化

2.7 TD-LTE深度覆盖要求

2.8 本章小结

第三章 LTE室内深度覆盖的建设与优化研究

3.1 基于大数据定位的精准规划优化

3.1.1 基于MR的多源数据栅格级定位

3.1.2 基于掌厅的室内分层定位

3.2 三库一体分场景策略

3.3 LTE深度覆盖关键措施

3.4 本章总结

第四章 TD-LTE室内覆盖建设与优化实践

4.1 室外覆盖室内

4.1.1 室外微站深度覆盖

4.1.2 射灯型天线深度覆盖

4.2 MDAS系统(光纤分布系统)

4.3 室内部署小型站

4.4“三库一体”应用效果

4.5 经济和社会效益

4.6 本章总结

第五章 总结与展望

参考文献

致谢

作者简介

#### （3）微基站在电信LTE网络建设中的应用（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 LTE无线网络现状及存在问题

1.2 微基站国内外发展现状

1.3 论文的主要内容和结构

第2章 微基站

2.1 微基站的定位

2.2 微基站系统结构

2.2.1 基带处理单元

2.2.2 微基站原理

2.3 微基站设备

2.3.1 5W微 RRU设备

2.3.2 100mW分布式微基站设备

2.3.3 125mW一体化微基站设备

2.4 微基站系统供电方式

2.4.1 本地取电

2.4.2 POE远端供电

2.5 微基站与传统建设方式的比较

2.5.1 微基站的优势

2.5.2 5W微 RRU与传统宏站的比较

2.5.3 新型室分与传统室分的比较

2.5.4 新型室分与传统布线系统的比较

第3章 微基站系统规划设计

3.1 微基站系统的组网

3.1.1 5W微 RRU组网

3.1.2 100mW分布式微基站组网

3.1.3 125mW一体化微基站组网

3.2 微基站系统的覆盖能力分析

3.2.1 5W微 RRU的覆盖能力分析

3.2.2 100mW pRRU的覆盖能力分析

3.3 微基站系统的规划设计

3.3.1 链路预算

3.3.2 无线传播模型

3.3.3 容量规划

3.4 微基站系统的优化方案

3.4.1 共小区策略

3.4.2 室内场景的安放原则

3.4.3 外泄控制

3.4.4 室外干扰控制

第4章 微基站系统设计方案

4.1 室内容量型微基站设计方案

4.1.1 现状

4.1.2 设计方案

4.1.3 效果评估

4.2 室外弱覆盖型微基站设计方案

4.2.1 现状

4.2.2 设计方案

4.2.3 效果评估

4.3 室内弱覆盖型微基站设计方案

4.3.1 现状

4.3.2 设计方案

4.3.3 效果评估

4.4 本章小结

第5章 总结与展望

5.1 总结

5.2 进一步工作的方向

致谢

参考文献

#### （4）LTE室内分布系统的设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 室内覆盖的必要性

1.3 室分系统概述

1.3.1 信号源

1.3.2 传输介质

1.3.3 天线布局

1.4 论文的主要工作

第二章 室分系统简介

2.1 引言

2.2 室内覆盖性能要求

2.2.1 室内分布系统天线点下接收功率测试

2.2.2 DT测试要求

2.2.3 CQT测试要求

2.3 室内分布系统设计要点

2.3.1 LTE室内分布系统总体原则

2.3.2 LTE业务类型区域划分

2.3.3 主干馈线设计

2.3.4 LTE功率链路推算设定及天线间距

2.3.5 切换区域规划

2.4 本章小结

第三章 住宅小区室内分布系统的优化设计

3.1 前言

3.2 住宅小区的覆盖问题

3.3 住宅小区室内覆盖解决方案

3.3.1 建筑物功能分区

3.3.2 各功能分区覆盖技术要点

3.3.3 室外分布系统

3.3.4 室内分布系统

3.4 住宅小区覆盖系统实施

3.4.1 建筑基本情况

3.4.2 勘测信号测试情况

3.4.3 设计思路

3.4.4 开通测试效果

3.5 本章小结

第四章 办公楼室内分布系统的优化设计

4.1 前言

4.2 办公楼场景覆盖难点

4.3 办公楼场景室内覆盖解决方案

4.4 写字楼覆盖系统的实施

4.4.1 建筑基本情况

4.4.2 设计思路

4.4.3 开通效果测试

4.5 本章小结

第五章 宾馆酒店室内分布系统的优化设计

5.1 前言

5.2 宾馆酒店场景覆盖难题

5.3 宾馆酒店场景解决方案

5.4 酒店覆盖系统的实施

5.4.1 建筑基本情况

5.4.2 设计思路

5.4.3 设备安装

5.4.4 开通效果测试

5.5 本章小结

第六章 电梯室内分布系统的优化设计

6.1 前言

6.2 电梯覆盖难点

6.3 电梯覆盖系统的实施

6.4 电梯覆盖案例介绍

6.4.1 案例解决方案介绍

6.4.2 四种开通效果评估对比

6.4.3 测试数据分析

6.5 本章小结

第七章 地下室室内分布系统的优化设计

7.1 前言

7.2 地下室覆盖难题

7.3 地下室覆盖解决方案

7.4 地下室覆盖系统的实施

7.4.1 地下室室内解决方案对比分析

7.4.2 地下室使用LTE直放站性能分析

7.5 本章小结

总结与展望

总结

展望

英文缩写定义解释

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （5）电力智慧小区通信网络体系的研究与构建（论文提纲范文）

0 引言

1 关键技术

1.1 三网融合技术

1.2 电力光纤到户技术

1.3 EPON无源光纤网络接入技术

1.4 家庭网关技术

2 网络硬件体系设计

2.1 总体架构设计

(1) 基于PFTTH的EPON组网模式

(2) 用能信息采集组网模式

(3) 三网融合组网模式

2.2 通信方案设计

2.2.1 总体远程通信架构设计

(1) 用户终端采集层

(2) 数据传输层

(3) 数据应用层

2.2.2 用能信息采集通信方案设计

2.3 通信接口设计

2.3.1 嵌入式有线通信接口

(1) 近距离通信接口

(2) 远距离通信接口

2.3.2 嵌入式无线通信接口

3 网络软件体系设计

(1) 表现层

(2) 业务层

(3) 服务层

(4) 基础架构层

(5) 数据层

4 结束语

#### （6）精装修小区电气项目管理系统配置研究 ——以南京栖庭住宅小区为例（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 国内外精装修住宅小区发展简述

1.1.1 国外精装修住宅发展概况

1.1.2 国内装修住宅小区发展历程概况

1.2 电气项目在精装修住宅小区中运用概述

1.2.1 电气项目在精装修住宅小区中重要性分析

1.2.2 精装修住宅小区中电气项目特点

1.3 从物业角度对精装修住宅小区电气系统配置及项目管理分析

1.4 本文研究内容及逻辑框架

第二章 精装修住宅小区电气项目系统配置的理论分析

2.1 从全寿命期理论展开对精装修住宅小区电气系统配置分析

2.1.1 全寿命周期理论概述

2.1.2 工程全寿命周期理论概述

2.1.3 全寿命期评估

2.1.4 全寿命周期理论在精装修小区电气系统配置时的应用

2.2 从设备更新理论对精装修住宅电气系统配置分析

2.2.1 设备更新概述

2.2.2 设备更新的途径

2.2.3 设备更新理论

2.2.4 设备更新理论在电气系统配置时的应用

2.3 ABC分类法对研究对象的分析

2.3.1 ABC分类法概述

2.3.2 运用ABC分类法从造价方面分析精装修住宅

2.3.3 运用ABC分类法从物业管理角度分析精装修住宅

第三章 精装修住宅小区智能化系统配置研究

3.1 精装修住宅智能化系统概述

3.1.1 智能化系统住宅简述

3.1.2 智能化住宅与精装修住宅关系分析

3.2 精装修住宅小区智能化的构成及成本分析

3.2.1 住宅小区智能化设计原则

3.2.2 精装修住宅小区智能化系统结构

3.2.3 栖庭精装修住宅小区智能化研究重点分析

3.3 智能化网络方案分析

3.3.1 小区智能化网络组网方式简述及比较

3.3.2 方案经济性比较

3.3.3 基于全寿命周期理论对后期投资分析

3.4 对讲系统方案选取分析

3.4.1 各种对讲系统结构分析

3.4.2 栖庭项目对讲系统成本与功能比较分析

3.4.3 运用设备更新理论分析对讲设备

3.4.4 精装修小区对讲系统的拓展性分析

第四章 精装修住宅小区停车系统研究

4.1 精装修住宅小区智能化车辆管理系统

4.1.1 车辆智能化管理系统必要性分析

4.1.2 当前小区车辆智能化管理系统的功能

4.2 栖庭项目车辆管理系统方案选取

4.2.1 车辆管理系统方案选取原则

4.2.2 栖庭项目停车场管理系统产品方案对比分析

4.3 精装修住宅小区立体停车系统分析

4.3.1 实施立体停车的必要性研究

4.3.2 当前我国立体车库行业发展情况

4.3.3 立体停车系统方案选取分析

4.4 充电桩系统分析

4.4.1 充电桩系统简述

4.4.2 住宅小区内安装充电桩系统的方案分析

4.4.3 两种解决方案的对比分析

第五章 精装修住宅小区中央空调系统研究

5.1 精装修住宅小区空调系统概述

5.2 精装修住宅小区空调系统成本经济性分析

5.2.1 分户式中央空调的类型

5.2.2 建筑物的能耗及空调方案分析

5.2.3 空调投资经济性比较

5.2.4 两种方案年度运行费用计算

5.2.5 对于两种方案分析后结论

5.3 栖庭中央空调技术性能分析

5.4 栖庭中央空调项目管理质量控制分析

第六章 栖庭精装修住宅小区其它电气项目分析

6.1 栖庭精装修住宅小区供电系统分析

6.2 栖庭精装修住宅小区户内电气设计及配置要点概述

6.3 栖庭精装修住宅小区室内电气施工质量控制要点

6.3.1 主体施工阶段电气施工质量控制要点

6.3.2 二次配管穿线阶段电气施工质量控制要点

6.3.3 装修施工前的电气项目交接及成品保护要点

6.3.4 装修过程中的质量控制管理

第七章 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

致谢

参考文献

#### （7）微基站在TD-LTE网络建设的解决方案研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 微基站简介

1.3 微基站的应用

1.4 论文主要内容和章节安排

第2章 TD-LTE网络的技术介绍

2.1 LTE网络概述

2.1.1 TD-LTE网络架构

2.1.2 TD-LTE网络架构与2G/3G的区别

2.1.3 频谱划分

2.1.4 TD-LTE无线网络设计指标

2.2 异构网

2.2.1 异构网概述

2.2.2 异构网规划建议

2.3 宏微结合组网仿真验证

2.4 本章小结

第3章 微基站的设备选型和配置方案

3.1 总体要求

3.2 基站主设备选用原则及要求

3.2.1 基站主设备概述

3.2.2 BBU+RRU设备

3.2.3 RRU与天线一体化设备

3.3 天线选用原则及要求

3.4 电源配套选用原则及要求

3.5 室外设备箱选用原则及要求

3.5.1 标准室外机柜

3.5.1.1 室外机柜设备配置原则

3.5.1.2 室外机柜土建配套建设要求

3.5.2 落地设备箱

3.5.3 挂杆型室外器件箱

3.6 塔桅选用原则及要求

3.6.1 利旧/改造现有杆

3.6.2 自建杆

3.6.3 灵活利用建筑的屋顶或侧墙

3.6.4 三种塔桅建设方式的优缺点

3.7 传输带宽需求

3.9 本章小结

第4章 分场景的微基站解决方案分析

4.1 各场景的解决方案分析

4.1.1 商务区

4.1.2 居民小区

4.1.2.1 多栋高层居民区

4.1.2.2 多栋中低层居民区

4.1.2.3 高低层混合居民区

4.1.2.4 城中村

4.1.3 商业街

4.1.4 市政道路

4.2 典型案例分析

4.2.1 商务区

4.2.1.1 场景概况

4.2.1.2 现网情况

4.2.1.3 解决方案

4.2.2 多栋高层居民区

4.2.2.1 场景概况

4.2.2.2 现网情况

4.2.2.3 解决方案

4.3 本章小结

第5章 总结与展望

5.1 全文总结

5.2 未来研究工作展望

致谢

参考文献

附录

#### （8）住宅小区LTE无线信号覆盖研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景及研究意义

1.2 论文的主要内容和章节安排

1.2.1 论文的主要内容

1.2.2 研究内容安排

第2章 LTE特征及关键技术

2.1 扁平化系统架构

2.2 正交频分复用技术

2.3 多天线技术

2.4 载波聚合技术

2.5 本章小结

第3章 住宅小区无线信号覆盖方式

3.1 住宅小区无线覆盖现状

3.2 无线基站建设思路

3.3 无线基站主要设备类型

3.4 本章小结

第4章 LTE无线基站覆盖能力分析

4.1 LTE链路预算方法

4.2 无线链路预算案例分析

4.3 本章小结

第5章 住宅小区LTE无线覆盖案例

5.1 成都花园LTE覆盖现状

5.2 成都花园LTE覆盖基站规划

5.2.1 中华家园区域信号覆盖规划

5.2.2 成都花园广场区域覆盖规划

5.2.3 上城成都花园区域覆盖规划

5.2.4 成都花园公寓覆盖规划

5.2.5 规划基站汇总

5.3 本章小结

第6章 LTE无线信号覆盖仿真

6.1 仿真目的及仿真软件

6.2 无线仿真流程

6.3 无线仿真参数设置

6.4 无线仿真过程

6.5 仿真结果分析

6.6 本章小结

第7章 无线基站设计方案

7.1 楼顶基站设计方案

7.1.1 塔型选择

7.1.2 机房设计

7.1.3 设计方案

7.2 灯杆基站设计方案

7.3 楼顶射灯基站设计方案

7.4 侧墙安装设计方案

7.5 设计方案汇总

7.6 本章小结

第8章 无线基站建设投资分析

8.1 投资分析依据

8.2 工程建设费用估算

8.3 本章小结

第9章 施工安装及工艺要求

9.1 基站设备安装

9.1.1 BBU安装

9.1.2 RRU安装

9.2 天线安装要求

9.2.1 基站射频天线安装要求

9.2.2 GPS天线安装要求

9.3 线缆安装要求

9.3.1 基站馈线类型的选择

9.3.2 GPS馈线类型的选择

9.3.3 室外线缆布放原则

9.3.4 防水防锈要求

9.4 防雷接地

9.4.1 机房内设备接地

9.4.2 室外设备接地

9.4.3 线缆接地

9.5 本章小结

第10章 总结

致谢

参考文献

附录

#### （9）LTE小区深度覆盖研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 小区概述

1.1.1 小区分类

1.1.2 小区用户特点

1.2 小区覆盖现状

第2章 LTE技术特点

2.1 LTE需求

2.2 LTE频率资源

2.3 LTE网络结构

2.4 LTE关键技术

2.4.1 OFDM技术

2.4.2 SC-FDMA

2.4.3 MIMO

2.4.4 HARQ

2.4.5 AMC

2.4.6 ICIC

2.4.7 SON

2.5 LTE与3G系统对比

2.6 LTE FDD与TDD技术对比

2.7 链路预算

2.7.1 链路传播模型

2.7.2 LTE链路预算

第3章 小区覆盖分析

3.1 小区覆盖指标

3.2 小区覆盖方式

3.3 小区覆盖天线选型和选址

3.3.1 小区覆盖天线选型

3.3.2 小区覆盖选址

3.4 小区覆盖分类

3.4.1 中低层小区

3.4.2 高层小区

3.4.3 综合大型小区

第4章 小区覆盖案例分析

4.1 中低层小区案例

4.1.1 小区概况

4.1.2 规划方案

4.1.3 建设方案

4.1.4 对比测试

4.2 高层小区案例

4.2.1 小区概述

4.2.2 规划方案

4.2.3 建设方案

4.2.4 对比测试

4.3 综合大型小区案例

4.3.1 小区概括

4.3.2 规划方案

4.3.3 建设方案

4.3.4 测试

4.4 小区覆盖总结

第5章 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

5.2.1 小基站

5.2.2 立体智能网络

致谢

参考文献

附录

#### （10）基于WiFi技术的无线家庭宽带接入方案设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 研究内容及创新点

1.4 论文结构

2 相关技术介绍

2.1 无线通信技术的发展历程

2.2 WLAN相关技术

2.2.1 WLAN协议标准

2.2.2 WiFi技术在无线网络系统中的应用

2.2.3 常规WLAN网络设计基本原则及指标

2.2.4 业务模型

2.2.5 无线通信的常用覆盖手段

2.3 常用无线局域网设备简介

2.3.1 无线网卡简介

2.3.2 无线路由器

2.3.3 无线局域网相关设备介绍

2.4 WLAN合路组网方式

2.4.1 支路合路

2.4.2 主干合路

2.4.3 多AP合路

2.5 WLAN系统模式及认证方式究

2.5.1 WLAN系统模式

2.5.2 WLAN认证方式

2.5.3 无线接入的安全性问题

2.5.4 网管设置

2.6 本章小结

3 基于WIFI技术的家庭无线宽带接入方案设计

3.1 方案设计原则

3.2 家庭宽带接入设计

3.2.1 有线接入技术的弊端

3.2.2 采用WLAN技术的设计原理

3.2.3 投资分析

3.2.4 合路建设的优势

3.2.5 无线中继器

3.3 本章小结

4 大黄中心村家庭宽带接入方案设计

4.1 工程概况

4.2 设备选型及相关性能指标

4.3 工程方案

4.3.1 方案设计

4.3.2 费用估算

4.3.3 容量预测

4.3.4 建设模式

4.4 工程测试及结论

4.5 无线中继器方案

4.5.1 无线中继器方案测试

4.5.2 测试目的

4.5.3 测试内容

4.5.4 测试数据

4.5.5 中继器测试结论

4.6 本章小结

5 研究工作总结及展望

5.1 研究成果

5.2 今后研究方向

参考文献

攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

致谢

### 四、一种住宅小区的控制系统组网实现（论文参考文献）

- [1]基于ZigBee的电取暖配电平衡装置[D]. 宋阳. 长春工业大学, 2020(01)

- [2]TD-LTE室内深度覆盖建设与优化研究[D]. 刘慧娟. 西安电子科技大学, 2019(02)

- [3]微基站在电信LTE网络建设中的应用[D]. 黄丽娜. 南昌大学, 2019(02)

- [4]LTE室内分布系统的设计[D]. 陈沛豪. 华南理工大学, 2018(01)

- [5]电力智慧小区通信网络体系的研究与构建[J]. 夏炳军,权锐,何峰,万忠兵,张然. 电气应用, 2018(07)

- [6]精装修小区电气项目管理系统配置研究 ——以南京栖庭住宅小区为例[D]. 马柏扬. 东南大学, 2016(04)

- [7]微基站在TD-LTE网络建设的解决方案研究[D]. 胡回朝. 杭州电子科技大学, 2016(01)

- [8]住宅小区LTE无线信号覆盖研究[D]. 王琦. 杭州电子科技大学, 2016(01)

- [9]LTE小区深度覆盖研究[D]. 沈建平. 杭州电子科技大学, 2015(01)

- [10]基于WiFi技术的无线家庭宽带接入方案设计[D]. 汤家盛. 上海交通大学, 2015(03)

本文来源: https://www.lw677.cn/article/25443bdcfb4166cfa8a5a9cb.html