# 烟囱模板制作与施工

### 一、烟囱模板制作与施工（论文文献综述）

林先环[1]（2022）在《带内楼板钢筋混凝土烟囱筒体滑模施工技术》文中研究指明结合广州市某热力电厂烟囱为实例,研发烟囱钢筋混凝土外筒壁与内楼板滑模同步浇筑成型施工工艺,通过调整滑模施工设备内外模板、改善筒壁与内楼板施工流程、增强空滑阶段支撑钢管稳定性等几个方面,实现了滑模施工工艺下烟囱混凝土外筒壁与内楼板的同步施工,极大提高了烟囱滑模施工速度。为同类工程施工提供了新思路。

李伟玲,黄志堂,刘根深,江海勇,肖杨[2]（2021）在《垃圾焚烧电厂大尺寸烟囱翻模施工技术应用》文中提出近年来,液压顶升平台翻模技术在垃圾焚烧电厂烟囱筒身施工中的应用日益增多。对于超高大尺寸烟囱施工,采用滑模技术很难满足质量安全及工期要求。本文以某垃圾焚烧电厂为例,采用液压顶升平台翻模施工技术进行烟囱筒身结构施工,避免了滑模施工对混凝土成型质量及烟囱整体稳定性的影响,经实践证明在质量安全进度方面可控。

王世杰[3]（2021）在《台风区跨海桥梁格构式高支架风致响应研究》文中研究指明格构式高支架具有长细比较大、结构相对轻柔等特点,对风荷载的作用非常敏感。在台风区修建跨海大桥时,高耸格构式支架体系除受雷暴、大雾及潮汐等恶劣自然条件的影响外,还受大风、台风侵袭的影响,结构设计及施工技术均面临巨大挑战。在台风区保证格构式高支架的安全和稳定性能是桥梁工程界关注的课题之一。本文以福平铁路平潭海峡公铁两用大桥-大练岛特大桥新建工程中现浇公路梁桥格构式高支架为研究背景,通过风洞测力试验、粒子图像测速（PIV）试验、气弹模型试验、现场监测、数值模拟和理论计算相结合的手段对风荷载作用下格构式高支架的受力性能进行研究,以解决台风区格构式高支架的风工程问题。本文主要研究工作和成果如下:（1）基于ANSYS对四腿和六腿格构式支架进行有限元分析,采用修正后的有限元模型和时域法对格构式支架模态和顺风向风致响应进行分析,结果显示四腿单柱支架和六腿单柱支架的前6阶振型基本一致;多腿单柱格构支架前两阶振型的共振贡献比较显着,格构式高支架横桥向的侧向刚度大于纵桥向的侧向刚度;格构式高支架侧边和中线位置存在扭转和平动,而格构式高支架结构在横桥向风向角下的扭转不明显;格构式高支架在非对称荷载作用下,支架顶部的位移均方根增长幅值约为12%,存在明显的扭转效应;格构式高支架主要受力构件为竖向构件与斜杆,且高支架迎风面和背风面的斜杆由于扭转效应应力增幅比较明显。考虑上部结构后,四腿与六腿格构式支架的位移都均有大幅减小,表明上部结构的施加有利于结构的位移控制。（2）基于风洞测力试验测得格构高支架在不同流场和不同风向角下的静三分力系数。基于PIV技术,首次对高墩钢管支架模型水平平面流场和竖向平面流场进行流场可视化分析,定量分析了单柱和双柱支架的涡心漩涡强度和湍流度,得出风场风向对格构式高支架气动特性影响规律。研究表明格构式高支架在抗风计算时,阻力、升力和扭矩均变化明显,应充分考虑三个方向静风荷载的影响;在45°风偏角时漩涡运动剧烈,漩涡强度和湍动能强度最大,导致模型的气动力平均值和脉动值较大;六腿格构式高支架模型的涡心处漩涡强度和湍动能均比四腿格构式高支架模型小;格构式高支架各个构件间存在明显的构件干扰,数值模拟时应考虑空间三维特性。（3）根据分段估计法获得格构式高支架的三维设计风荷载,并将等效风荷载施加于四腿和六腿格构式高支架,得到风力等级与格构式高支架各节段位移的相关公式,而后采用单变量灰色预测模型DGM（1,1）,得出格构式高支架施工拼装阶段在不同风等级作用下的位移,最后拟合出四腿与六腿格构式高支架风荷载等级与施工节段位移的计算公式。将计算结果与现场监测位移进行对比,结果表明分别采用建筑荷载规范与时域法计算时,各支架结构的位移较实际值偏大,与按等效风荷载计算值接近,采用等效风荷载计算更符合支架位移的变化规律。（4）基于格构高支架1:40全桥气弹模型试验,分析了不同风速和风向角等各参数下结构的振动响应。结果表明,格构式支架加速度响应和风速、高度均成正相关,在某些风向角下,横风向的位移响应与顺风向位移响应相当,甚至大于后者。获取风振系数并对扭转响应和扭转风荷载进行分析,左右横风向的角加速度响应基本对称且反相位,支架呈整体扭转,各风速下的扭转角加速度均方根基本都在0度风向角下最大,90度风向角时最小,并且随着风速的增大而增大。（5）提出采用最优化准则法对格构式高支架进行优化设计,得出格构式高支架立柱选择4根为最佳,节段长度宜控制在15m以内,且总高度不宜超过70m,立柱间距控制在7m～8m之间;在格构式高支架设计优化过程中,格构式高支架顶层位移限值起控制作用,需要更新节点风荷载时程和等效静风荷载,且节点风荷载时程影响大于等效静风荷载。

孙宇飞[4]（2020）在《翻模施工工艺在高耸构筑物中的设计与施工研究》文中研究指明当今社会,各种高层、超高层构筑物如星罗棋布般分散在各个城市,在我们生活的方方面面扮演着各种各样的角色。而在建筑行业的激烈竞争中,怎样实现将工作效率高、安全性能好、绿色施工程度高的新型施工技术,应用在施工过程当中,成为了广大建筑企业刻不容缓的责任。在高耸构筑物施工过程中,模板的施工,是整个施工过程当中的一个重点及难点工程。传统的模板施工在高耸构筑物施工过程中表现出了诸多的缺点与不足,比如模板搭设难度高、工程施工复杂、安全性能低、工期长、经济效益低等缺点。后来从国外传入了爬模、滑模和翻模的模板施工方法,为现场的模板施工带来了极大的便利。最近一些单位或企业在此基础之上进行了大胆创新,创造了一种新型的翻模施工工艺。此种翻模施工工艺是利用千斤顶顶升操作平台,用手拉葫芦将模板提升至预定位置,然后进行混凝土的浇注,在浇注到一定高度之后,进行下部水平结构的穿插施工,重复此操作,直到施工结束。在整个施工过程完美体现了翻模施工工艺的操作简单,施工效率高、安全性能高的特点,在经济效益、施工速度和外观质量方面也表现出了明显的优势。本文依附于天津市某生活垃圾处理厂项目烟囱施工中的翻模施工工艺来进行课题研究,对此种新型翻模施工工艺的设计与施工进行了深度研究。文中首先对项目的工程概况及此种翻模系统的基本构造和构造设计进行了详细阐述。然后对系统中的各个构件进行了计算分析,计算包括各构件的强度、刚度、稳定性及安全性。同时也利用有限元分析软件SAP2000进行了简单的建模与受力分析。通过与设计规范进行比较,证明其安全可靠性,满足正常施工中的各项条件。最后还对翻模施工工艺的施工全过程进行了详细研究,包括方案的确定,施工步骤,质量控制措施等。将这种新型的翻模施工工艺运用在本工程中,完美体现了操作系统轻量化、成本控制效果佳、现场施工效率高、安全管控性能高、质量效果易控制的优点。通过研究,证明了此种新型翻模工艺的优势更大。其展现的成本更低、施工更快、质量更优的特点被大家所认可,将来定可以为其他高耸构筑物中或类似工程中模板的设计与施工提供参考价值和借鉴经验。

王雷锋[5]（2020）在《火电厂烟囱筒壁施工技术分析》文中研究表明烟囱筒壁翻模施工是当前一种应用较为广泛的施工模式,和传统的滑模施工相比,翻模施工技术具有操作简单、易于控制,其施工的混凝土表面光滑平整、无滑痕、筒身不容易发生扭转等特点。将翻模施工应用到火电厂烟囱筒壁施工中,可采用三脚架翻模施工、液压提升翻模施工等方法,本文就三角架翻模施工和液压提升翻模施工进行分析研究。

郭雷平[6]（2019）在《马岔村村民活动中心二期工程实践报告》文中研究指明在当代建筑设计理念及工程实践发展进程中,新型乡土建筑通过发掘、浓缩本土独具潜力的建筑元素,重释现代建筑思想,凝练成一种根植于当地技术与文化,而又整合现代设计理念的当代建筑。近些年如雨后春笋在国内外广泛实践。目前的新型乡土建筑种类繁多,很多的建造活动仍处于实验与探索阶段,并没有形成系统的设计方法和全面的建造经验体系。本工程是在总结一期工程经验与教训的基础上,通过对当地建造因素深入研究探讨而开展的工程实践。自2016年7月份马岔村村民活动中心落成以来,作为国内偏远乡村地区第一座集现代夯土技术培训、大学生志愿者服务站点、村民文化娱乐及基础设施服务等功能的新乡土建筑赢得了良好的社会反响。同时现有建筑设施已经不能满足日益增长的民间活动需求;所以团队于2018年春夏在甘肃会宁县马岔村开展了第二次可持续生态建筑工程实践。此次工程实践旨在进一步发掘和传承传统建造经验与智慧,利用适宜性生态建造技术,同时引进先进的设计理念;营造了一座质朴而温暖的乡土建筑——马岔村志愿者宿舍。该工程是马岔村村民活动中心的二期工程,其建筑材料选用当地简单易得的生土、木、麦秸等传统建筑材料;施工团队主要成员为建筑学专业研究生及本村剩余劳动力;建造核心技术采用现代夯土建造技术;通过对当地土料、砂、石子科学化配比经现代机械夯筑加工形成满足当代建筑安全、经济、美观需求的新型夯土建筑。因此,本案需要根据当地现有建造条件结合高校先进的设计理念与设计手段建造一座“适宜的”的新型乡土建筑;同时也是本论文研究的核心内容;具体从以下三个方面进行探讨:1)通过马岔村村民活动中心二期工程设计及建造全过程的研究、实践,探索西北贫困地区的新型乡土建筑工程实践策略;2)传统乡土建筑材料与传统建造智慧的现代化运用研究,探索乡土建筑材料的设计语言和现代化应用的可能性与可行性;3)当地传统建造工艺与智慧的发掘、试验和应用研究,探索当代乡土建筑生态可持续潜力。

彭胜杰[7]（2019）在《竖向地震作用下太阳能光热发电塔抗震性能试验研究》文中指出近年来太阳能光热发电凭借其储热成本低,安全、环保且电力品质优良等特点在国内外得到大力提倡和针对性研究,本文针对太阳能光热发电站的重要核心结构——太阳能光热发电塔开展竖向地震作用下的抗震性能试验研究。太阳能光热发电塔是一种新型、复杂的高耸钢-混凝土竖向混合结构,具有高度大、塔内构造复杂、塔壁厚度变化、上部有较大的集中质量、钢结构与混凝土结构交界处由于材性和构造变化致其刚度突变等特点。太阳能光热发电塔与普通的混凝土烟囱、水塔等高柔性结构在设计构造和结构性能上有较大差异,国内外并没有完全适用于该类结构的规范。本文以摩洛哥某太阳能光热发电塔实际工程为原型,设计并制作了1:18缩尺太阳能光热发电塔振动台试验模型,完成了振动台试验并结合ABAQUS有限元软件,研究该太阳能光热发电塔的竖向抗震性能。对铅粉微粒混凝土进行材性试验,研究结果得出加入铅粉可以较大地提高微粒混凝土的容重,降低混凝土的抗压、抗拉强度和弹性模量;综合考虑尺寸、重量、振动台条件,本文太阳能光热发电塔下部结构模型材料采用铅粉微粒混凝土是可行的。对模型结构进行振动台试验,研究其在竖向地震作用下的动力特性及抗震性能。发现太阳能光热发电塔模型结构竖向振动周期较短,接近高频振动;竖向地震作用下,上部钢结构的地震反应明显小于下部混凝土筒体结构的地震反应,模型结构的地震反应主要集中在筒体1/3-2/3高程部分的大体积钢筋混凝土处。利用ABAQUS对振动台试验模型建立有限元计算模型,模态分析得到的自振频率与试验值基本吻合,时程分析得到的加速度、位移及轴力时程曲线与试验所得曲线走势基本一致,峰值出现的时刻略有提前,峰值略低于试验值。对比水平及水平竖向联合地震作用时的分析结果,发现在7度设防地震作用下,竖向地震的参与对结构的地震反应影响较小。8度罕遇地震作用下,竖向地震的参与对模型结构的水平位移影响较大,对水平加速度和底部剪力的影响相对较小。8度罕遇三向地震作用下,结构的竖向最大加速度反应超过水平最大加速度反应。通过本文的试验研究及有限元分析,得出8度罕遇地震作用时竖向地震对太阳能光热发电塔结构中、上部抗震性能的影响不容忽视。模型结构中、上部的环向裂缝主要由竖向地震作用引起,设计中应在质心附近等地震反应较大处采取合理的抗震构造措施,提高结构的抗震性能。

卢督涛[8]（2019）在《化学工程与工艺中的自动化发展趋势》文中进行了进一步梳理随着科技的发展,自动化的工艺加工和工程建设正在慢慢地被应用到各行各业之中。化学工程与工艺对于我国的经济建设和许多行业的发展都起着十分重要的作用,文章就黄金采矿的自动化建设进行了分析,简要地介绍化学工程与工艺之中的自动化发展趋势。

郭志光[9]（2018）在《烟囱外筒筒身施工方案浅析》文中研究指明随着我国经济的不断发展,烟囱作为高耸建筑的代表之一,其越来越先进的施工工艺出现在烟囱施工当中,本文主要就烟囱外筒筒身施工的基本方案作浅要解析。

张亭森[10]（2018）在《浅谈超高变截面异型烟囱筒身施工》文中提出主要介绍超高变截面异型烟囱筒身如何施工,借助一种异型烟囱模板定位方法,使用一种异型钢模板、改进的的类矩形榀状液压提升装置完成超高变截面异型烟囱的施工。该施工方法能够明显提高施工效率,同时能够有效的保证超高变截面异型烟囱的外观尺寸。

### 二、烟囱模板制作与施工（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、烟囱模板制作与施工（论文提纲范文）

#### （1）带内楼板钢筋混凝土烟囱筒体滑模施工技术（论文提纲范文）

1 工程概况

2 滑模施工设备介绍

3 施工工艺

3.1 测量放线、组装滑模平台系统

3.2 滑模系统试滑

3.3 滑模系统载荷试验

3.4 正常滑升浇筑筒壁混凝土

3.5 内楼板施工

3.6 滑模平台系统拆除

4 滑升质量控制

4.1 滑升过程水平度控制

4.2 滑升过程垂直度控制

5 结语

#### （2）垃圾焚烧电厂大尺寸烟囱翻模施工技术应用（论文提纲范文）

1 工程概况

2 工艺原理

3 施工工艺流程及操作要点

3.1 施工工艺流程

3.2 操作要点

3.2.1 施工测量

3.2.2 材料垂直运输塔吊安装

3.2.3 滑架平台及液压设备安装

3.2.4 施工电梯及人员上下爬梯安装

3.2.5 筒壁钢筋安装

3.2.6 内外模板安装和加固

3.2.7 预埋件施工

3.2.8 浇筑混凝土

3.2.9 提升模板及平台、下一循环施工

3.2.1 0 操作平台拆除

4 结语

#### （3）台风区跨海桥梁格构式高支架风致响应研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究目的及意义

1.2 结构风工程与结构支撑体系研究现状

1.2.1 国内外结构支架体系研究现状

1.2.2 有关风洞试验的相关研究

1.2.3 格构式支架风致效应研究现状

1.2.4 格构式支架抗风优化方法的研究现状

1.3 本文研究工程背景

1.4 主要研究内容与技术路线

2 高墩格构式支架风致响应和扭转效应的有限元计算

2.1 引言

2.2 格构式高支架有限元模型的建立

2.2.1 四腿格构式高支架有限元模型的建立

2.2.2 基于子结构的四腿格构式高支架有限元模型修正

2.2.3 六腿格构式高支架有限元模型修正

2.2.4 台风区两种格构式高支架的风致响应分析

2.3 两种格构式高支架的风致响应计算和比较

2.3.1 时频域的计算方法

2.3.2 风致响应的计算结果

2.3.3 台风区格构式高支架风致响应对比分析

2.4 台风区格构式高支架按规范计算的风致响应

2.4.1 风荷载作用下四腿格构式高支架性能分析

2.4.2 风荷载作用下六腿格构式高支架在的性能分析

2.5 两种格构式支架的扭转效应计算和分析

2.5.1 扭转效应的计算工况

2.5.2 扭转角的计算和分析

2.5.3 考虑扭转效应与否的杆件内力分析

2.6 考虑上部结构的作用

2.6.1 四腿格构式支架

2.6.2 六腿格构式支架

2.7 本章小结

3 格构式高支架刚性模型风洞试验研究

3.1 引言

3.2 测力试验方案

3.3 PIV试验方案

3.4 试验结果与分析

3.4.1 静三分力系数

3.4.2 水平平面绕流场特征

3.4.3 竖向平面绕流场特征

3.5 本章小结

4 格构式高支架HFBB风洞试验研究

4.1 引言

4.2 HFBB的等效风荷载计算方法

4.2.1 基底力谱的半刚性模型修正

4.2.2 基底力谱的分段估计方法

4.2.3 基于HFBB试验的风振响应计算方法

4.3 基于HFBB试验结果的等效风荷载计算

4.3.1 等效风荷载计算方法

4.3.2 各种工况等效风荷载计算

4.3.3 风作用等级与支架各节段位移的公式拟合

4.4 现场监测数据对比

4.5 台风过程风特性

4.5.1 台风概况

4.5.2 风场特性结果分析

4.6 本章小结

5 格构式高支架气弹模型风洞试验研究

5.1 引言

5.2 格构式高支架模型的设计与制作

5.2.1 气弹模型的相似准则

5.2.2 模型的制作

5.3 格构式高支架模型气弹模型的风洞试验

5.3.1 风洞试验的流场模拟

5.3.2 传感器测点布置

5.3.3 气弹模型的动力标定

5.4 气弹模型的加速度测试结果

5.4.1 加速度信号处理

5.4.2 支架的加速度测试结果

5.4.3 顺风向和横风向响应的组合

5.4.4 基于加速度测试结果的风振系数计算

5.4.5 基于加速度计结果的扭转效应分析

5.5 本章小结

6 基于修正的最优准则法的格构式支架结构抗风优化设计研究

6.1 引言

6.2 结构优化的有限元模型

6.2.1 节点移动对结构变形的影响

6.2.2 截面变化对结构的影响

6.3 格构式支架设计中的参数影响分析

6.3.1 格构式支架钢管直径对结构的影响分析

6.3.2 格构式支架立柱根数的影响分析

6.3.3 格构柱节段长度与总高度变化影响分析

6.3.4 格构式支架纵横向间距变化影响分析

6.3.5 格构式支架斜撑的影响分析

6.4 结构优化数学模型与极值条件

6.4.1 结构优化的数学模型

6.4.2 库恩-塔克条件

6.5 最优准则法

6.5.1 最优准则法原理

6.5.2 最优准则的修正

6.5.3 拉格朗日乘子的求解方法

6.6 基于静力几何非线性分析的格构式支架结构抗风优化

6.6.1 优化数学模型

6.6.2 位移与应力约束工况

6.6.3 临界荷载因子约束工况

6.6.4 位移、应力与临界荷载因子约束工况

6.7 本章小结

结论及展望

结论

创新点

展望

参考文献

附录

攻读学位期间发表的学术论文及着作

致谢

东北林业大学博士学位论文修改情况确认表

#### （4）翻模施工工艺在高耸构筑物中的设计与施工研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 翻模施工工艺在国内外的研究现状

1.3 主要研究内容及技术路线

1.3.1 本文主要研究内容

1.3.2 技术路线

第2章 翻模施工工艺的设计研究

2.1 工程概况

2.1.1 总体概况

2.1.2 工程特点及难点

2.2 翻模施工工艺的设计理念、施工原理及特点

2.2.1 翻模施工工艺的设计理念

2.2.2 翻模施工工艺的施工原理

2.2.3 翻模施工工艺的特点

2.3 翻模系统的基本组成

2.3.1 液压动力控制系统设计

2.3.2 支撑系统的设计

2.3.3 操作平台提升系统设计

2.3.4 模板系统设计

2.3.5 垂直运输系统设计

2.4 本章小结

第3章 翻模系统的设计计算

3.1 翻模系统的计算说明

3.1.1 计算依据及内容

3.1.2 计算荷载

3.2 支撑杆设计验算

3.3 平台梁的设计验算

3.3.1 基本参数

3.3.2 荷载布置参数

3.3.3 设计截面信息

3.3.4 荷载组合

3.3.5 计算结果

3.4 钢模板的选用

3.5 井架计算

3.5.1 荷载计算

3.5.2 井架安全验算

3.6 天梁强度验算

3.7 钢丝绳受力计算

3.8 地锚的验算

3.9 本章小结

第4章 翻模工艺的施工方法研究及质量控制措施

4.1 施工方案的确定

4.2 翻模工艺主要施工方法

4.2.1 翻模装置的安装

4.2.2 翻模工艺的实施

4.2.3 翻模装置的拆除

4.3 翻模施工中梁、板钢筋的预留、预埋

4.4 水平结构穿插施工方法

4.5 翻模施工中的质量控制措施

4.5.1 筒身施工质量控制

4.5.2 质量保证及控制措施

4.6 翻模施工中的安全控制措施

4.6.1 危险源辨识及控制措施

4.6.2 安全防护措施

4.6.3 液压提升平台安全技术措施

4.7 本章小结

结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果

致谢

作者简介

#### （5）火电厂烟囱筒壁施工技术分析（论文提纲范文）

1 三角架翻模施工

1.1 三角架翻模施工工艺特点和适用范围

1.2 施工准备

1.3 施工程序和施工方法

1.4 模板施工

1.5 三角架施工

1.6 其他施工内容

2 液压提升翻模施工

2.1 液压提升翻模施工工艺

2.2 施工操作平台设计与安装

2.3 模板工程施工

3 翻模施工思考和改进

4 结语

#### （6）马岔村村民活动中心二期工程实践报告（论文提纲范文）

摘要

abstract

引言

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 生态可持续建筑发展现状与生土建筑

1.1.2 现代生土建筑的发展现状

1.2 项目背景

1.2.1 “马岔村民活动中心”项目现状简介

1.2.2 一期工程的经验与教训

1.2.3 二期工程项目概况与目标

1.3 研究内容、目的及意义

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究目的及意义

1.4 研究框架与方法

1.4.1 研究框架

1.4.2 研究方法

2 设计原则与策略研究

2.1 气候条件因素

2.1.1 当地气候特点分析

2.1.2 考虑气候因素的设计策略

2.2 经济条件因素

2.2.1 当地经济现状分析

2.2.2 低造价的建筑策略

2.3 源于当地的传统建造工艺

2.3.1 华家岭地区传统民居的建造经验

2.3.2 当地传统建造工艺的发掘

2.4 资源条件因素

2.4.1 地方性材料的性价比评估与利用

2.4.2 可持续的施工方法

2.5 本章小结

3 方案初步设计

3.1 基础分析

3.1.1 村落概况分析

3.1.2 功能需求分析

3.1.3 基地分析

3.1.4 小气候分析

3.1.5 传统建筑形制分析

3.2 概念设计

3.2.1 概念生成

3.2.2 概念深化

3.3 方案设计

3.3.1 功能分析

3.3.2 流线分析

3.3.3 剖面分析

3.3.4 立面分析

3.3.5 日照分析

3.3.6 室内分析

3.4 最终方案

3.4.1 方案效果

3.4.2 方案图纸

3.5 本章小结

4 方案深化设计

4.1 基础选型与设计

4.1.1 生土建筑基础的做法

4.1.2 二期工程基础选型分析与设计

4.2 夯土墙围护结构设计

4.2.1 夯土墙的建构形态与开窗方式设计

4.2.2 夯土墙体的夯筑方式设计

4.3 结构体系设计

4.3.1 现代夯土民居的结构体系

4.3.2 二期工程结构体系分析与设计

4.4 屋顶选型与设计

4.4.1 当地常规建筑屋面做法

4.4.2 二期工程屋顶选型分析与设计

4.5 可持续专项设计

4.5.1 雨水收集与利用

4.5.2 太阳能发电

4.5.3 升级版生态旱厕

4.6 本章小结

5 施工与现场设计

5.1 施工综合介绍

5.1.1 施工前准备工作

5.1.2 施工组织方式

5.1.3 施工流程介绍

5.1.4 施工设备与材料

5.2 当地建造工艺的现场试验与应用

5.2.1 放线与定位

5.2.2 地基与基础施工

5.2.3 夯土墙施工

5.2.4 火炕--烟墙取暖系统

5.2.5 叠涩式拱施工

5.2.6 屋顶系统施工

5.3 有关现当代乡土建筑公众参与建造的实践

5.3.1 雇佣本村村民作为工匠

5.3.2 学生志愿者的参与

5.3.3 对落后乡村建筑材料的把控

5.4 本章小结

6 评价与总结

6.1 建成效果

6.2 可复制性

6.3 综合评价

参考文献

图录

表录

致谢

附录1 -马岔二期主体工程造价预算

附录2 -马岔二期工程施工图

附录3 -马岔二期工程项目决算

#### （7）竖向地震作用下太阳能光热发电塔抗震性能试验研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 竖向地震震害现象

1.3 竖向地震作用的研究现状及其意义

1.3.1 竖向地震作用的研究现状

1.3.2 竖向地震作用的研究意义

1.4 本文主要研究内容

2 太阳能光热发电塔振动台试验模型结构设计

2.1 工程概况

2.2 试验研究主要内容

2.3 模型结构的设计与制作

2.3.1 相似关系的建立

2.3.2 模型材料的选取

2.3.3 模型结构的设计

2.3.4 模型结构的制作

2.4 振动台试验方案

2.4.1 试验设备与仪器

2.4.2 测点布置

2.4.3 地震波选取

2.4.4 试验加载工况

2.5 本章小结

3 太阳能光热发电塔振动台模型试验研究

3.1 试验现象

3.2 模型结构动力特性

3.3 模型结构的地震响应

3.3.1 模型结构的加速度反应

3.3.2 模型结构的位移反应

3.3.3 模型结构的应变反应

3.3.4 模型结构的轴力分布

3.4 本章小结

4 太阳能光热发电塔结构有限元分析

4.1 有限元基本理论

4.2 模型结构有限元模型的建立

4.2.1 单元类型的选取

4.2.2 本构关系的选取

4.2.3 有限元模型的建立

4.3 模型结构动力时程分析

4.3.1 有限元模型结构模态分析

4.3.2 有限元模型结构加速度反应

4.3.3 有限元模型结构位移反应

4.3.4 有限元模型结构轴力分布

4.3.5 破坏现象对比

4.4 竖向地震对结构抗震性能的影响

4.5 原型结构的竖向抗震性能分析

4.5.1 原型结构的动力特性

4.5.2 原型结构的加速度反应

4.5.3 原型结构的位移反应

4.5.4 原型结构的轴力分布

4.5.5 结构抗震薄弱部位及设计建议

4.6 本章小结

5 结论与展望

5.1 研究结论

5.2 展望

参考文献

致谢

附录

#### （8）化学工程与工艺中的自动化发展趋势（论文提纲范文）

一、黄金采矿需要化学工程与工艺的支持

二、自动化发展的介绍

三、将黄金采矿同自动化的化学工程与工艺结合

#### （10）浅谈超高变截面异型烟囱筒身施工（论文提纲范文）

1 项目背景

2 研究内容和关键技术

3 工艺原理

3.1 激光铅垂仪四点定位法

3.2 反向弦长弧面模板定位法

3.3 矩形榀状液压烟囱提模装置

3.4 一种异型结构钢模板

3.5 加减丝模板调节装置

4 工艺流程及操作要点

4.1 施工工艺流程

4.2 操作要点

4.2.1 节筒壁施工

4.2.2 矩形榀状液压提模装置安装及调试

4.2.2. 1 搭设脚手架

4.2.2. 2 装置安装顺序

4.2.2. 3 装置安装注意事项

4.2.3 矩形榀状液压提模装置提升

4.2.3. 1 承重节混凝土的检测

4.2.3. 2 液压缸的观察

4.2.3. 3 每一节提升顺序

4.2.4 钢筋绑扎

4.2.5 模板定位及安装

4.2.5. 1 模板定位

4.2.5. 2 模板安装

4.2.6 混凝土浇筑及养护

4.2.7 模板拆除及外观修复

4.2.8 装置拆除

4.2.8. 1 埋设拆除提模装置的预埋件

4.2.8. 2 下降提升机构

4.2.8. 3 拆除顺序

4.2.8. 4 拆除注意事项

5 质量控制

6 安全措施

7 环保措施

8 效益分析

8.1 经济效益

8.2 社会效益

### 四、烟囱模板制作与施工（论文参考文献）

- [1]带内楼板钢筋混凝土烟囱筒体滑模施工技术[J]. 林先环. 广东土木与建筑, 2022(01)

- [2]垃圾焚烧电厂大尺寸烟囱翻模施工技术应用[J]. 李伟玲,黄志堂,刘根深,江海勇,肖杨. 建设科技, 2021(24)

- [3]台风区跨海桥梁格构式高支架风致响应研究[D]. 王世杰. 东北林业大学, 2021(09)

- [4]翻模施工工艺在高耸构筑物中的设计与施工研究[D]. 孙宇飞. 河北工程大学, 2020(04)

- [5]火电厂烟囱筒壁施工技术分析[J]. 王雷锋. 居舍, 2020(10)

- [6]马岔村村民活动中心二期工程实践报告[D]. 郭雷平. 西安建筑科技大学, 2019(06)

- [7]竖向地震作用下太阳能光热发电塔抗震性能试验研究[D]. 彭胜杰. 西安建筑科技大学, 2019(06)

- [8]化学工程与工艺中的自动化发展趋势[J]. 卢督涛. 决策探索(中), 2019(04)

- [9]烟囱外筒筒身施工方案浅析[A]. 郭志光. 2018年9月建筑科技与管理学术交流会论文集, 2018

- [10]浅谈超高变截面异型烟囱筒身施工[J]. 张亭森. 石油化工建设, 2018(03)

本文来源: https://www.lw677.cn/article/3a5516d837bd3191ac9c4c21.html