# 污水站自控系统改造

### 一、污水站自动控制系统改造（论文文献综述）

张智纯[1]（2021）在《A/A/O农村生活污水处理设施在线监测及自动控制的优化研究》文中提出农村生活污水处理设施数量多,分布散,运维难。A/A/O是目前农村生活污水主要处理工艺之一,其优点是脱氮除磷效果好,缺点是稳定运行依赖于运行条件的精细化管理。增设在线监测和自动控制可以有效提升A/A/O设施的稳定运行效果,但目前由于缺少适合农村生活污水的低价耐用在线监测技术,导致面对水质水量日变化系数均较大的农村生活污水,控制系统难以及时获得水质和运行状态数据从而自动调整控制策略。本论文实地调研了嘉兴市、富阳区和定海区等地的农村生活污水水质,通过研究污水中各污染物指标间的相关关系,建立了使用电导率单一指标综合指示农村生活污水浓度的低价耐用在线监测方法。在此基础上,研制出通过控制进水泵的开启时间来调整A/A/O设施的容积负荷、从而提高污染物去除效率的自动控制策略。主要研究结果如下:（1）分别在嘉兴市、富阳区和定海区调研了30、44和42座农村生活污水设施的进出水水质,发现嘉兴市的进水浓度最高,定海区的进水浓度最低,富阳区的进水浓度居中。三个地区的设施对COD的去除效果均较好,高于50%,但对总氮的去除率均不佳,分别为22.00%、18.44%、18.21%;对氨氮的去除效果分别为55.00%、50.53%和89.37%。（2）研究了农村生活污水各污染物指标间的相关关系。发现对于嘉兴的30座设施,进水电导率与氨氮、总氮、总磷之间相关系数R2分别达到0.9327、0.9219和0.8831,误差在20%以内的累计判断次数占总判断次数比例分别为88.89%、88.89%和85.19%。上述线性关系对于富阳区44座农村生活污水设施也同样存在。但对于定海区则适用性差,主要是由于海岛地区农村生活污水中盐分背景值过高、使氮磷等污染物引起的电导率变化不再易通过电导率识别所致。对农村生活污水电导率的源解析表明,其中主要无机离子（Na+、K+、Ca2+、Cl-）和污染物（NH4+、NO3-、H2PO4-）对电导率值的贡献为70%左右,但是没有一种离子可以主导电导率的值。鉴于农村管网普遍存在破损的情况构建了一个污水稀释模型,模拟结果表明,出户的原始农村生活污水在进入设施调节池前的管网中受到电导率较为均一的背景水（沟渠水、地下水、地面雨水等）不同程度的稀释,是产生设施进水中电导率和总氮、氨氮、总磷相关性的原因。并且富阳区的稀释系数满足泊松分布,其λ近似为4。（3）建立了使用电导率单一指标综合指示农村生活污水浓度的低价耐用在线监测方法。对嘉兴市30座农村生活污水处理设施进行连续的进水水质监测,发现指示误差在20%以内的比例春季、秋季和冬季分别为80.77%、88%和90.74%,而夏季只有49.30%,表明基于电导率在线监测农村生活污水水质的方法对春、秋、冬三季的适用性好,但对夏季的适用性较差。这主要是由于夏季降雨、用水习惯、地下水位高等原因,造成大量雨水、地下水进入污水处理系统,影响了进水电导率与污染物浓度的相关性所致。（4）开发了基于出水电导率与进水电导率的比值快速判断农村生活污水处理设施对污染物去除效率的方法。该方法可快速筛查出对污染物没有去除效果的设施,识别准确率高达78%,有利于提高运维监管效率,降低水质检测成本。（5）研制出通过控制进水泵的开启时间来调整A/A/O设施的容积负荷、从而提高污染物去除效率的自动控制策略,在北周浜南、李家湾、荡湾三座设施进行了现场应用。经过控制后,三座设施的氨氮去除率分别由未控制时的27.64%、41.98%和32.01%提高到81.29%、73.02%和72.41%,显示了自动监控对于A/A/O设施稳定运行的有效性。这一结果说明,在满足曝气充足的前提下,进水瞬时容积负荷过高是导致冬季设施对氨氮去除率不高的重要原因,通过降低进水中氨氮的容积负荷,可以有效的提高设施对氨氮的去除率。

齐磊[2]（2020）在《污水处理厂提标改造工程及其自动化控制》文中指出全球污水处理行业的技术都在进行着快速的迭代发展,加大对污水处理技术的投入是很多国家在政策层面的要求。而在各个污水处理场站,尤其是一级A标准下的污水处理场站,反硝化深床滤池往往是一个非常重要的污水处理工艺,因为它本身就可以作为污水处理厂的其中一段流程。反硝化深床滤池的结构以及功能上都有独特的优势,例如占地面积小、工艺流程灵活、去SS/T-N/T-P效果好,运行平稳、自动化程度高等。同时,一些早期建设的污水处理厂由于历史原因,出水水质还处于一级B阶段,但由于当前水环境治理压力攀升,环保政策日益收紧,迫切需要通过提标改造工程来优化污水处理工艺流程,使得出水水质满足一级A标准。本文探究了江宁某污水处理厂的提标改造工程中最重要的分项反硝化深床滤池,该提标改造工程在进出水水质和参数要求方面,根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）进水水质以一级B标准值执行,出水水质要求以一级A排放标准来执行,同时进、出水水质指标在一定量的余量范围内来进行设定,同步消除T-N、SS和T-P（在过滤之前通过添加化学药剂微絮凝）,通过外加碳源,将深床滤池转化为反硝化深床滤池,实现脱氮去除TN的功能。并在自动化控制技术的加持下实现了无人值守,远程操作等功能。本文从厂内工艺分析、反硝化深床滤池的原理工艺和其自动化控制三个方面对该工程进行探究。最终该提标改造工程不仅实现了进一步降低CODcr和BOD5,稳定保证SS、T-P、T-N达标,处理流程一定程度地简化,投资费用进一步地降低,运行费用大幅度地减少,过滤周期进一步地延长,自动化水平也相应地提高,保障了产水量及出水水质。

李德圣[3]（2020）在《污水处理厂污水处理过程电气控制系统设计研究》文中研究表明随着国家环保号召日益增加,“零排放、内循环”使得污水处理厂需要处理的废水量激增。目前,为了适应发展中的经济,对污水处理提出了高效率、低成本的要求,而传统的污水处理厂技术采用人工控制的方式进行处理,其污水处理的效率远低于所要求的目标,且成本超出预计。因此,设计出一款污水处理效率高、成本低的污水处理系统是非常重要的。本文以秦皇岛港煤三期码头为项目背景,对项目内的污水处理基本工艺流程进行熟悉,并结合自动化技术与传感器检测技术和工业以太网通讯技术,对污水处理的控制系统进行改进,构建了可视化的污水处理系统,实现了污水处理系统的自动控制。首先,针对污水处理技术的研究现状进行分析,了解当今社会污水处理技术的发展程度,初步确定研究方向。同时对秦皇岛港煤三期洒水系统进行了简单的介绍,以此为依托,对项目中的控制系统进行改进优化设计,提高污水处理性能。随后,分析传统污水处理厂污水处理技术的工艺流程以及设计所需要注意的要求,为了实现更好的分阶段、分步控制的目的,选择采用多层控制的污水处理控制系统。该控制系统由格栅机启停控制子系统、泵房潜水控制子系统、曝气沉砂池控制子系统组成,通过分阶段控制设备的启停,大大增加了处理系统的快速性。分阶段控制不代表各阶段的完全独立,而是相互制约的独立,对系统稳定性的提高也具有较好的效果。其次,为了实现更好的控制功能,需要借助于性能优异的硬件设备,因此硬件设计是实现控制系统性能优异的基础。从污水处理系统的工程实际要求和设计理论出发,对控制系统的电气参数进行计算及优化设计;仪器仪表的选型也是影响控制系统准确性的重要因素,因此详细介绍了PLC及辅助仪表设备的选型,同时列出了部分PLC输入输出点表。最后,软硬件结合才能实现控制系统性能的最大发挥,对于控制系统的软件进行设计,包括:WinCC组态软件以及PLC程序设计等。PLC程序设计主要实现控制系统的自动控制,WinCC组态设计主要可以实现人与设备之间信息的直接交流,实现人机交互。并且为了满足环保的要求,对项目中原有的洒水抑尘监控系统进行优化设计,确定了基于WinCC的煤三期堆场洒水抑尘系统优化方案,其中洒水抑尘功能实现主要由设计的PLC程序实现,为了更直观的描述设备的运行状况,采用WinCC上位机进行操作界面的开发,实现设备运行状况的可视化。为了分析所设计的系统是否满足设计之初提出的要求,通过现场数据采集分析污水处理系统的效果,说明本次设计满足工程设计需要,达到企业的预期目标。

唐安明[4]（2020）在《发电厂污水处理控制系统设计与实现》文中研究说明为了应对日益紧缺的水资源,污水处理越来越受到社会的关注。火力发电作为国内能源的重要供给,发电厂在生产运行中需要消耗大量的水资源,同时产生大量的工业污水。大量的工业污水如果不处理进行可持续利用,将造成巨大的资源消耗和能源浪费。近年来,节能减排、环保改造在各大电厂逐渐开始实施,发电厂污水处理便应运而生。本文依托新疆某发电厂污水处理项目,开展污水处理控制系统的设计及实现。该项目采用多效循环、蒸发浓缩的工艺方案,对发电厂浓盐废水进行深度处理后,产出合格蒸馏水和工业结晶盐。合格蒸馏水可用于补充锅炉用水,减少了水资源的消耗。该项目的实施有效地实现了“节能减排”的目标,具有很好的市场前景和推广意义。污水处理过程是一个复杂的非线性、多任务的随机性控制过程,传统的污水处理控制系统自动化程度不高、产水质量不稳定生产运行效率低。本文首先对工艺控制系统进行问题分析,为开展控制系统设计工作提供依据。结合发电厂污水处理实际工艺方案和工艺流程,进行污水处理工艺控制流程设计。污水处理控制系统采用现场设备层、过程控制层、中央监控层的网络架构设计。控制系统硬件选型均采用工业自动化行业应用成熟的产品,如PLC控制器选用的A-B Compact Logix 1769系列,监控软件选用In Touch组态软件。基于A-B PLC控制器采用ST结构化文本语言进行控制逻辑程序编写;采用In Touch软件开发监控系统人机界面,实现了工艺流程监控、参数设置、故障报警等功能。本文主要进行发电厂污水处理控制系统工艺控制流程设计、总体设计、控制软件设计,并研究了污水处理自动控制策略。针对污水处理控制系统的多变量、滞后性等特点,对单体设备采用联锁控制、急停保护的控制策略,对工艺子系统的液位、压力采用PID控制策略,实现工艺系统的自动控制和稳定运行。

朱晓旭[5]（2019）在《源水分离沉降控制技术研究与应用》文中指出随着油田深入开发,采出液的物理化学特性逐渐发生变化,生产过程中油水分离和悬浮固体聚集的难度加大,传统间歇收油方式对游离水脱除器、电脱水器处理流程和排出的污水水质都会产生不利影响。如果不在控制方案中加入更有效的收油方式,源水分离沉降过程通常会在这种具有挑战性的生产情况下无法满足生产指标。本文提出分离沉降过程自动连续收油技术新模式,以及液位与压力稳定控制方案。本文的主要研究内容如下:首先,确定自动连续收油控制系统控制方案,分析间歇收油方式对分离沉降效果的不利影响,通过控制阀门开度完成水油界面高度的控制同时稳定压力,对分离沉降过程建立数学模型。其次,进行连续收油冲击试验,验证当系统以连续收油方式运行时,原油脱水、沉降除油过程均可平稳运行,并且该方式可提高沉降段处理效率,减轻下级过滤负荷,有效改善沉降出水水质。选择在自动收油控制系统中使用的控制方法,采用PID控制方法在Lab VIEW上进行系统仿真实验,采集数据并分析控制效果。最后,将该收油方式应用在联合站集输系统中,编程实现两套沉降罐自动连续收油控制系统,通过实施控制系统改造、现场试验、参数整定等方法,最终实现系统以集中监控为基础,兼顾原油脱水和沉降除油单元的协调控制,完成自动控制及远程人工操控功能,达到改进收油工艺运行效果的目标。

杨新宇[6]（2019）在《石化化工区污水处理装置测控系统研发》文中研究表明随着我国经济的发展,石油化学工业占据了国民经济中的主导地位。然而众多石油化工企业在生产发展的过程中,污水处理及排放一直都是社会关注的重点。论文以“石化化工区污水处理装置测控系统研发”为题,研发实现利用国产化DCS系统对石化化工污水处理装置的测量与控制,以满足工艺生产的要求,确保装置设备运行稳定可靠。根据污水处理装置工艺生产和逻辑控制的需求,在选用的DCS系统中进行数据采集和显示、逻辑程序编写。对相关的污水工艺流程参数监测,根据参数的变化进行调节控制,最终实现企业外排水水质长周期不超标的目标。本文主要研究内容如下:（1）对目前国内外化工污水处理装置测控系统的运行情况和功能特点进行归纳和比较,明确测控系统研发的相关技术指标需求。（2）结合化工污水处理装置的工艺技术要求,并根据污水处理装置测控系统的需求分析,包括生产过程监测与控制、系统管理及工程实施、系统的可靠性和可用性及通讯网络等方面,采用国产化DCS系统作为总体方案的实现方式。（3）通过利用HOLLiAS MACS-K系统硬件、软件的功能,完成测控系统硬件配置架构的搭建和软件组态相关设计工作,在测控系统满足控制要求的基础上,改进和优化操作手段,以确保装置安全运行的稳定可靠。（4）论文工作在广州石化化工区污水处理装置上搭建了系统平台进行实际测试与应用,并对测试效果进行了分析和总结。通过测控系统的建立和应用,提高了化工污水处理装置仪表运行的可靠性,同时为工艺人员增加了远程控制方式,并在装置应急状态下提供了更多操作手段。测控系统具有稳定性和扩展性,不仅满足装置日常生产需要,也可配合装置工艺流程优化实施相应的扩容升级工作。测控系统在投入使用的两年多时间里保证了污水处理装置安全稳定运行,装置生产未对周边生态环境造成不良影响。由此可见污水处理装置测控系统的研发和应用具有重要的学术价值和实际意义。

李柯[7]（2019）在《郑州航空港区集中供热自动控制系统优化设计》文中研究指明城市集中供热项目作为城市市政基础设施建设的重要组成部分,集中供热的发展水平是一个城市发展的重要标志之一,也是影响大气环境质量的重要因素。随着城市现代化水平的不断提升,如何科学有效地提高集中供热自动化水平,实现节能减排,是现阶段供热企业主要研究的问题。1.本文首先对郑州航空港区的供热现状和发展需求进行了系统分析。2.结合郑州航空区的供热现状和发展需求,选择适合我公司的集中供热自动控制的功能与策略,并根据需求对自动控制系统进行优化设计,确保该自动控制系统对降低供热成本、提高供热效率和保障供热安全有着积极的作用。根据整套系统的控制需求,着重介绍了换热站自动控制策略。3.根据郑州航空港区热源有限的供热现状和自身的环境条件,通过调节各换热站一次网流量来实现二次网供回水平均温度的控制到达均匀供热,可以看做是一个多目标优化控制问题。针对这一问题,本文选择了适用于解决多目标优化问题的非支配排序与精英策略的改进遗传算法（NSGA-Ⅱ）进行计算。通过数值实验分析,仿真计算结果表明采用NSGA-Ⅱ算法对换热站流量调节实现均匀供热是可行有效的,为郑州航空港区集中供热自动控制系统提供了优化方案。

虎晓龙[8]（2018）在《灵新煤矿矿井涌水处理理论与实践》文中提出煤炭资源的大量采掘和使用带来两个突出的问题:一是煤炭开采带来的生态损害,核心是地下水破坏和生态环境损伤问题;二是煤炭消费带来的环境破坏,主要是煤炭燃烧污染物排放问题。一大批煤矿企业在设计建设之初并没有考虑采掘活动对地下水、地表带来的环境破坏问题,随着采掘活动的持续,环境破坏愈发严重,环境问题愈发难以治理。新实施的《环境保护法》要求企业对环境保护负主体责任,监管部门也加大了执法力度。在新形势下,控制和减少环境污染,矿井水达标排放是企业依法依规生产的必须条件。灵新煤矿作为具有20年生产建设经验的煤矿企业,在矿井水处理方面做了很多探索和实践。为广大煤炭企业在矿井水治理问题方面提供经验借鉴,同时为了企业发展灵新煤矿必须有效的解决矿井水污染问题。为以后煤矿建设设计工作作出指导、示范。煤矿矿井涌水处理系统一般建设在地面,占地面积大,污泥浓水处理工艺复杂,污染环境。本文根据矿井实际情况,由矿井涌水特点出发,优选高密度高效沉淀处理工艺,并首次将矿井涌水处理系统建设在井下,布置在井底主要水仓附近,重新设计污水处理设备、装配工艺,使之满足井下使用、安装条件。在研究过程中,摸索了一套利用多煤层开采后的采空区过滤、沉淀污水的原理,优化系统中污泥浓水处理工艺。采用泥浆泵将污泥浓水储存至采空区内的处理工艺,取代传统的板框压滤设备处理工艺。研究结果表明,以800m3/h矿井涌水处理系统为例,矿井涌水处理系统直接投资费用,较地面建设处理系统费用低500余万元。井下布置涌水处理系统操作简单,运行成本低。矿井涌水处理后满足煤炭工业污染物排放标准。结合地面污水深度处理站形成矿区污水循环利用。具有广泛的推广应用价值。

魏江涛[9]（2018）在《露天煤矿污水处理工艺问题研究》文中研究说明文章首先阐述露天煤矿污水处理常见问题、特点及处理相关要求,其次以哈尔乌素露天煤矿污水处理站现状为实例,对污水处理工艺及自动控制系统进行研究,希望与污水处理专业人员一起分享经验,共同优化自动控制系统设计效果,进一步改善露天煤矿污水处理的效果。

王志恒,张文生[10]（2017）在《保定市银定庄污水处理厂自控系统改造》文中指出介绍保定市银定庄污水处理厂自动化控制系统组成和存在的问题,并根据污水处理厂运行经验对系统进行了优化改造,改造后系统满足了工艺要求,达到了理想的效果。

### 二、污水站自动控制系统改造（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、污水站自动控制系统改造（论文提纲范文）

#### （1）A/A/O农村生活污水处理设施在线监测及自动控制的优化研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 农村生活污水处理现状

1.2.1 主要处理工艺

1.2.2 农村生活污水处理的主要问题

1.3 A/A/O处理设施在线监测和自动控制的现状

1.3.1 A/A/O处理设施在线监测现状

1.3.2 A/A/O处理设施自动控制现状

1.4 研究目的、研究内容和技术路线

1.4.1 研究目的

1.4.2 研究内容

1.4.3 技术路线

第2章 材料与方法

2.1 水质分析

2.1.1 采样时间、采样位置及样品保存

2.1.2 水质分析方法和仪器

2.1.3 在线监测仪器

2.1.4 化学试剂

2.2 实验装置

2.2.1 实验装置基础信息

2.2.2 控制系统基础信息

2.3 调研方法与内容

2.3.1 调研方法

2.3.2 调研内容

2.4 稀释模型

第3章 农村生活污水处理设施在线监测体系建立

3.1 调研地区概况

3.1.1 嘉兴市地区概况

3.1.2 富阳区地区概况

3.1.3 定海区地区概况

3.2 进出水水质特征分析

3.2.1 调研地区进水水质

3.2.2 调研地区出水水质及出水达标率

3.2.3 调研地区设施去除率

3.3 进出水水质指标相关性分析

3.3.1 进水电导率与氨氮相关性分析

3.3.2 进水电导率与总氮相关性分析

3.3.3 进水电导率与总磷相关性分析

3.3.4 进水电导率与COD相关性分析

3.3.5 出水电导率与氨氮、总氮、总磷和COD相关性分析

3.3.6 进水中其他指标间的相关性分析

3.3.7 单个站点的进水电导率与其他指标的相关性分析

3.4 在线监测体系适用性分析

3.4.1 定海区异常情况分析

3.4.2 离群点原因分析

3.4.3 机理分析

3.4.4 稀释实验模拟分析

3.4.5 调研地区污染物进水浓度分布状况

3.5 本章小结

第4章 在线监测体系的实际应用

4.1 长期监测与效果评价

4.1.1 嘉兴市农村生活污水时间分布特征

4.1.2 在线监测体系在不同季节有效性评价

4.2 设施在线监测在雨季的应用效果

4.2.1 雨季在线监测

4.2.2 雨季设施有效性的判断

4.3 本章小结

第5章 A/A/O农村生活污水处理设施的自动控制优化

5.1 基于进水电导率在线监测的前馈控制

5.1.1 基于电导率的容积负荷的计算

5.1.2 设施的最优容积负荷

5.1.3 设施前馈控制算法的建立

5.2 基于DO在线监测的反馈控制

5.3 前馈-反馈控制研究

5.4 设施最优条件下运行提升效果

5.5 本章小结

第6章 结论与建议

6.1 结论

6.2 创新点

6.3 建议与展望

参考文献

致谢

#### （2）污水处理厂提标改造工程及其自动化控制（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 .论文研究背景

1.2 .反硝化滤池的研究意义

1.3 .反硝化深床滤池自动化控制的研究意义

1.4 .本文研究的主要内容

第二章 工艺流程概况及提标改造思路

2.1 .污水处理厂进出水水质

2.2 .工艺流程

2.2.1 .一二期污水处理工艺流程

2.2.2 .三期污水处理工艺流程

2.3 .主要构(建)筑物及设计参数

2.3.1 .一二期工程主要构(建)筑物

2.3.2 .三期工程主要构(建)筑物

2.4 .污水处理厂运行情况分析

2.4.1 .进水水质

2.4.2 .出水水质

2.4.3 .处理规模

2.4.4 .污泥处理

2.4.5 .设备状况

2.5 .设计目标

2.5.1 .水量目标

2.5.2 .水质目标

2.5.3 .工程规模

2.5.4 .尾水排放标准

2.6 .项目建设条件及技术思路

2.6.1 .项目建设条件

2.6.2 .技术思路

2.7 .目标水质分析及应对措施

2.7.1 .目标水质分析

2.7.2 .应对措施

2.8 .工艺方案选择

2.8.1 .预处理单元

2.8.2 .生化处理单元

2.8.3 .深度处理及再生水回用单元

2.8.4 .污泥处理单元

2.9 .本章小结

第三章 反硝化深床滤池的原理与工艺

3.1 .深床过滤的工作原理

3.1.1 .过滤原理

3.1.2 .滤池脱氮的工作方式

3.1.3 .反冲洗的工作原理

3.1.4 .驱氮原理

3.2 .反硝化深床滤池工艺

3.2.1 .主要设计参数

3.2.2 .反冲洗流程

3.2.3 .主要构筑物

3.3 .本章小结

第四章 反硝化深床滤池的自动化控制

4.1 .滤池自动化系统构成

4.1.1 .滤池现场监控站

4.1.2 .滤池控制设备的配置说明

4.1.3 .滤池自控系统组织结构

4.1.4 .滤池仪表配置

4.2 .滤池电气系统说明

4.2.1 .滤池电气工程标准

4.2.2 .滤池主控制箱说明

4.3 .滤池主要设备控制

4.3.1 .水泵的控制

4.3.2 .搅拌器的控制

4.3.3 .阀门的控制

4.3.4 .控制设备的供电和保护

4.3.5 .PLC系统连接的信号

4.4 .滤池日常操作

4.4.1 .驱氮操作

4.4.2 .反冲洗操作

4.4.3 .联机调试及试运行

4.5 .运行数据及分析

4.5.1 .出水水质数据和分析

4.5.2 .其它问题分析

4.6 .本章小结

第五章 总结与展望

5.1 .本文所做的工作

5.2 .下一步要做的工作

参考文献

致谢

#### （3）污水处理厂污水处理过程电气控制系统设计研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 污水处理国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 煤三期堆场洒水抑尘系统

1.4 本文主要研究内容及结构安排

第2章 污水处理自动控制系统总体设计

2.1 引言

2.2 污水处理厂工艺流程

2.2.1 污水处理基本工艺

2.2.2 煤三期污水处理工作流程

2.3 污水处理厂实现功能分析

2.3.1 污水处理系统主要功能

2.3.2 控制系统性能要求

2.4 控制系统总体设计方案

2.4.1 格栅机启停控制子系统

2.4.2 泵房潜水控制子系统

2.4.3 曝气沉砂池控制子系统

2.5 本章小结

第3章 污水处理系统工程设计

3.1 引言

3.2 控制系统电气参数计算及节能优化设计

3.2.1 鼓风机负荷计算及优化

3.2.2 提升泵、回用泵负荷计算及优化

3.3 仪器仪表选型

3.4 S7-1500PLC硬件选型

3.4.1 PLC特点分析

3.4.2 PLC型号选择及地址分配

3.5 主电机回路变频器选型及设计

3.5.1 变频器特点分析

3.5.2 变频器选型及主电路设计

3.6 本章小结

第4章 污水处理自动控制系统软件设计

4.1 引言

4.2 自动控制系统软件整体设计

4.3 WinCC组态设计

4.4 PLC控制系统程序设计

4.5 洒水抑尘监控系统优化设计

4.5.1 自动循环洒水模式

4.5.2 定时洒水模式

4.5.3 重污染模式

4.6 无人值守改造

4.6.1 无人值守监控系统难点及解决方案

4.6.2 无人值守监控系统总体设计

4.6.3 变频器设置

4.6.4 网络通讯设置

4.7 实施效果

4.8 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

致谢

#### （4）发电厂污水处理控制系统设计与实现（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题的背景与意义

1.2 国内外现状

1.3 本论文的主要内容

1.4 本论文的结构安排

第二章 污水处理控制系统的需求分析

2.1 污水处理工艺控制需求

2.2 污水处理控制系统配置需求

2.3 污水处理控制系统功能需求

2.4 本章小结

第三章 污水处理工艺及控制流程设计

3.1 污水处理工艺流程

3.1.1 工艺方案概述

3.1.2 工艺方案流程

3.2 污水处理控制流程设计

3.2.1 控制系统主流程

3.2.2 密封水泵控制流程

3.2.3 原液泵控制流程

3.2.4 二效循环泵控制流程

3.2.5 二效浓液泵控制流程

3.2.6 蒸馏水泵控制流程

3.2.7 化学清洗泵控制流程

3.3 本章小结

第四章 污水处理控制系统的总体设计

4.1 控制系统设计选型

4.1.1 A-B工业自动化系统简介

4.1.2 COMPACTLOGIX控制系统简介

4.1.3 系统硬件选型

4.1.3.1 控制器选型

4.1.3.2 I/O模块选型

4.2 控制系统硬件配置

4.2.1 I/O清单统计

4.2.2 控制器模块配置

4.3 控制系统网络架构设计

4.4 本章小结

第五章 污水处理控制系统的实现

5.1 PLC软件编程与设计

5.1.1 RSLOGIX5000 软件介绍

5.1.2 PLC软件编程

5.1.3 PLC主要程序展示

5.1.3.1 数据采集和解析

5.1.3.2 设备控制程序

5.1.3.3 数据输出和统计运算

5.2 监控软件编程与设计

5.2.1 INTOUCH组态软件介绍

5.2.2 监控系统软件开发

5.2.2.1 组态画面设计

5.2.2.2 I/O访问和标记名字典

5.2.2.3 监控系统报警配置

5.3 本章小结

第六章 污水处理控制系统测试

6.1 控制系统硬件测试

6.2 控制系统软件测试

6.3 系统运行效果

6.4 现场照片

6.5 本章小结

第七章 总结与展望

7.1 总结

7.2 展望

致谢

参考文献

#### （5）源水分离沉降控制技术研究与应用（论文提纲范文）

摘要

第1章 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 国内外研究概况

1.2.1 分离沉降技术发展与现状

1.2.2 分离沉降应用发展与现状

1.3 课题研究内容

第2章 分离沉降技术概述

2.1 分离沉降工艺流程

2.2 分离脱水技术

2.3 沉降除油技术

2.4 分离沉降影响因素

2.4.1 沉降时间

2.4.2 温度

2.4.3 油水界面高度

2.4.4 来液量

2.5 本章小结

第3章 自动连续收油系统分析、设计及建模

3.1 收油方式影响分析

3.2 自动连续收油控制方案设计

3.3 分离沉降过程数学模型

3.3.1 基本假设

3.3.2 模型输入输出变量选取

3.3.3 油水界面数学模型建立

3.3.4 液体压力变化数学模型建立

3.4 本章小结

第4章 连续收油试验及控制系统仿真

4.1 连续收油冲击试验

4.1.1 5A联合站连续收油冲击试验

4.1.2 5B联合站连续收油冲击试验

4.2 PID控制律分析

4.3 控制系统仿真模拟

4.4 本章小结

第5章 连续收油系统实现

5.1 联合站控制系统设计

5.2 两站控制系统程序开发

5.2.1 开展5A联合站系统控制

5.2.2 开展5B联合站系统控制

5.3 应用情况

5.4 本章小结

结论

参考文献

个人简历

致谢

#### （6）石化化工区污水处理装置测控系统研发（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 论文研究背景及意义

1.2 化工污水处理测控系统研究进展

1.2.1 石油化工行业污水排放相关标准

1.2.2 国外污水处理装置测控系统

1.2.3 国内污水处理装置测控系统

1.3 论文主要研究内容与基本框架

第二章 石化化工区污水处理装置测控系统总体方案设计

2.1 引言

2.2 石化化工区污水处理装置工艺概述

2.2.1 化工区污水处理装置工艺原理及过程说明

2.2.2 装置技术指标

2.3 测控系统的需求分析

2.4 污水处理装置测控系统实现方式

2.5 本章小结

第三章 石化化工区污水处理装置测控系统硬件设计

3.1 引言

3.2 测控系统的构成

3.3 系统硬件配置需求

3.4 系统硬件选型

3.4.1 控制器模块

3.4.2 I/O模块

3.4.3 系统接线

3.4.4 电源模块与电源分配板

3.5 本章小结

第四章 石化化工区污水处理装置测控系统软件设计

4.1 引言

4.2 测控系统软件设计

4.2.1 MACS V6 软件的功能和特点

4.2.2 软件组态流程

4.3 系统控制方案组态

4.4 系统图形组态

4.4.1 流程图画面组态

4.4.2 辅助功能图画面组态

4.5 系统的技术性能分析

4.5.1 控制器负荷计算

4.5.2 系统可靠性与可用性计算

4.6 本章小结

第五章 测控系统实践应用与装置运行效果分析

5.1 引言

5.2 测控系统应用平台概况

5.3 测控系统应用效果分析

5.4 本章小结

结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （7）郑州航空港区集中供热自动控制系统优化设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题背景

1.2 实现城市集中供热的意义

1.3 发展供热系统自动化的意义

2 项目介绍

2.1 郑州航空港区供热概况

2.2 郑州航空港区供热项目规划介绍

2.2.1 电厂余热供热

2.2.2 燃气热电联产

2.2.3 天然气分布式能源

2.2.4 污水源热泵

2.2.5 深层地热利用

2.2.6 浅层地热利用

2.2.7 供热管网调度中心监控系统

3 郑州航空港区供热系统自动控制设计方案

3.1 热网SCADA监控系统

3.1.1 热网监控系统网络结构体系

3.1.2 热网调度中心信息传输关系

3.1.3 热网监控系统功能

3.2 换热站自动控制方案

3.2.1 换热站自动控制需求分析

3.2.2 换热站自动控制策略选择

3.2.3 换热站自动控制功能实现

4 基于多目标优化的换热站自动控制算法

4.1 集中供热系统自动控制方案

4.1.1 控制目的－实现均匀供热

4.1.2 控制方法－温度调节法

4.2 基于NSGA-Ⅱ算法的集中供热系统多目标优化控制问题求解

4.2.1 流量调节控制器的多目标优化问题

4.2.2 遗传算法(GA)的介绍

4.2.3 引入非支配排序与精英策略的改进遗传算法(NSGA-Ⅱ)

4.2.4 NSGA-Ⅱ在热网流量调节中的具体实现

4.3 应用NSGA-Ⅱ对换热站流量调节仿真

5 总结

参考文献

致谢

个人简历

#### （8）灵新煤矿矿井涌水处理理论与实践（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 选题背景及研究意义

1.2 研究现状分析

1.3 存在的问题

1.4 主要研究内容和方法

1.5 研究的技术路线

1.6 本章小结

2 灵新煤矿矿井涌水处理体系构建

2.1 矿井涌水情况

2.2 矿井涌水处理现状

2.3 矿井涌水水质

2.4 矿井涌水处理方法

2.5 矿井涌水处理设备能力及技术原理

2.6 矿井涌水处理工艺

2.7 本章小结

3 灵新煤矿矿井涌水处理排泥系统

3.1 概述

3.2 排泥系统设计

3.3 采空区预计可存水量及方案

3.4 工艺设计

3.4.1 污泥系统工艺

3.4.2 工程量

3.4.3 自控要求

3.5 电气及自动控制工程设计

3.5.1 设计范围

3.5.2 供配电设计

3.6 采空区巷口隔水墙设计

3.6.1 概况

3.6.2 巷道施工方案

3.6.3 主要基础数据计算

3.6.4 隔水墙施工

3.7 本章小结

4 灵新煤矿水处理工程实践

4.1 矿井涌水处理工艺设计

4.2 矿井涌水处理站主要构筑物及设备

4.3 矿井涌水处理站自动控制设计指标

4.4 矿井涌水处理站电气及自动控制工程设计

4.5 矿井涌水处理站硐室布置

4.6 地面综合污水处理厂设计施工

4.7 综合污水处理厂厂区附属建筑及设备

4.8 综合污水处理厂输水工程设计

4.9 综合污水处理厂经济分析

4.10 本章小结

5 结论

致谢

参考文献

#### （9）露天煤矿污水处理工艺问题研究（论文提纲范文）

1 露天煤矿污水处理的问题、特点及相关要求

1.1 污水处理常见问题

1.2 特点与处理相关要求

2 哈尔露天煤矿污水处理工艺

2.1 工艺单元设计

2.1.1 污水处理系统

2.1.2 污泥处理系统

2.1.3 加药系统

2.2 主要工艺分析

2.2.1 曝气沉砂

2.2.2 砂水分离器

2.2.3 MBR水处理

2.2.4 气浮工艺

3 污水处理自动控制系统

3.1 自动控制系统的构成

3.2 自动控制系统所需设备

3.3 设备自动控制设计

3.3.1 设备的控制方式

3.3.2 主要工艺控制

四结束语

### 四、污水站自动控制系统改造（论文参考文献）

- [1]A/A/O农村生活污水处理设施在线监测及自动控制的优化研究[D]. 张智纯. 上海师范大学, 2021(07)

- [2]污水处理厂提标改造工程及其自动化控制[D]. 齐磊. 南京邮电大学, 2020(03)

- [3]污水处理厂污水处理过程电气控制系统设计研究[D]. 李德圣. 燕山大学, 2020(07)

- [4]发电厂污水处理控制系统设计与实现[D]. 唐安明. 电子科技大学, 2020(03)

- [5]源水分离沉降控制技术研究与应用[D]. 朱晓旭. 哈尔滨理工大学, 2019(02)

- [6]石化化工区污水处理装置测控系统研发[D]. 杨新宇. 华南理工大学, 2019(06)

- [7]郑州航空港区集中供热自动控制系统优化设计[D]. 李柯. 郑州大学, 2019(07)

- [8]灵新煤矿矿井涌水处理理论与实践[D]. 虎晓龙. 西安科技大学, 2018(01)

- [9]露天煤矿污水处理工艺问题研究[J]. 魏江涛. 城市建设理论研究(电子版), 2018(15)

- [10]保定市银定庄污水处理厂自控系统改造[J]. 王志恒,张文生. 中国仪器仪表, 2017(12)

本文来源: https://www.lw677.cn/article/429570acb26ee163048e0c36.html