# 兰州变形站水管测斜仪地震反射能力分析研究

### 一、兰州形变台水管倾斜仪映震能力的分析研究（论文文献综述）

周雯,李志雄,徐芳芳,李盛,张宁[1]（2020）在《海南五指山形变台DSQ型水管倾斜仪与VP型垂直摆倾斜仪同震响应对比分析》文中研究表明选取2014—2018年海南五指山形变台DSQ型水管倾斜仪和VP型垂直摆倾斜仪记录的20个地震的同震响应资料,对比分析2套仪器的同震响应特征。结果表明:在震中距相近时,二者响应幅度、同震响应持续时间与震级呈正相关;除少数地震外,在震级相近或相同时,二者地震响应幅度与震中距呈负相关;地震响应延迟时间与震中距有关,二者均呈正相关;对于同一地震,一般VP型垂直摆倾斜仪的最大响应幅度较大,且同震持续时间较长。

马栋,马利军,侯晓真,屈曼,高晨[2]（2019）在《华北地区地壳形变连续观测灵敏台站研究》文中认为依据《中国震例》和部分震例总结报告,统计1966—2018年华北地区5.0级以上地震的形变异常;结合形变台站及测项与地震的对应率、异常信度,分析华北地区形变台站及测项的灵敏度;再将研究区划分为4个区域,分别统计测项灵敏度;最后分析灵敏台站与所处构造位置关系。结果表明:太原台、张家口台、易县台等7个台站相对灵敏,且主要分布在张渤地震带西段和郯庐地震带北段;水平摆在4个区域灵敏度较高,水管仪在山西地震带灵敏度较高,体应变在张渤地震带和郯庐地震带南段灵敏度较高,伸缩仪在郯庐地震带北段灵敏度较高;正断性质断层上盘和逆断性质断层下盘附近的台站灵敏度相对较高。

吕琳,孙伶俐,蒋玲霞,解杨春,陈慧杰[3]（2019）在《武汉及周边地区数字化形变观测资料质量分析》文中认为对武汉及周边地区2007—2016年数字化形变观测资料进行长期背景跟踪分析,认为形变观测资料的日均变化幅度、M2波潮汐因子均方差、长周期拟合相对噪声水平等指标变化稳定,资料可信度高,DSQ型水管倾斜仪观测精度与资料稳定性均优于SS-Y型铟瓦棒洞体应变仪。对武汉狮子山及黄石地震台形变观测数据典型变化进行系统总结与跟踪分析,发现主要受到人为干扰（调零、标定）、自然环境（降雨、气压）和观测系统故障等因素影响。

赵慧琴,马栋,王艳,王会芳[4]（2016）在《河北形变观测资料映震能力浅析》文中认为采取Nakai拟合、振幅因子、调和分析和相对均方差等方法,对河北省数字化形变台站的形变观测进行计算和分析。结果表明,河北省形变观测资料中,怀来、易县和宽城的VS垂直摆倾斜仪、DSQ水管倾斜仪和SS-Y伸缩仪观测资料对河北范围内的中强以上地震有中、短期映震能力。

于庆民,卢双苓,郝军丽,李惠玲,闫德桥,孙豪,李希亮[5]（2015）在《泰安地震台形变仪器映震能力统计分析》文中进行了进一步梳理通过对泰安地震台6套形变仪器的映震能力进行研究,认为形变仪器映震能力较强,对全球M≥7地震均有记录,同震变化幅度与震级成正比、与震中距成反比。这6套形变仪器对远震和近震的反应能力有差异:垂直摆与重力仪对小震的记录能力最强,其次是体应变、水管仪、水平摆和伸缩仪;伸缩仪记录近震的能力最弱,对接近6级的地震才有反映;而重力仪对小震和远震均有很强的映震能力,涵盖了垂直摆、水管仪、体应变和水平摆所能记录到的地震范围。

史小平,王小娟,刘洪斌[6]（2015）在《景泰MS4.7地震前的定点形变异常》文中研究表明2014年11月15日,在甘肃省白银市景泰县发生MS4.7地震,震源深度10km。在震中附近200km以内,甘肃省地震局共安装架设有14台各类形变观测仪器。本文通过对这些形变观测仪产出的分钟值观测资料做小波分析发现,在地震前1个月内共有11台（套）形变观测仪记录到了异常变化。其中:SSY、TJ、DSQ、SSQ型观测仪记录到异常的同步性非常好;CZB型观测仪记录到的异常比较乱,没有固定的规律。通过对这些异常变化的总结能够为地震预测提供一定的判断依据。

曹喜,董海龙,张彩艳,张俏丽,雷功明,肖淑娟,许玉红,赵月梅,程鹏[7]（2014）在《嘉峪关水管倾斜仪观测资料映震能力分析》文中研究指明分析嘉峪关西沟形变DSQ水管倾斜仪2008年1月-2010年12月观测资料,利用形态分析法、日均矢量法、M2波潮汐因子动态分析方法,分析水管倾斜仪NS、EW分量,研究观测异常与周边MS 5.0以上中强地震的关系。结果表明,该台水管倾斜仪对周边中强地震有一定短临异常显示,对较远处中强地震也有明显的趋势异常显示。

史小平,闰万生,龙艳[8]（2014）在《白银形变观测站DSQ型水管倾斜仪观测资料分析》文中认为对白银形变观测站2008年以来观测资料的运行、变化和噪声水平做初步分析,结果表明:DSQ型水管倾斜仪观测资料连续、稳定、可靠具有明确的正常背景——夏高冬低,为今后地震前兆异常的判断打下基础;水管倾斜仪EW分量在2013年7月22日MS6.6地震前出现破年变变化,说明白银地震台水管倾斜仪具有一定的地震前兆异常监测能力。

马栋,冯向东,张素欣,王晓山,李均良,王想[9]（2011）在《河北易县ML3.8、3.3地震同震形变响应及其震源机制》文中认为2010年7月30日河北省易县相继发生ML3.8、3.3地震,震中距离易县地震台仅7km,震中附近主要以形变观测台站为主。虽然地震震级相对较小,但是12个形变测项均有不同程度的同震响应,这在中小地震的同震响应分析中是较为突出的震例。根据河北台网的地震波形资料对地震进行了重新定位。根据速报震中和重新定位震中分别计算两次地震的震源机制,震源断层初步断定为NEE向断层,断层表现为正断兼右旋走滑。

吕品姬,陈志遥,赵斌,李正媛,林穗平[10]（2010）在《定点倾斜观测映震能力综述》文中认为搜集整理了我国定点倾斜观测近30年来已发表的观测成果,归纳出常用的倾斜资料处理方法,通过统计在历次地震发生前、震中附近一定范围内的定点倾斜观测是否出现异常以及震前异常的幅度,得到了倾斜前兆异常量级、倾斜异常与震中和震级的统计关系,对倾斜台网未来的发展和台网布局具有一定的参考意义。

### 二、兰州形变台水管倾斜仪映震能力的分析研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、兰州形变台水管倾斜仪映震能力的分析研究（论文提纲范文）

#### （1）海南五指山形变台DSQ型水管倾斜仪与VP型垂直摆倾斜仪同震响应对比分析（论文提纲范文）

0 引言

1 台站概况

2 倾斜仪工作原理及性能

3 2种倾斜仪同震响应分析

(1)最大响应幅度。

(2)地震响应延迟时间。

(3)地震响应持续时间。

(4)震中距相近、震级不同的地震同震响应特征。

4 结论

#### （2）华北地区地壳形变连续观测灵敏台站研究（论文提纲范文）

0 引言

1 资料选取

2 灵敏度计算与分析

2.1 形变台站灵敏度

2.2 测项灵敏度

2.3 构造区域分析

3 灵敏台点与所处构造位置的关联性

4 结论及讨论

4.1 结论

4.2 讨论

#### （3）武汉及周边地区数字化形变观测资料质量分析（论文提纲范文）

0 引言

1 台站观测条件

2 观测数据变化因素分析

2.1 长趋势观测曲线年度对比

2.2 观测背景变化特征

2.3 观测数据动态变化影响因素

3 结论

#### （4）河北形变观测资料映震能力浅析（论文提纲范文）

0 引言

1 河北形变台站概况

2 地震与形变异常关系分析

2.1 Nakai拟合分析

2.2 振幅因子分析

2.3 Venedikov调和分析

2.4 相对均方差分析

2.5 震例异常统计

3 分析与汇总

3.1 水管倾斜仪资料震例分析

3.2 SS-Y伸缩应变仪观测资料震例分析

3.3 VS垂直摆倾斜仪震例分析

4 结论与讨论

#### （5）泰安地震台形变仪器映震能力统计分析（论文提纲范文）

0引言

1泰安地震台及形变仪器简介

2泰安台形变仪器映震能力统计

2.1震级与震中距的关系

2.1.1资料选取原则

2.1.2各形变仪器映震能力图及其统计公式

2.2震中距与最大振幅的关系

2.3震级与最大振幅关系

3形变仪器映震能力分析

3.1形变仪器记录最小地震和最远地震

3.2形变仪器对于山东省周边小震的记录情况

3.3形变仪器对全球M≥7地震的记录能力

4结论与讨论

#### （6）景泰MS4.7地震前的定点形变异常（论文提纲范文）

引言

1 景泰地震、地形变观测站简介

2 资料分析

3 讨论与结论

#### （7）嘉峪关水管倾斜仪观测资料映震能力分析（论文提纲范文）

0 引言

1 嘉峪关形变观测资料

2 映震能力分析

2.1 形态分析法

2.2 日均矢量法

2.3 固体潮调和分析

2.4 日均值一阶差分与周边中强地震对应关系

3 结论

#### （8）白银形变观测站DSQ型水管倾斜仪观测资料分析（论文提纲范文）

0 引言

1 白银形变观测站台

2 观测资料分析

2.1 数据统计

2.2 变化趋势

2.3 潮汐因子

2.4 噪声水平

2.5 映震

3 结论

#### （9）河北易县ML3.8、3.3地震同震形变响应及其震源机制（论文提纲范文）

0 引言

1 震中周围地震活动概况

2 同震形变响应与地震波形资料对比分析

2.1 同震形变响应情况

2.2 同震形变响应与地震波形资料对比分析

3 易县ML3.8、3.3地震重新定位结果

4 震源机制解及其同震形变响应台站震源球面投影分析

4.1 震源机制解

4.2 同震形变响应台站震源球面投影分析

5 结论

#### （10）定点倾斜观测映震能力综述（论文提纲范文）

1 我国定点倾斜台网的基本情况

2 常用的倾斜观测处理方法

2.1 形态法

2.2 拟合预估法[4]

2.3 固体潮分析法[5-13]

2.3.1 Nakai 拟合检验

2.3.2 Venediov 调和分析[11, 13]

2.3.3 加卸载响应比

2.4 滤波法[14-16]

3 倾斜台站分布与地震事件统计

3.1 水平摆倾斜仪映震能力统计

3.2 水管倾斜仪映震能力统计

4 结束语

### 四、兰州形变台水管倾斜仪映震能力的分析研究（论文参考文献）

- [1]海南五指山形变台DSQ型水管倾斜仪与VP型垂直摆倾斜仪同震响应对比分析[J]. 周雯,李志雄,徐芳芳,李盛,张宁. 地震地磁观测与研究, 2020(05)

- [2]华北地区地壳形变连续观测灵敏台站研究[J]. 马栋,马利军,侯晓真,屈曼,高晨. 地震研究, 2019(03)

- [3]武汉及周边地区数字化形变观测资料质量分析[J]. 吕琳,孙伶俐,蒋玲霞,解杨春,陈慧杰. 地震地磁观测与研究, 2019(02)

- [4]河北形变观测资料映震能力浅析[J]. 赵慧琴,马栋,王艳,王会芳. 地震工程学报, 2016(S2)

- [5]泰安地震台形变仪器映震能力统计分析[J]. 于庆民,卢双苓,郝军丽,李惠玲,闫德桥,孙豪,李希亮. 地震研究, 2015(03)

- [6]景泰MS4.7地震前的定点形变异常[J]. 史小平,王小娟,刘洪斌. 震灾防御技术, 2015(04)

- [7]嘉峪关水管倾斜仪观测资料映震能力分析[J]. 曹喜,董海龙,张彩艳,张俏丽,雷功明,肖淑娟,许玉红,赵月梅,程鹏. 地震地磁观测与研究, 2014(Z2)

- [8]白银形变观测站DSQ型水管倾斜仪观测资料分析[J]. 史小平,闰万生,龙艳. 地震地磁观测与研究, 2014(Z2)

- [9]河北易县ML3.8、3.3地震同震形变响应及其震源机制[J]. 马栋,冯向东,张素欣,王晓山,李均良,王想. 西北地震学报, 2011(04)

- [10]定点倾斜观测映震能力综述[J]. 吕品姬,陈志遥,赵斌,李正媛,林穗平. 大地测量与地球动力学, 2010(S2)

本文来源: https://www.lw677.cn/article/7fc4c5b67b8229339e3f0235.html