# 使用全自动血液分析仪应注意的问题及常见故障排除

### 一、使用全自动血液分析仪应注意的问题及常见故障排除（论文文献综述）

杨开洪,邹辉祥[1]（2015）在《XT-4000i全自动血液分析仪常见故障分析及其液路改良应用探讨》文中指出0引言XT-4000i全自动血液分析仪是希森美康公司生产的一款性能较高、自动化程度较强的五分类血液分析仪[1]。我院检验科于2013年购进一台该型号血液分析仪,仪器严格按照操作规程进行操作及维护保养,状况良好。但新仪器的使用[2],避免不了仪器报警、仪器元件磨损及一些试剂的消耗。在近1 a的使用过程中多次出现"废液瓶1错误""废液瓶2错误"以及"压力和真空错误"的故障信息提示。一般情

陈树辉,黎绍仕[2]（2008）在《BC-5500全自动血液分析仪异常报警信息的分析及临床应用》文中指出目的分析BC-5500全自动血液分析仪异常报警信息,探讨其临床应用价值。方法回顾性分析我院采用BC-5500全自动血液分析仪检测的2000例标本,对其中存在异常报警的标本进行手工推片染色,显微镜复查血片,进行确认。结果BC-5500全自动血液分析仪检测敏感度为100%,特异度为68.26%,阳性预测值为66.79%,阴性预测值为100%,准确度为80.63%。结论BC-5500全自动血液分析仪参数多,灵敏度高,是一种对大批量全血标本血细胞进行快速而有效筛检的血液分析仪;出现异常细胞报警时,进行手工涂片染色镜检,可为临床提供更准确的检验信息。

蔡锦梅,莫和国,张瑞雄,吴胜星[3]（2015）在《不同型号希森美康血常规分析仪的临床检验结果比较分析》文中研究指明目的:探讨两种不同型号（XE-2100、XS-1000i）希森美康血常规分析仪的临床检验结果。方法:门诊患者新鲜全血30份参照NCCLS实施的EP9-A2文件,选择日本Sysmex仪器公司生产的XE-2100血细胞分析仪作为比对仪器,进行系统检测,并与XS-1000i血细胞分析仪检测结果进行比对分析。结果:XE-2100与XS-1000i的PLT、RB、WBC、Hb、MCV、HCT的相关系数r均≥0.975,医学决定水平处的系统误差均较1/2规定的允许总误差小,NEUT、LYMPH、MONO、EO的相关系数r均≥0.975,但BASO比较差异无相关性（P>0.05）。结论:XE-2100与XS-1000i血细胞分析仪PLT、RBC、WBC、Hb、MCV、HCT检测结果具有良好的可比性,针对白细胞分类结果而言,应注意其比对。

周传辉,田小琼,李莲[4]（2015）在《Sysmex XS-1000i全自动血细胞分析仪常见故障分析与排除》文中进行了进一步梳理0引言Sysmex XS-1000i全自动血细胞分析仪采用流式细胞技术和荧光染色技术对血液中的细胞成分进行识别,可同时检测24个项目及进行白细胞分类,具有快速、准确、精密度高、用血量少等优点[1]。现将该仪器在日常工作中的常见故障及排除方法总结如下,供参考。1压力错误1.1故障现象IPU报警"XX压力错误"。1.2故障分析首先,检查气泵所产生的最大正负压是否符合

李桂明[5]（2014）在《ADVIA 2120i五分类血液分析仪故障维修二例》文中研究指明本文介绍ADVIA 2120i五分类血液分析仪的两例故障,提出了该设备的维修思路,最终解决故障。

赵海慧[6]（2013）在《血球计数仪的故障排除及维护》文中认为法国ABX全自动血液分析仪是由计算机控制的全自动血液分析仪,通过多年来对该机的维修经验,简述该仪器在使用中的故障处理方法。血球计数仪的故障现象繁多,若从中找出故障的本质需要有良好的基础理论。医院设备管理人员应熟悉设备的工作原理,具备对故障处理的技能。

徐建敏,龚得朋[7]（2013）在《XE-2100L血细胞分析仪日常维护与故障维修》文中认为本文介绍了Sysmex XE-2100L全自动血液分析仪的工作原理,并阐述了日常保养及常见故障的处理方法。

余晓红[8]（2004）在《使用全自动血液分析仪应注意的问题及常见故障排除》文中指出

龚得朋,游世梅,张翔,王威[9]（2009）在《XT-1800i血液分析仪的原理和日常保养及故障处理》文中认为分析了Sysmex XT—1800i全自动血液分析仪原理,并阐述了日常保养及故障处理方法。

孙鸣歌[10]（1999）在《Hemalaser3血液自动分析仪的使用保养及故障分析排除》文中指出介绍Hemalaser3全自动血液分析仪的使用保养以及一些常见故障的排除方法。为使用同类仪器的用户提供参考和互相学习与探讨。

### 二、使用全自动血液分析仪应注意的问题及常见故障排除（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、使用全自动血液分析仪应注意的问题及常见故障排除（论文提纲范文）

#### （1）XT-4000i全自动血液分析仪常见故障分析及其液路改良应用探讨（论文提纲范文）

0引言

1常见故障维修举例

1.1故障现象及排除办法

1.1.1 0.04 MPa错误

1.1.2废液瓶1、废液瓶2错误

1.2故障原因分析

2结果

2.1液路改良方法及效果观察

2.2近期效果

2.3长期效果

3讨论

#### （3）不同型号希森美康血常规分析仪的临床检验结果比较分析（论文提纲范文）

1 资料与方法

1.1 资料

1.2 方法

1.2.1 仪器及试剂

1.2.2 仪器校准及质控处理

1.2.3 精密度测定方法

1.2.4 相关性测定方法

1.3 观察指标

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 两种不同型号血细胞分析仪各指标相关系数分析

2.2 两种不同型号血细胞分析仪相对偏差、系统误差及结果可接受性分析

3 讨论

#### （4）Sysmex XS-1000i全自动血细胞分析仪常见故障分析与排除（论文提纲范文）

0引言

1压力错误

1.1故障现象

1.2故障分析

1.3故障排除

2温度错误

2.1故障现象

2.2故障分析

2.3故障排除

3试剂更换错误

3.1故障现象

3.2故障分析

3.3故障排除

4本底错误

4.1故障现象

4.2故障分析

4.3故障排除

5采样错误

5.1故障现象

5.2故障分析

5.3故障排除

6通道错误

6.1故障现象

6.2故障分析

6.3故障排除

7HGB错误

7.1故障现象

7.2故障分析

7.3故障排除

8全血吸引错误

8.1故障现象

8.2故障分析

8.3故障排除

9电动机错误

9.1故障现象

9.2故障分析

9.3故障排除

10小结

#### （5）ADVIA 2120i五分类血液分析仪故障维修二例（论文提纲范文）

1 故障一

1.1 故障现象

1.2 故障分析

1.3 故障维修

1.4 小结

2 故障二

2.1 故障现象

2.2 故障分析

2.3 故障维修

2.4 小结

#### （6）血球计数仪的故障排除及维护（论文提纲范文）

1 仪器维修前的准备工作

2 仪器配件更换维修原则

3 故障排除和维护的方法

4 小结

#### （7）XE-2100L血细胞分析仪日常维护与故障维修（论文提纲范文）

0 前言

1 维护与保养

1.1 日常维护

1.2 运行循环的维护

1.3 仪器提示时进行的维护

2 水路故障

2.1 故障一

2.1.1 故障现象

2.1.2 原因分析及处理

2.2 故障二

2.2.1 故障现象

2.2.2 原因分析及处理

2.2.3 故障排除后的启发

2.3 故障三

2.3.1 故障现象

2.3.2 原因分析及处理

2.4 故障四

2.4.1 故障现象

2.4.2 原因分析及处理

2.5 故障五

2.5.1 故障现象

2.5.2 原因分析及处理

3 压力及管路故障

3.1 故障一

3.1.1 故障现象

3.1.2 原因分析及处理

3.2 故障二

3.2.1 故障现象

3.2.2 原因分析及处理

3.3 故障三

3.3.1 故障现象

3.3.2 原因分析及处理

4 软件故障

4.1 故障一

4.1.1 故障现象

4.1.2 原因分析及处理

4.2 故障二

4.2.1 故障现象

4.2.2 原因分析及处理

### 四、使用全自动血液分析仪应注意的问题及常见故障排除（论文参考文献）

- [1]XT-4000i全自动血液分析仪常见故障分析及其液路改良应用探讨[J]. 杨开洪,邹辉祥. 医疗卫生装备, 2015(07)

- [2]BC-5500全自动血液分析仪异常报警信息的分析及临床应用[J]. 陈树辉,黎绍仕. 临床和实验医学杂志, 2008(08)

- [3]不同型号希森美康血常规分析仪的临床检验结果比较分析[J]. 蔡锦梅,莫和国,张瑞雄,吴胜星. 中国医药导刊, 2015(07)

- [4]Sysmex XS-1000i全自动血细胞分析仪常见故障分析与排除[J]. 周传辉,田小琼,李莲. 医疗卫生装备, 2015(03)

- [5]ADVIA 2120i五分类血液分析仪故障维修二例[J]. 李桂明. 中国医疗设备, 2014(06)

- [6]血球计数仪的故障排除及维护[J]. 赵海慧. 中国医学装备, 2013(11)

- [7]XE-2100L血细胞分析仪日常维护与故障维修[J]. 徐建敏,龚得朋. 中国医疗设备, 2013(01)

- [8]使用全自动血液分析仪应注意的问题及常见故障排除[J]. 余晓红. 实用医药杂志, 2004(12)

- [9]XT-1800i血液分析仪的原理和日常保养及故障处理[J]. 龚得朋,游世梅,张翔,王威. 中国医学装备, 2009(02)

- [10]Hemalaser3血液自动分析仪的使用保养及故障分析排除[J]. 孙鸣歌. 实用医技杂志, 1999(04)

本文来源: https://www.lw677.cn/article/9be6224c0db261d294246519.html