# 现场总线技术在华能玉环电厂辅助生产系统中的应用研究

### 一、现场总线技术在华能玉环电厂辅助生产系统中的应用研究（论文文献综述）

张爱松,邓涛,吴海权[1]（2018）在《现场总线控制技术在火电厂烟气脱硫工程中的应用》文中提出介绍了现场总线技术及其重要作用是开启了工业自动化领域的数字化时代;详细介绍了两种目前应用较为普遍的总线技术:FF现场总线和ProfiBus现场总线;通过现场总线控制系统（FCS）在华能安源电厂"上大压小"新建工程（2×660MW超超临界二次再热机组）烟气脱硫工程上的应用,分析总结了现场总线技术的优、缺点。

鲍鹏恺[2]（2017）在《现场总线技术在数字化电厂控制系统设计中的应用研究》文中提出近年来随着国民经济的快速增长,电力的需求量不断增加,火电厂控制系统实现全面数字化的要求也日益增高,目前电厂的现场控制设备绝大部分尚未实现数字化,传统的DCS（Distributed Control System）由于其单向性特点,不能满足数字化电厂的要求,而现场总线技术的推广应用能够很好地解决这一问题。本文首先论述了现场总线技术的特点、系统结构和国内外的应用情况及发展现状,通过对比分析几种常见的现场总线标准的技术特点、通信方式及应用场合等;其次,分析电厂传统的控制系统的作用、数字化电厂控制系统的要求,并对其在现场设备层采用现场总线系统的配置方案、设计原则、注意事项等逐一进行了分析;再次,以江苏沙洲电厂二期2×1000MW机组扩建工程为例,选择PROFIBUS-DP和FF总线（Foundation Fieldbus）以及HART总线（Highway Addressable Remote Transducer）,设计其单元机组和辅助生产控制系统的两个方面的现场总线方案,并在工程造价方面,与DCS进行了投资对比分析,结果表明,采用现场总线技术后,不仅在设备的初次投资方面节省了资金,而且在设备安装、调试、运行维护方面也节约了时间和资金,同时,现场总线技术的应用还有利于电厂的全面实现设备监控和管理的数字化;之后,应用现场总线控制系统诊断软件从报警事件、在线诊断和历史记录三个方面进行设备管理与诊断,并同常规的DCS控制系统进行对比。最后,围绕电厂信息系统展开,实现电厂全过程的信息数字化、网络化、集成化,为企业及时提供准确有效的信息服务。

周权[3]（2016）在《安庆某电厂百万机组全厂自动化系统规划方案介绍》文中认为为了提高安徽某电厂二期扩建2×1000MW工程全厂自动化控制水平,针对本工程热工自动化系统的构成及其自动化水平、控制方式和管理模式、机组自启停（APS）的可行性和电子设备间物理分散等方面问题进行深入的探讨,对不同模式的热控设计方案进行了综合比对,并针对本工程的热工自动化系统配置方案做了重点介绍。

许继刚,郑慧莉[4]（2016）在《电厂自动化的现状与未来》文中提出本文对电厂自动化的现状和未来进行了分析。文章从电厂的控制方式、控制系统以及智能技术在电厂的应用等方面,对电厂自动化的发展现状进行了论述,对电厂自动化的未来发展方向进行了展望。

邱深辰,罗志浩,王异成[5]（2016）在《火电厂现场总线设备的调试与问题处理》文中指出介绍了FOUNDATION FIELDBUS现场总线的特点和调试步骤,结合660 MW超超临界燃煤机组的投产调试,从现场总线物理连接层和软件组态配置层2个方面进行了全面的分析,逐一提出了调试运行中应注意的问题,为现场总线的推广应用提供借鉴。

吴公宝[6]（2016）在《HOLLiAS MACS现场总线控制系统在超超临界百万千瓦机组的应用》文中进行了进一步梳理本文介绍了和利时公司HOLLi AS MACS现场总线控制系统在某电厂百万千瓦超超临界机组的应用,详细说明了现场总线配置方案、网络结构和控制器分站,介绍了HOLLi AS MACS现场总线控制系统应用过程中存在的问题和处理方案,总结了HOLLi AS MACS现场总线控制系统的应用经验,提出了提高系统可靠性的意见和建议。

车婷[7]（2015）在《浅谈现场总线技术在华能荆门热电厂中的应用》文中认为分析现场总线在华能荆门热电厂中实际安装施工应用现状,提出改善完善的方案及建议,希望有助于推广应用现场总线技术。

裴俊峰[8]（2014）在《建设数字化电厂的基础-FCS技术应用》文中提出本文通过对现场总线技术作为一种全数字化、网络化、双向通信的新型控制技术的分析,以及在未来建设数字化电厂、深化信息化技术中的应用,提出了在建设数字化电厂时应用现场总线的方案设想以及在工程实旌中应注意的问题和对策。

郑慧莉[9]（2013）在《电厂迈入现场总线技术新时代》文中认为本文介绍了现场总线技术常用的几种标准,分析了现场总线技术在国内电厂应用的案例,针对国内电厂实际情况提出了现场总线技术发展的前景和应用建议。

孙海翠[10]（2012）在《大唐淮北虎山发电厂全厂现场总线DCS应用方案》文中研究表明现场总线控制系统具有开放性、数字化、全智能性等特点,促进了工业自动化的发展。本文立足于虎山发电厂,研究现场总线的具体应用方案。

### 二、现场总线技术在华能玉环电厂辅助生产系统中的应用研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、现场总线技术在华能玉环电厂辅助生产系统中的应用研究（论文提纲范文）

#### （1）现场总线控制技术在火电厂烟气脱硫工程中的应用（论文提纲范文）

1 现场总线技术

2 华能安源电厂“上大压小”新建工程烟气脱硫FCS控制系统设计和应用

3 现场总线技术的优点

4 现场总线设计、施工过程中的问题

5 结语

#### （2）现场总线技术在数字化电厂控制系统设计中的应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文主要研究内容

1.4 本章小结

第2章 现场总线技术和数字化电厂控制系统概述

2.1 现场总线系统的结构

2.2 现场总线技术的特点

2.3 常用几种现场总线的对比分析

2.4 电厂自动控制系统

2.5 火电厂控制系统的特点

2.6 本章小结

第3章 现场总线的应用研究

3.1 工程概况

3.2 现场总线的设计原则

3.3 现场总线设备应用范围规划

3.4 单元机组部分控制系统设计

3.5 辅助生产控制系统设计

3.5.1 控制功能设计

3.5.2 设备配置及现场总线设计

3.6 电厂集中控制设备布置

3.6.1 仪表与控制试验室布置

3.6.2 仪表与控制试验设备

3.7 工程造价分析

3.8 现场总线控制系统与常规的DCS控制系统的比较研究

3.9 本章小结

第4章 现场总线控制系统诊断软件的应用

4.1 现场总线控制系统诊断软件介绍

4.2 现场总线控制系统诊断软件的应用

4.2.1 现场总线控制系统诊断软件的报警监视

4.2.2 现场总线控制系统诊断软件的在线诊断

4.2.3 现场总线控制系统诊断软件的历史记录

4.3 本章小结

第5章 电厂信息系统设计

5.1 电厂信息系统网络结构

5.2 新旧信息系统接口

5.2.1 老厂SIS与本期系统的接口(数据均为单向传输)

5.2.2 老厂MIS与本期系统的连接

5.2.3 其它接口

5.3 全厂信息监控系统(SIS)

5.3.1 软件配置

5.3.2 硬件配置

5.4 全厂信息管理系统(MIS)

5.4.1 建设期信息管理系统

5.4.2 生产期管理信息系统

5.5 本章小结

第6章 结论与展望

参考文献

致谢

作者简介

#### （3）安庆某电厂百万机组全厂自动化系统规划方案介绍（论文提纲范文）

1 机组控制方式

2 机组自动化水平

2.1 操作员站

2.2 顺序控制

3 机组控制策略

3.7 超超临界锅炉在稳定运行期间, 必须维持某些比率为常数, 在变动工况时必须使这些比率按一定规律变化, 以便得到稳定的控制, 而在启动和低负荷运行时, 要求大幅度地改变这些比率, 以得到宽范围的控制。

4 热工自动化系统的基本构成

4.1 DCS系统

4.1.1 单元机组电气发变组和高、低压厂用电源系统纳入DCS监控。除渣系统、精处理单元部分、锅炉吹灰系统、烟气脱硝系统及汽机旁路系统的监控纳入机组DCS。

4.1.2 两台机组的DCS之间设置一公用网络分别与两台机组DCS的数据总线通过网桥联接。厂用电公用系统、空压机系统、燃油泵房、脱硫公用系统、循环冷却水处理等公用系统接入DCS公用网络。公用网络通过单元机组操作员站对公用系统进行监控, 并有相应闭锁措施, 确保任何时候只能接受一台单元机组DCS发出的操作指令。

4.1.3 机组操作台上设有DCS、DEH操作员站及安全停机、停炉、解列发电机等所必需的操作按钮 (如:交、直流润滑油泵、真空破坏门、PCV阀及手动停机、停炉、发变组跳闸、灭磁开关、柴油发电机启动等) 。当DCS发生通信故障或操作员站全部故障时, 可通过上述后备控制手段实现安全停机、停炉。

4.2 辅助系统集中监控网络

4.3 烟气脱硫系统

4.4 现场总线技术

4.5 全厂闭路电视监视系统

4.6 门禁管理系统

4.7 厂级信息系统

5 本工程热工自动化系统配置

5.1 控制方式

5.2 自动化水平

6 结论

#### （4）电厂自动化的现状与未来（论文提纲范文）

1 前言

2 控制方式

2.1 采用多机一控的控制方式是电厂设计主流

2.2 辅助车间系统的集中化控制愈来愈成熟

2.3 厂级集中监控已经成功应用

2.4 多厂远程集控将是未来发展方向

3 控制系统

3.1 基于现场总线的DCS已规模化应用

3.2 机组自启停愈来愈受到关注

3.3 优化控制系统是节能减排的有效手段

3.4 安全相关系统逐步得到规范

4 智能技术

4.1 大数据已在发电集团公司发力

4.2 VR技术开始融入电厂仿真

4.3 视频监控向智能化发展

4.4 机器人已登上电厂舞台

4.5 智能电厂是未来发展目标

5 结束语

#### （5）火电厂现场总线设备的调试与问题处理（论文提纲范文）

1 FF现场总线概述

2 FF现场总线的调试步骤

3 FF现场总线物理连接层问题分析及处理

3.1 物理连接

3.2 总线正负极接错

3.3 总线设备错挂至其他总线回路

3.4 下级接线箱主路误接至上级总线箱的设备级支路

3.5 总线设备超最大允许个数

3.6 总线屏蔽问题

4 FF现场总线软件组态配置层问题分析

4.1 设备与DCS的连接

4.2 FF总线卡件未配置文件

4.3 DD文件缺失或版本不一致

4.4 FF设备无法识别

4.5 设备无法切Auto或Cascade模式

5 结语

#### （6）HOLLiAS MACS现场总线控制系统在超超临界百万千瓦机组的应用（论文提纲范文）

1 引言

2 系统概况

2.1 系统网络

2.2 控制器分配

2.3 总线结构

3 系统问题分析与处理

3.1 数据运算与显示不一致

3.2 趋势曲线功能不丰富

3.3 通信与软件功能不完善

3.4 变量中文注释不能更改

3.5 控制器负荷升高

3.6 机柜电缆布线不规范

4 应用经验与建议

4.1 应用经验

4.2 提高系统可靠性建议

5 结论

#### （7）浅谈现场总线技术在华能荆门热电厂中的应用（论文提纲范文）

一、现场总线概述

二、华能荆门热电厂现场总线的实际应用

三、FF总线现场安装应用情况

四、DP总线现场安装应用情况

五、结语

#### （9）电厂迈入现场总线技术新时代（论文提纲范文）

0 引言

1 现场总线技术标准

1.1 FF基金会现场总线

1.2 Profibus生产过程现场总线

1.3 其他现场总线

2 现场总线技术在国外电厂的应用

3 现场总线技术在国内的应用

3.1 现场总线技术在化工行业的应用

3.2 现场总线技术在电厂辅助系统的应用

3.3 现场总线技术在电厂主工艺系统的应用

4 华能金陵电厂二期工程现场总线应用实例

4.1 现场总线标准选择

4.2 现场总线应用范围

4.3 总线设备选型

4.4 现场总线网段设计

4.5 投运情况

5 现场总线技术在电厂的应用展望

6 结束语

### 四、现场总线技术在华能玉环电厂辅助生产系统中的应用研究（论文参考文献）

- [1]现场总线控制技术在火电厂烟气脱硫工程中的应用[J]. 张爱松,邓涛,吴海权. 中国设备工程, 2018(07)

- [2]现场总线技术在数字化电厂控制系统设计中的应用研究[D]. 鲍鹏恺. 华北电力大学(北京), 2017(03)

- [3]安庆某电厂百万机组全厂自动化系统规划方案介绍[J]. 周权. 黑龙江科技信息, 2016(33)

- [4]电厂自动化的现状与未来[J]. 许继刚,郑慧莉. 自动化博览, 2016(09)

- [5]火电厂现场总线设备的调试与问题处理[J]. 邱深辰,罗志浩,王异成. 浙江电力, 2016(06)

- [6]HOLLiAS MACS现场总线控制系统在超超临界百万千瓦机组的应用[J]. 吴公宝. 自动化博览, 2016(06)

- [7]浅谈现场总线技术在华能荆门热电厂中的应用[J]. 车婷. 中国新通信, 2015(06)

- [8]建设数字化电厂的基础-FCS技术应用[A]. 裴俊峰. 2014年中国发电厂热工自动化技术论坛论文集（下册）, 2014

- [9]电厂迈入现场总线技术新时代[J]. 郑慧莉. 仪器仪表用户, 2013(01)

- [10]大唐淮北虎山发电厂全厂现场总线DCS应用方案[J]. 孙海翠. 仪器仪表用户, 2012(03)

本文来源: https://www.lw677.cn/article/da00f7cb21bf006df1ffdf21.html