# 基于嵌入式网络通信的电能遥测系统

### 一、基于嵌入式网络通信的电能量遥测系统（论文文献综述）

谭渊智[1]（2019）在《二滩水电站电能量管理综合评价系统的设计与实现》文中认为对于一个水电站来说,厂用电的稳定性至关重要,大型主机和辅助设备的正常运行均依赖于厂用电,因此,厂用电电能质量的好坏直接决定整个电站设备的可靠运行。但是目前,受限于当时电站建设时期的工业技术水平,二滩水电站没有设计电能量管理方面的辅助系统,电能量管理评价领域呈现一片空白。现在国家大力提倡智能水电站建设,二滩水电站作为大型水电站,很有必要建设一套电能量管理综合评价系统,提升二滩水电站电能量综合管理方面的智能化水平。本文对二滩水电站电能量管理综合评价系统进行了详细设计与实现,该系统采用C/S（客户端/服务器）架构、Qt开发技术、C#语言、Oracle数据库以及MVC开发模式等进行设计和开发。在本系统的开发过程中,首先对电能量管理综合评价系统的开发技术进行了简要整体介绍,比如Qt开发技术、C#语言以及常用的软件开发模式等。然后通过对电能量管理综合评价系统进行需求分析,提出系统所需要实现的主要功能（数据自动获取、数据分析、事件查询、状态监测、报表输出四个方面）。然后按照系统需求分析采用MVC软件设计模式进行系统的总体技术方案设计,并利用Qt开发技术、C#语言以及其他设计工具对系统进行功能上的详细设计,比如数据获取软件设计、模块窗口设计、数据库接口设计、核心功能的设计等。最后,根据二滩水电站电能量管理综合评价系统的功能运行定位,以及系统功能设计成果,对系统进行全方位的功能测试,介绍系统功能测试的具体目标、过程以及结果,阐述系统的开发成果和远景展望。主要工作及贡献为:（1）本论文对电能质量综合评估方法进行理论分析,通过模糊数学方法量化电能质量评估指标-,最终输出电能质量综合评估结果,解决现有情况下面对众多电能质量指标体系,各体系评估标准不统一,无法对电能质量作出准确评估的实际状况。（2）使用Microsoft visual studio 2010平台,采用C#语言,设计一套电能量管理分析软件系统,通过读取二滩水电站计算机监控系统的历史数据,分析各电气设备的用电量变化趋势、电能质量、设备特征参数变化情况,输出设备的健康状态评估报告以及电能质量综合评估报告,摒弃人工抄表、人工分析的低效率工作方式,提升二滩水电站电能量综合管理方面的智能化水平。

谢利勋[2]（2017）在《传统变电站自动化监控系统关键技术的研发与应用》文中提出变电站自动化监控系统是电力调度运行中的重要组成部分,是电网安全可靠运行的保障体系。电网中现有部分变电站自动化设备经长时间不间断运行后,稳定性变差、故障率高、运维难度大,然而还需要继续现场运行若干年,以待更新换代的时机。针对此问题,本文开展了对电网中已有变电站自动化监控系统关键技术的改造研究和设计开发。首先,对当前电力系统中运行变电站自动化系统的组成、实现技术和工作原理进行深入分析,发现自动化系统中远动终端、调度数据网网络、变电站遥测子系统三方面存在数据采集、传输不畅或中断率高的突出问题。其次,本文主要对远动终端核心部件进行优化,包括电源系统设计、主控单元设计以及远动通信系统改造等。再次,对调度数据网络结构进行了规划与设计,实现了双平面冗余配置及网络通信。最后,对遥测系统进行重新规划设计,主要开发了电量采集终端的CDT规约模块,以电量采集终端中的瞬时量信息转发给远动终端的主控单元,替换了原有电力变送器,实现了变电站遥测数据正常采集及上送。通过本文研究分析,完成了上述三项关键技术方案设计与装置研发,并在陕西电网系统中某110kV变电站进行了应用。通过一定实际现场运行结果表明,该技术方案与所开发的装置运行安全稳定可靠,满足电网相关技术规范要求,实现了自动化设备运行工况提升和延长使用寿命的目的,具有较强的应用推广和经济价值。

李启奕[3]（2014）在《变电站电能计量遥测系统运维管理研究》文中提出随着社会经济的发展，电力需求越来越大，作为经济水平重要衡量指标的供电量也显得愈发重要。电能计量作为衡量电量大小的“一杆秤”关系到供售方和购电者双方的利益，其重要性不言而喻。近年来，广东电网年供电量超过1300亿kWh大关，电网的也在不断建设与发展，电能计量遥测系统的运维管理工作对于电网企业的运营显发出愈来愈重要的作用。过去在一般情况下，电量的结算需要人工抄表，即专人到现场抄录电能表数据并统计计算电量，在这种情况下很容易就产生了抄表数据误差、计算误差、时间误差等问题。由现代化通信技术、计算机技术等组成的计量遥测系统在计量领域已经开始了全面的应用，可以准确、及时的远程采集电能表数据并统计计量电量，全面反映电量流动情况，为电力营销工作提供技术支持。然而随着电网规模越来越大，网络架构越来越复杂，安全生产、供电质量、线损、电费管理等考核指标也面临着严峻的考验。改革在不断推进，过去我国的电力工业一直在“重发、轻供、不管用”的不良现象下缓慢发展[1]，在这种观念支撑下，电网企业一向比较重视发电、输电设施的建设，关注电网安全建设，忽视或者说缺乏用科学手段进行用电管理、用电监察等电力营销工作，在电力营销方面尤其是计量业务的管理不到位，得不到重视和发展，技术上还是采用了人工抄表、人工计算线损等落后的方式进行，这已成为了我国电力工业发展的瓶颈。这些年来的电力体制的改革和技术的进步，为建立电能计量遥测系统以提高电力企业自动化水平和运行管理效益提供了契机，电能计量遥测系统经过建设和投入使用后，电能计量遥测系统作为电力营销系统和未来电网商业化运营的技术支持也起到重要的作用，同时不断有新设备、新技术投入计量遥测系统并得到了很好的推广应用。经过近几年来的管理运维，这个系统也开始不断走向成熟，业务应用越来越全面，但也不可避免的出现各种问题，他来源于计量遥测系统内部的设备，也与管理运维方式有关，这期间出现的抄表失败、数据错乱、设备故障、通道故障等等一系列的的问题，伴随着业务的爆发式增加这些问题凸显出来变成了尖锐的矛盾亟待解决。变电站电能计量遥测系统不仅关系到了电网计量装置的运维更影响了电力营销中的电量结算、线损分析，用电考核等工作。因此本文致力于推行变电站电能计量遥测系统运维管理研究，主要内容如下：1、通过介绍了变电站电能计量遥测系统架构，对系统组成的每一个元素进行深入的剖析，提出了其中容易产生的一些问题，2、介绍了利用计量自动化系统这一个有力的平台，通过各个系统应用功能来排查遥测系统各种问题，3、通过介绍了惠州供电局的变电站电能计量遥测运维的方案和措施，提炼总结了方法和思路，提出着重以母线电量不平衡率分析来带动整个遥测系统的运维工作，并阐述了实践过程和实践效果。通过本文的研究分析，解决了计量遥测系统运维管理方面的问题，提高电力营销管理尤其是计量运维水平，促进企业经济效益提高。

朱敏珊[4]（2014）在《中山电网计量自动化系统的建设与应用》文中进行了进一步梳理本论文阐述了中山电网、计量装置和自动化终端的现状，详细介绍了中山电网计量自动化系统的结构和其中的几项主要功能。在电网规模的不断扩大，用电客户数量不断增长，遥测、负控、配变、集抄四个系统各自数据采集独立，信息不能互联，且无法实现高级的数据分析和监控功能的背景下,中山电网计量自动化系统开始了研发和建设。通信技术的提高、软件技术的成熟，使计量自动化系统的开发成为可能。其应用功能的推广，适应现代化电网的信息化要求，有利于提高现代化服务水平，并在电力市场营销需求侧、电能计量管理、生产运行工作中发挥了重要作用。研发本系统，能实现地方电厂与变电站、大客户、配变以及集抄等计量点的电能量、负荷、供电质量监测等数据以及设备运行管理数据的采集、存储和自动远传等功能，将数据集成在统一平台上进行分析和处理。“四分”线损、与外系统数据交互、计量装置和电能量数据异常报警、远程错峰等功能，实现了从数据“看到”计量设备状态，不仅大幅度提高了抄表人员的工作效率，而且极大改变了计量人员甚至主配网生产运行人员的工作方式，将设备的管理从被动转为主动。本人参与了本系统项目的建设，通过整合中山电网计量运行工作的需要，对计量自动化系统的具体研发和应用作出汇总和发掘。此系统经过需求调研到系统开发，从调试测试到使用总结等逐步完善以后，已正式应用到实际工作中去，并取得了显着的成效。

付兴[5]（2012）在《基于CPLD的FTU遥测系统的研究与实现》文中研究说明在配电网馈线自动化系统中，馈线终端单元是其主要装置，它主要用来对柱上开关进行实时监控，监视配电系统运行情况，提供各种参数并快速执行主站下发的命令，完成遥测、遥信、遥控，故障检测。数据实时性至关重要，同时数据处理量巨大。利用CPLD实现遥测可在不增加外围电路和专用大容量高速缓存芯片的情况下，极大地提高信息传输速率和改善信息传输性能，为解决实时监控、故障检测等问题提供一种可行的方案。因此，基于CPLD的遥测系统已经作为关键技术之一应用于配电网馈线自动化系统中，以满足数据实时性的需要。本文围绕这一热点课题展开研究，具体工作如下：研究了遥测系统中各电路，包括采样控制电路、测频电路、分频电路、网络接口电路。分别研究了它们的硬件电路设计和软件设计，并对这四种电路进行了仿真调试和分析，分析了它们的系统误差。设计了基于DSP和CPLD硬件平台下遥测系统的硬件电路。介绍了总体系统硬件电路设计，给出了遥测系统的硬件电路工作原理框图，设计了各电路的内部专用逻辑模块。提出了一种采用CPLD实现遥测的解决方案。研究了基于Quartus II开发环境下遥测系统的软件设计全过程。论述了系统自顶向下的设计方法，介绍了利用Verilog HDL硬件描述语言实现遥测系统中各电路的设计流程，编写了实现各电路的程序。完成了对各电路进行仿真、调试及测试。通过搭建测试平台，分析了各电路的仿真结果。测试结果表明：基于CPLD的遥测系统，具备良好的实时监控特性，满足配电网馈线自动化系统的应用要求。

舒凯跃[6]（2012）在《基于嵌入式LINUX的网络测量和优化应用开发》文中研究说明目前,中国正在积极进行移动通信网络的建设。无线移动通信网络的运行、维护与优化是一项长期的、复杂的工作。随着移动通信网络的迅猛发展,网络规模不断扩大,用户数量急速上升,网络面临的新问题、新挑战也越来越多。所以未来移动通信网络运营商迫切需要建立自己的网络评估和优化平台来监测、评估无线网络质量,以便及时地发现移动通信网络问题的症结。嵌入式实时LINUX操作系统以其内核开源,可移植性强,稳定可靠,易于剪裁等诸多优势正在被广泛的采用,成为新兴的力量。将嵌入式LINUX操作系统和AMR9开发平台相结合,为无线移动通信网络的性能提供各种有效的信息并通过互联网向有关人员进行实时的汇报,这是将嵌入式与无线移动通信网络各自的优点进行融合的一项实用性,创新性研究。本文重点研究了基于LINUX操作系统的嵌入式平台工作的基本原理。结合无线移动通信网络技术,从理论角度和实践角度证明了此无线移动通信网络测试和优化平台的可行性。首先,对整个无线移动通信网络测试优化系统的基本构架进行了描述；然后针对该网络测试优化系统中的网络测试终端子系统进行了硬件架构方面的设计。接下来,对网络测试终端的内核和应用层软件进行了开发。最后,对测试终端子系统和整个网络测试优化系统之间交互的通信协议进行了设计。

刘刚[7]（2011）在《基于电力线通信技术的病房监护系统设计》文中研究表明病房监护系统能够对体温和心率这些人体最基本、最重要的生理参数进行长时间的实时监护。它的应用使得医务人员的劳动强度得到大大的减轻,提高护理质量,使得医务人员更准确的了解病人情况,并且做出最科学的治疗,也使得病人得到更完善的护理。本文所研制的病房监护系统功能强,体积小,功耗低。处理器采用了新型的ARM920T内核处理器,这种处理器具有丰富的数字资源,快捷的运算速度,极低的功耗,能够提高系统的性能,满足系统的要求,也是运行操作系统的基础。嵌入式操作系统选择嵌入式Linux操作系统,这样就降低了系统成本,Linux系统具有很好的稳定性,同时其良好的软件资源,使得整个系统的扩展非常容易。文中详细描述了操作系统软件的实现,包括bootload的移植,嵌入式Linux系统的移植,驱动程序的移植以及应用程序的编写。通信方式使用电力线载波通信,核心芯片采用SC1128。最后基于Visual C++6.0设计了上位机管理系统,实现对数据的显示,分析等处理。最后文章对系统通信的可靠性进行了测试和相关实验。实验结果表明,系统可靠性高,适应性强,基本实现了预期的目标。

施俊[8]（2011）在《线损精细化中供电侧“伪”数据成因分析及处理》文中认为线损长期以来一直是电力企业的一项重要指标。2008年起上海电力公司开始实施线损精细化工程。旨在通过有效的数据支持对线损进行分析,从而起到降低线损的目的。然而工程实施后的试运行阶段,在数据采集中出现了一些明显与实际运行情况不相符的数据。我们将这些不能反映实际用电量的数据称之为“伪”数据,这些“伪”数据给线损指标的分析、制定降损措施产生了不必要的干扰。本文通过对供电侧采集的异常数据进行分析、探究“伪”数据生成的原因,对由于不合理的系统规划、不正确的规约设置以及不完善的设备配置所产生的“伪”数据,通过重新进行系统规划、自定义规约设置以及在现有的设备配置下对电能量数据上传方式进行优化的方法来消除数据采集时产生的“伪”数据。通过本文提出的数据处理方法,供电侧电能量采集数据正确率由93.7%提升到98.5%以上。有效地提高了数据的可用率,使供电侧采集的电能量数据可用于线损分析系统中,也为制定降损措施提供了可靠的数据支持。

杨芳[9]（2009）在《电能信息采集系统设计及其在营销业务中的应用》文中研究表明本文从笔者的实际工作出发,分析了电能采集在营销业务应用的现状及其在国内外的发展趋势。对电能采集的相关基础理论和关键技术进行了深入的研究,主要包括电能数据采样技术、电力行业的相关通信标准等,同时对电力数据传输技术以及采集数据的存储及使用进行了深入的研究。在采集数据的利用上,充分结合营销业务应用的特点,提出了符合本地特点、满足省公司管理需要、方便广大电力客户的实际应用。在具体的应用中,结合公司电能采集系统的实际建设过程,描述了整个系统的总体设计、应用架构、技术架构等。最后,就系统中尚存在的问题进行了分析,并提出了后续的改进方向。

朱英伟[10]（2008）在《地县一体化的电能量采集系统的研究与设计》文中认为本文根据目前电能量采集系统的研究和运行现状,结合系统的建设特点和发展方向,提出了电能量采集系统按地县一体化建设的解决方案。文章结合集成化、标准化、流程化、实用化的主要方向,基于软、硬件平台的协同工作环境,实现了地县数据采集和处理的协同工作;基于CIM搭建了标准的底层平台,满足大量数据高效存储的需要,并实现了各种统计对象、报表的自动生成和维护;在可靠、完整、准确的采集、获取和处理的基础上,统一实现了数据共享平台,支持横、纵向多系统多发多收的接口实现;与运行维护制度相吻合,实现了换表、换CT等各种业务的流程化操作与跟踪;在应用方面,在实现各种基本应用的同时,可很好地与各种制度和政策吻合、满足各种关键用户的应用需求,并支持多方向的应用拓展。

### 二、基于嵌入式网络通信的电能量遥测系统（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、基于嵌入式网络通信的电能量遥测系统（论文提纲范文）

#### （1）二滩水电站电能量管理综合评价系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 论文背景及研究意义

1.2 国内在该领域的研究发展

1.3 论文的研究内容

1.4 论文框架

第二章 系统需求分析

2.1 业务现状分析

2.2 存在的问题

2.3 系统研发目标

2.4 数据需求分析

2.4.1 数据的可利用性

2.4.2 算法的创新

2.5 功能需求分析

2.5.1 动态性能指标

2.5.2 静态性能指标

2.6 本章小结

第三章 系统开发的理论基础

3.1 厂用电电能质量监测评估分析

3.1.1 电能质量监测评估因素

3.1.2 厂用电电能质量评估的正态分布模型

3.1.3 电能质量综合评估等级确定

3.2 本章小结

第四章 系统开发技术简介

4.1 SCADA系统介绍

4.2 人机界面

4.3 逻辑对象编辑器

4.4 C/S架构

4.5 Qt技术

4.6 C#语言

4.7 MVC开发模式

4.8 Microsoft visual studio2010

4.9 数据库的选择

4.10 本章小结

第五章 系统设计

5.1 软件开发

5.1.1 Windows窗体程序设计

5.1.2 数据库通讯接口设计

5.1.3 事件和数据获取设计

5.1.4 软件安装包生成

5.1.5 网络配置

5.2 系统功能模块开发

5.2.1 电能量管理模块

5.2.2 电能质量主控模块

5.2.3 电能量管理系统创新之处

5.2.4 电能量管理系统的硬件配置

5.3 本章小结

第六章 系统测试

6.1 功能测试

6.1.1 实时波形监视功能测试

6.1.2 电压和电流监视功能测试

6.1.3 谐波监视功能测试

6.1.4 功率监视功能测试

6.1.5 电压闪变、不平衡、波动监视功能测试

6.1.6 事件查询功能测试

6.1.7 历史录波查询功能测试

6.1.8 远端分析软件功能测试

6.1.9 变压器健康状态监测功能测试

6.1.10 电能质量综合评估功能测试

6.1.11 电能质量报表输出功能测试

6.1.12 电能质量综合评估输出页面测试

6.2 性能测试

6.2.1 响应速度测试

6.2.2 负载测试

6.3 本章小结

第七章 结论和展望

7.1 研究总结

7.2 前景展望

致谢

参考文献

作者攻硕期间取得的成果

#### （2）传统变电站自动化监控系统关键技术的研发与应用（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 变电站自动化系统核心设备的研究现状

1.3 本文的主要研究内容

2 变电站自动化监控系统的分析

2.1 变电站自动化监控系统及其作用

2.2 变电站自动化监控系统的组成

2.3 遥测信息的采样算法和处理方法

2.3.1 采样算法

2.3.2 处理方法

2.4 研究课题需求分析

2.4.1 远动终端优化设计

2.4.2 双平面调度数据网络的集成设计

2.4.3 遥测系统更换设计

2.5 本章小结

3 远动终端优化设计

3.1 远动终端电源系统优化设计

3.2 主控单元核心板设计

3.2.1 VDX-1070核心板

3.2.2 主控单元CPU板设计

3.2.3 软件转移

3.3 远动终端网络接口扩展

3.3.1 GQ-SPS01串口服务器

3.3.2 RTU网络接口扩展

3.3.3 智能IO单元维护

3.4 本章小结

4 双平面调度数据网络的集成设计

4.1 变电站调度数据网信息接入的现状

4.2 双平面调度数据网设备的规划

4.3 调度自动化信息接入系统实施方案

4.4 本章小结

5 利用电量采集器的遥测系统设计

5.1 电量采集器的组成与工作原理

5.1.1 电量采集器瞬时量信息的采集

5.1.2 采集器中遥测信息的存储与访问方法

5.1.3 电气参数传输的实现技术

5.2 CDT规约模块的设计与实现

5.2.1 CDT规约

5.2.2 CDT规约模块的设计与实现

5.2.3 与RTU的接口联调

5.3 本章小结

6 某110kV变电站自动化改造工程应用

6.1 工程应用实施方案

6.2 运行状态测试

6.3 本章小结

7 结论

致谢

参考文献

在校学习期间发表的论文与参加科研情况

附录—设计图

#### （3）变电站电能计量遥测系统运维管理研究（论文提纲范文）

中文摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究现状

1.3 应用目标和论文拟解决的问题

1.4 论文主要工作

第二章 变电站电能计量遥测系统架构和分析

2.1 总体架构与应用目标

2.2 变电站电能计量遥测系统分析

2.3 变电站电能量采集终端

2.3.1 变电站电能量采集终端的设计思想及特点

2.3.2 变电站电能量采集终端功能参数

2.3.3 变电站电能量采集终端结构组成

2.3.4 变电站电能量采集终端的主要技术指标

2.4 计量遥测系统采集通信通道

2.5 计量自动化系统

2.5.1 计量自动化系统硬件架构

2.5.2 计量自动化系统软件功能设计

2.5.3 计量自动化系统组成

2.6 本章小结

第三章 基于变电站电能计量遥测系统的计量自动化系统应用研究

3.1 总体思路

3.2 计量自动化系统抄表数据模块

3.3 变电站计量点电量统计分析

3.4 变电站母线电量不平衡率分析

3.4.1 变电站母线电量不平衡率概念

3.4.2 计量自动化系统母平分析功能应用

3.5 本章小结

第四章 惠州变电站电能计量遥测系统运维管理方案与措施

4.1 概述

4.2 变电站电能计量遥测系统运维管理思路

4.3 变电站计量遥测系统运维管理方案

4.4 变电站计量遥测系统运维管理措施

4.5 母平分析原因与对策

4.5.1 由设备引起的母线电量不平衡率超标的对策

4.5.2 对于人员原因造成的计量差错对策

4.6 本章小结

第五章 惠州供电局变电站电能计量遥测系统运维管理实践

5.1 实践依据

5.2 惠州供电局变电站电能计量遥测系统运维管理实践过程

5.2.1 人员要素

5.2.2 设备要素

5.3 惠州供电局变电站电能计量遥测系统运维管理实践效果

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （4）中山电网计量自动化系统的建设与应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景

1.1.1 中山电网概述

1.1.2 计量装置使用现状

1.1.3 计量自动化终端接入规模

1.2 计量自动化系统研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 课题研究的目的

1.4 建设目标

1.5 本文的组织结构

第二章 计量自动化系统主站总体技术

2.1 计量自动化系统组成

2.2 系统总体设计

2.2.1 硬件设计

2.2.2 采用 J2EE 的架构进行开发

2.2.3 数据库软件的选择

2.3 系统的架构

2.3.1 逻辑架构

2.3.2 系统物理架构

2.3.3 性能要求

2.4 本章小结

第三章 计量自动化系统四分线损功能设计

3.1 四分线损模型

3.1.1 四分线损定义

3.1.2 线损计算公式

3.1.3 线损计算方法

3.1.4 线损异常的认定标准

3.2 四分线损功能设计

3.2.1 线损综合功能

3.2.2 线损模型

3.2.3 主网线损

3.2.4 配网线损

3.3 本章小结

第四章 计量自动化系统报警功能及电能量数据平台

4.1 报警功能设计

4.1.1 终端报警

4.1.2 自定义报警

4.2 电能量数据平台功能设计

4.2.1 建设规划

4.2.2 功能介绍

4.2.3 建设架构

4.2.4 平台功能说明

4.3 本章小结

第五章 计量自动化系统应用实例

5.1 数据采集与处理功能

5.1.1 数据采集内容与方式

5.1.2 数据解析与处理

5.1.3 应用实例

5.2 错峰管理

5.3 四分线损功能的应用

5.3.1 造成线损异常的原因

5.3.2 线损异常的分析步骤

5.3.3 应用实例

5.4 报警功能和电能量数据平台的应用

5.4.1 报警分析的过程

5.4.2 应用实例

5.5 本章小结

总结

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （5）基于CPLD的FTU遥测系统的研究与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 配电网遥测技术研究背景

1.2 配电网遥测技术的研究内容及相关技术现状

1.3 课题研究的目的与意义

1.3.1 研究基于可编程逻辑器件的遥测系统的目的

1.3.2 研究基于可编程逻辑器件的遥测系统的意义

1.4 主要研究内容及结构安排

2 需求分析及结构设计

2.1 系统硬件需求分析及装置描述

2.1.1 装置概述

2.1.2 功能分析

2.1.3 性能分析

2.1.4 FTU 机柜装置结构描述

2.2 FTU 智能单元结构设计

2.2.1 FTU 智能单元结构设计

2.2.2 交流采样板设计

2.2.3 母板设计

2.2.4 CPU 板设计

2.3 本章小结

3 硬件电路设计

3.1 遥测系统的硬件电路工作原理及设计

3.1.1 遥测系统总体硬件电路设计

3.1.2 遥测系统各部分硬件电路设计

3.2 CPLD 实现遥测系统各电路的功能分析及设计

3.2.1 CPLD 的功能与结构介绍

3.2.2 CPLD 实现采样控制电路专用模块逻辑设计

3.2.3 CPLD 实现测频电路专用模块逻辑设计

3.2.4 CPLD 实现分频电路专用模块逻辑设计

3.2.5 CPLD 实现网络接口电路专用模块逻辑设计

3.3 遥测系统总体实现

3.3.1 遥测系统各部分的实现

3.3.2 遥测系统总体实现

3.4 本章小结

4 软件设计

4.1 系统软件需求分析

4.2 使用 Verilog HDL 实现系统功能的全过程

4.2.1 开发环境概述

4.2.2 电子系统的设计方法

4.2.3 “自顶向下”与“自底向上”的设计方法

4.2.4 Verilog HDL 语言简介

4.3 遥测系统各功能电路的软件设计

4.3.1 采样控制电路的软件设计

4.3.2 测频电路的软件设计

4.3.3 分频电路的软件设计

4.3.4 网络接口电路的软件设计

4.4 本章小结

5 实验调试及误差分析

5.1 基于 CPLD 的遥测系统测试平台搭建

5.1.1 简述可编程逻辑器件的设计流程

5.1.2 系统测试平台的搭建

5.2 CPLD 实现遥测系统各电路的模块仿真

5.2.1 采样控制电路的仿真

5.2.2 测频电路的仿真

5.2.3 分频电路的仿真

5.2.4 网络接口电路的仿真

5.3 本章小结

6 结论

6.1 全文总结

6.2 下一步的工作展望

致谢

参考文献

附录A

附录B

#### （6）基于嵌入式LINUX的网络测量和优化应用开发（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 嵌入式LINUX技术概述

1.2 嵌入式LINUX技术在移动通信网络测量和优化方向的应用

1.3 课题的提出

1.4 论文的主要工作和论文结构

1.4.1 论文的主要工作

1.4.2 论文结构

第二章 移动通信网络测试和优化系统总体布局设计

2.1 系统整体功能概述

2.2 系统成员功能概述

2.3 本章小结

第三章 嵌入式测试终端硬件架构

3.1 硬件平台总体架构设计

3.2 主要电路功能设计

3.2.1 控制电路介绍

3.2.2 语音处理电路

3.2.3 FEC以太网接口

3.2.4 数据采集收发无线模块

3.2.5 电源电路

3.2.6 MODEOM电路

3.3 本章小结

第四章 测试终端系统层软件架构

4.1 LINUX操作系统架构概述

4.2 嵌入式LINUX操作系统的内核定制

4.2.1 内核调度器的定制

4.2.2 内核虚拟文件系统的定制

4.3 测试终端定时器模块设计

4.3.1 内核定时器模块概述

4.3.2 内核定时器机制改进

4.4 测试终端网络系统设计

4.4.1 网络系统架构

4.4.2 网络系统功能概述

4.4.3 网络系统各子模块的实现

4.5 内核编译与引导

4.6 本章小结

第五章 测试终端应用层软件开发

5.1 应用层功能软件概述

5.2 应用层功能软件实现

5.2.1 配置参数的查询和设置功能

5.2.2 告警功能

5.2.3 自动升级与回滚功能

5.2.4 录音及回放功能

5.2.5 语音MOS评估功能分析

5.2.6 PS域通信方式(GPRS/LAN承载)切换功能

5.2.7 PPP拨号上网功能

5.2.8 FTP数据下载功能

5.2.9 PDU模式下的UCS2编码发送短信功能

5.2.10 语音呼叫功能

5.3 本章小结

第六章 测试终端接口命令报文协议

6.1 访问层和监控层功能

6.1.1 访问层功能概述

6.1.2 监控层功能概述

6.2 通信交互原则

6.3 本章小结

第七章 总结与展望

致谢

参考文献

#### （7）基于电力线通信技术的病房监护系统设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

目录

第一章 绪论

1.1 课题研究背景

1.1.1 病房监护方式现状

1.1.2 常用通信技术概述

1.1.3 嵌入式系统概述

1.2 本设计主要工作

第二章 基于电力线通信技术的病房监护系统总体设计

2.1 系统工作原理

2.2 嵌入式系统选用和设计

2.2.1 开发流程

2.2.2 嵌入式操作系统的选择

2.2.3 嵌入式系统平台结构

2.2.4 交叉编译过程

2.3 电力线载波通信原理

2.3.1 电力线通信的组网模式

2.3.2 扩频技术

2.3.3 OFDM技术

2.4 测量方法的选择

2.4.1 体温检测方案

2.4.2 脉搏测量方案

第三章 系统硬件平台设计

3.1 系统整体硬件框架

3.2 数据采集模块

3.2.1 体温采集模块设计

3.2.2 心率采取模块设计

3.3 主控制模块

3.3.1 主控制器选择

3.3.2 电源电路的设计

3.3.3 系统时钟电路

3.3.4 复位电路

3.3.5 JTAG接口电路

3.3.6 串口电路

3.4 电力线通信模块

第四章 系统软件程序设计

4.1 系统软件开发流程

4.2 嵌入式系统的搭建

4.2.1 编译环境的建立

4.2.2 NFS服务的建立

4.2.3 TFTP服务的建立

4.2.4 设置超级终端

4.3 Uboot的移植

4.3.1 BootLoader作用

4.3.2 BootLoader的启动流程

4.3.3 Uboot的移植

4.4 根文件系统制作

4.4.1 根文件系统简介

4.4.2 根文件系统的移植

4.5 内核的裁减和移植

4.5.1 内核的修改

4.5.2 内核的编译

4.5.3 启动开发板

4.6 驱动程序编写

4.6.1 驱动程序概述

4.6.2 按键驱动程序

4.6.3 AD驱动程序

4.7 应用程序编写

4.7.1 应用程序流程

4.7.2 数据采集收发程序

4.8 上位机程序

第五章 调试及结果分析

5.1 数据测量

5.2 电力线载波模块测试

5.3 系统整体调试

5.4 结果及分析

第六章 总结与展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间主要的研究成果

#### （8）线损精细化中供电侧“伪”数据成因分析及处理（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 本文的背景与意义

1.2 国内电能量采集及数据处理研究动态

1.3 电能量异常数据分析和处理现状

1.4 本文的工作

第二章 上海电力公司线损精细化概述

2.1 上海电力公司线损精细化模式

2.2 供电侧电能量采集模式及其运行情况分析

2.2.1 电能量采集结构介绍

2.2.2 电能量采集的数据分析

2.2.3 电能量采集规约介绍

第三章 电能量采集中"伪"数据产生的原因及处理

3.1 结构性"伪"数据

3.1.1 结构性"伪"数据产生的原因

3.1.2 结构性"伪"数据的处理

3.2 采集设备产生的"伪"数据及处理

3.2.1 SIMEMS继电器在上传电能量时产生的"伪"数据

3.2.2 SEL设备在传送电度量时的局限性问题

3.3 规约产生的"伪"数据处理

3.3.1 负值电度上传产生的"伪"数据

3.3.2. 规约设计方案导致的"伪"数据

第四章 "伪"数据的处理效果

4.1 由于结构产生的"伪"数据处理效果

4.2 对电能量采集设备产生的"伪"数据的处理效果

4.3 规约产生的"伪"数据处理效果

4.4 效益分析

第五章 总结

参考文献

致谢

攻读期间发表的学术论文

#### （9）电能信息采集系统设计及其在营销业务中的应用（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

第一章 绪论

1.1 选题背景和意义

1.2 国内外研究动态及发展现状

1.2.1 国内的研究动态

1.2.2 国外的研究动态

1.2.3 国内的发展现状

1.3 论文主要内容及创新点

第二章 电能采集的相关理论基础概述

2.1 电能采集的相关理论基础

2.1.1 数据采样技术

2.1.2 通信标准

2.2 电能采集中的关键技术

2.2.1 采集技术

2.2.2 传输技术

2.2.3 采集数据存储与利用

第三章 电能采集系统的实现

3.1 应用需求

3.1.1 技术指标类需求

3.1.2 信息交换的安全性要求

3.1.3 功能性需求

3.1.4 协议支持

3.2 总体设计

3.2.1 合理的主站层次结构设计

3.2.2 模块化、标准化的通信组件设计

3.2.3 载波通信方面实行开发和统一相结合

3.2.4 数据采集全面,数据结构脉络清晰

3.2.5 建立高效的采集及传输机制

3.2.6 建立实用可靠的集中器入网测试系统

3.3 技术架构

3.3.1 EP开发框架的设计原则

3.3.2 符合MVC 2设计模式

3.3.3 EP开发框架的特点

3.4 系统运维

3.4.1 系统主站功能

3.4.2 集中器

第四章 系统实现功能及应用效果

4.1 系统实现的功能

4.1.1 预购电管理

4.1.2 催费告警

4.1.3 负荷与电量分析

4.1.4 负荷数据统计分析

4.1.5 电能量数据统计分析

4.1.6 电能质量在线监测

4.1.7 需求侧管理与服务支持

4.1.8 客户用电异常分析

4.2 系统的部分实现界面

4.3 系统应用效果

第五章 结论

5.1 结论和建议

5.2 后续的改进方向

参考文献

致谢

在学期间发表论文和参加科研情况

#### （10）地县一体化的电能量采集系统的研究与设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 电能量采集系统简介

1.2 电能量采集系统的特点及现状

1.3 系统发展趋势

1.4 行业政策分析

1.5 地县一体化建设的必要性

1.6 本论文的研究内容

第二章 系统软硬件框架的研究与设计

2.1 协同工作概述

2.2 地县一体化系统的硬件框架设计

2.3 地县一体化系统的应用软件设计

2.4 地县协同工作的实现

第三章 系统关键功能点的研究与实现

3.1 地县一体化的关键功能点分析

3.2 标准底层平台的研究与设计

3.3 数据的可靠采集和处理

3.4 统一的数据共享平台

3.5 业务流程设计

3.6 系统的实用化建设研究

第四章 系统实例

4.1 项目概况及建设目标

4.2 系统平台实现

4.3 数据采集、获取及处理

4.4 项目主要应用功能的实现

4.5 电能量数据的综合发布

4.6 系统主要特色

第五章 总结与展望

5.1 全文总结

5.2 对今后工作的展望

参考文献

致谢

### 四、基于嵌入式网络通信的电能量遥测系统（论文参考文献）

- [1]二滩水电站电能量管理综合评价系统的设计与实现[D]. 谭渊智. 电子科技大学, 2019(12)

- [2]传统变电站自动化监控系统关键技术的研发与应用[D]. 谢利勋. 西安理工大学, 2017(12)

- [3]变电站电能计量遥测系统运维管理研究[D]. 李启奕. 华南理工大学, 2014(05)

- [4]中山电网计量自动化系统的建设与应用[D]. 朱敏珊. 华南理工大学, 2014(05)

- [5]基于CPLD的FTU遥测系统的研究与实现[D]. 付兴. 西安科技大学, 2012(02)

- [6]基于嵌入式LINUX的网络测量和优化应用开发[D]. 舒凯跃. 西安电子科技大学, 2012(05)

- [7]基于电力线通信技术的病房监护系统设计[D]. 刘刚. 中南大学, 2011(03)

- [8]线损精细化中供电侧“伪”数据成因分析及处理[D]. 施俊. 上海交通大学, 2011(07)

- [9]电能信息采集系统设计及其在营销业务中的应用[D]. 杨芳. 华北电力大学（北京）, 2009(10)

- [10]地县一体化的电能量采集系统的研究与设计[D]. 朱英伟. 浙江大学, 2008(07)

本文来源: https://www.lw677.cn/article/e30db2a22fad0207bba838b9.html