# 发电机组供暖调研报告

##### 问：冬天供暖热源大部分来自热电厂，那需要增加燃煤量或者单独为供暖烧煤吗？

答：大城市热力公司自己一般不设锅炉，都是由附近热电厂供给采暖蒸汽，有供热公司分配给各用户。中小城市的热力公司，一般都设置自己做颂友的采暖锅炉，这些采暖锅炉需要燃煤。

1、据环境保护部11月12日通报，11月以来，受供暖期污染排放量大和不利气象条件纯槐影响，东北地区、京津冀及周边地区出现空气重污染过程。截至12日上午，部分城市空气重污染仍在持续。首要污染物为PM2.5。

2、据环境保护部环境监察局局长邹首民介绍，辽宁、吉林、黑龙江3省重点地市均已启动重污染天气应急预案。但督查发现了一些问题：一些企业未按要求落实应急预案措施，国电沈阳热电有限公司、辽阳市辽宁庆阳特种化工有限公司等企业未按要求落实使用低硫煤和限产措施；部分企业大气环境问题仍然较多，特别是部分小型企业和供热小锅炉问题突出。针对上述问题，督查组已现场提出整改意见，要求地方环保部门依法严肃查处并监督其整改到位。

3、在典型的资源型重工业城市鞍山，利用鞍钢余热资源代替燃煤锅炉是鞍山供暖的主要亮点。据鞍山市供暖办主任于军介绍，鞍山冬季总供热面积为6800万平方米，利用鞍钢集团公司的发电、化工余热，通过鞍钢厂内建设汽水换热首站以及输热管网，实现与市区供热管网并网运行，目前利用工业企业余热资源供暖面积达到720万平方米，居辽宁省前列。

- 4、至于燃煤锅炉如何减排，辽宁省社科院低碳发展研究所所长毕德利告诉记者，目前对煤质的脱硫脱硝以及除尘技术已经非常完备，樱吵对于大型的供暖供电企业，环保部门通过实时监控随时获取其排放指标，目前全省推进的锅炉拆小并大工程也是为了能够节约能源，有效管控。然而由于这些技术会大大增加企业的运营成本，之前也发生过大型供暖企业弄虚作假的案例，环保部门应该加大督查力度，从而使企业的脱硫脱硝除尘设备完全运转。

- 答：这是必须的。你不看央视和地方电视新闻报道吗，国家为了保障冬季居民取暖需要，要求各级***部门积极调配供暖用煤，煤炭生产厂家也在加班消败加点增产优质煤配桥蔽炭为居民温暖过冬保驾培州护航。

- 答：冬天供热来源于。电场。不需要增加燃煤量。也不需要单独为供暖烧煤。因为电厂滑亩发电需要用水。他用水。然后就把会把水烧热。烧热，然后。就把水送到居民用户用来供暖。如果不送到居民，那里。供暖。他也得用凉水塔把它晾凉才能。反复使用，所以他不需要燃烧，没。另外再上呗！搭让凯他这知唤等于是。废物利用。是不需要另外再增加燃烧酶的。

- 答：来自电厂的热源一般都是电厂发电的衍生品，散梁属于能源的再利用，所以不需要增加燃煤量，或弯圆单独为供暖烧煤，再说了现在不埋掘塌少电厂已经进行改造，开始采取燃气，而不再燃煤。

- 答：一般情况下 热电厂供暖是不需要增加燃煤量或者单尺亏独喂供暖烧煤的 他们是在发电的同时用闭迹余气或者废陵态神气来进行供暖 这是一个个经济实惠的项目 一举两得的项目

答：冬季供暖热源的神郑热电厂都，利用发电机组的游带颂余热来供暖，并没有为供暖而单独烧煤，但有的热电厂可能增加燃煤量，而肯定会减小发电量。

热电厂有锅炉，发电机组和供热首站，在非供暖季只是发电，可能不需要锅炉达到最大出力；由于锅炉的容量是一定的，在供暖季，热电厂会减少发电机组的发电量，并用发电机组的余热来运行供热首站，如果因冬季的严寒天气，发电和供暖同时进行，锅炉就会以最大出力运行，适当增加燃煤量，既完成发电量又保证向热用户供行搏暖。

热电厂原理示意图：

- 其中：黑色箭头所指是锅炉，绿色箭头所指是发电机组，红色箭头所指是供热首站。

- 答：不用的，热电厂是从蒸汽热源分离原理，在不影响发电的情况下选择余量热源供暖，这是一种科学。

- 答：热电厂供热时，是需要增加烧猛链煤量的，不过不是单独为供热烧煤，而是从汽轮机低压缸抽汽去首站换热器加热采暖水。个别电厂为了保证有一台机组停机检修时继续亩庆供热，设置了专门的尖峰锅炉，动用此锅炉时就是单独迅知握为供热烧煤了

- 答：这山渣个不一定供热大部分都是来自电厂，因为有很多供热企业也就是单独的供暖的，而不会去发电，因为这个逗则悄要保证用户室内温度够用。必须增加燃煤量但是不会为了单独单位供暖的，因为没有盯纯这个特权

- 答：当然。特别是超岀电厂冷却热水需要后就需要烧热大量水进行供暧，这自然需增加水量即燃煤。

##### 问：发电机组进场需要提供什么检测报告呢

- 答：性能。发电机组进场需要提供性能检测报告，以及安装、使用、维修、试验要求和说明等技术文件，发电机组在柴油机发电机组体积缩小温度迅速升高，达到柴油的燃点，柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。

本文来源: https://www.lw677.cn/article/ecc5ce309462708d99f0bc6a.html