# 楼宇节能调研报告

##### 问：办公室节能环保合理化建议

答：没有悬赏分，真实没有回答的动力，但孝山核如果你采纳了我的答案，下次可以求救我的哦，呵呵。

几个建议：

1、关于节电节水的：空调温度一致且建议27°；灯在白天不要开，阴天才考虑开灯，灯的个数要注意，有的办公场所灯无数，其实根本不需要，建议间隔开灯，一个灯盒里的三个灯管可以分开控制，将所有第一根组成一组控制……这样能省很多电；电脑不用要及时关机，设置为半个小时不懂就待机的电源保护模式；

节水：我觉得就是节约用水，巧掘梯次用水，茶水浇花等等；

- 2、节纸：尽量电子化办公，邮件互通有无，打印双面打印和复印，用完的文稿空白处可以做便签；节约洗手间擦手纸(不是卫生纸，那个不能随便节省的)，一般人喜欢抽几张，其实一张足唯并够。

##### 问：物联网如何应用于楼宇节能

答：楼宇节能需要运用物联网技术，将数据用传感器设备实时感知采集，通过无线网络把楼宇与互联网相连接，实现信息的交换与管控。帮助用户实现照明智能管控、温度智能管控、能耗智能管控、环境监测管控、等内容，对楼宇空间进行智慧化控制、监控、管理，可以有效和高效地使用电力岁唤可以节省资金。

- 天环智能昌氏建筑能耗系统能帮助用户实现照明智能管控、温度智能管控、能耗智能管控、环境监测管控、空间智耐雀散能管控及人员和资产定位等内容，对楼宇空间进行智慧化控制、监控、管理。系统在安全性上对系统进行多层加密和黑名单机制，能够提供物联网所需的工业级、***级、多层级的安全性。以及在平台上加入了AI算法，使其具备超强人工智能算法，通过不断的数据采集、分析、挖掘，能够对整体建筑系统运行进行预测性维护，同时针对用户体验数据、环境数据等进行自动控制策略优化，无感知智控。

答：楼宇节能应用通过对各类建筑安装能耗计量装置，采用远程传输手段实时获取能耗数据，实现对建筑能耗的在线监测和｜动态分析，最大限度地获得能耗公示需求数据，井针对部分区域、能耗设备实现铅芦漏节能控制。

(1）核心需求

①现在多数控制系统没有将有效的运营数据记录、存储。

②在进行节能工作时，节能量无法验证，只能依靠主观评判定量。

③设备管理者很难依据有限的运营数据，证明其采用的节能方法是正确的。

④设备管理者不知道什么样的关键问题，影响了系统的运行性能和能提增加。

⑤直沿用没有经过论证的控制）j式来操作系统，缺少持续、高效的运营手段。

(2）主要功能

①能耗数据采集功能：对各种和能设备的能耗数据进行实时自动采集。

②无线内网传输：采用无线内网传输连接数据采集、监控中心和用户终端的媒介。

③数据显示、统计、分析和预警功能：槐烂耗能设备运行数据以图表等形式加以直观显示，自动生成实时曲线、实时数据报表、历史曲线、日月年报表等资料。

④报表功能：根据《民用建筑能耗统计报表制度（试行〉》输出各种相关报表并打印。

⑤综合评价功能：针对各耗能设哗高备的分项能源资源消耗计量，并计算各分项计量系统的能效，得出耗能系统的综合评价，通过分析对比实施能源优化配置。

当前，随着绿色、节能、环保观念己深入人心，得到社会广泛关注。楼宇节能应用采用高效节能技术和无线传输技术相结合，使之处于最合理的运行状态以节省能耗，减低碳排放，减少楼字的日常运营能量消耗。

- 以上由物联传媒转载，如有侵权联系删除

答：关于楼宇节能，提供的楼宇节能解决方案中，能耗监测系统和空调监测系统就很好地解决了这一问题。

能耗监测系统的功能：

1、通过对能耗分类分项采集，获取实时用能数据

2、待机能耗分析，查找能耗浪费和流失所在

3、建筑信息录入，及时了轿迅磨解单耗指标

4、年、月能耗报表、图形分析等

5、分类分项能耗占比分析，利于精细化管理

6、分过分析，精准找到能耗浪费点，在不牺牲舒适度的情况下，降低能耗

空调监测系统的功能：

通过局域网服务器或电脑，便可实现对多联机空调系统的智能控制。根据所监测室内温度、空调运行状态等信息，对所监测房间的空调进行远程智能节能化控制管理，合理地控制室内空调温度， 提供良好的室内空气品质，从而使传统空调更加节能、智能、 舒适。闭斗

1、可以通过浏览器或客户端实现空调的远程状态实时监控，远程查看空调的状态、运行风速、模式、定时情况、设定温度和当前温度;

2、可通过网络对各昌碧个空调进行远程控制，实现风速、温度、模式、定时等设置;

3、开机运行节能温度、限定运行温度调节范围;

4、可根据不同应用场所，可设置周一至周日不同开关机任务：全方位做到节能;

5、实时监测并生成能耗曲线，随时调整方案

- 希望能解决到你的问题。

##### 问：谈谈你如何使用现代技术降低能源消耗？

答：1.能源来源优化

主要是采用更为清洁和低排放的能源供给方式，如火电厂可以改进燃烧方式来提高效率降低排放，企业通过改善电能来源来降低潜在的能耗和排放等。在路上我们常常看到风力发电和太阳能发电结合供能的交通指示灯，在工业区也可以推广风力发电和太阳能发电来对用电进行补充以降低能耗或排放。兆烂梁

如东风日产绿色制造工厂现在就在对工厂的建筑屋面进行充分利用，与南方电网合作建设了太阳能光伏发电的停车场，并将继续推广屋面光伏发电项目，将发出的电量并入到企业电网，降低企业潜在的能耗和排放。目前已确认可实施装机容量为59MW，每年发电量5119万度，可削减CO251548吨，节约电费326万元。

2.生产能耗优化

生产过程中的消耗几乎包含技术节能所涉及到的所有方面，可以说几乎所有的生产过程都可以进行改善以降低能耗。在更先进的设备的支持下，现代工厂中常对某些生产工序进行优化和整合，减少生产过程的工序和工时，使得产品的能耗降低。

- 同时，还可以通过能量和废料的回族运收来使得生产过程更为环保，例如汽车冬天空调制热可以说是我们日常接触得最多的余热回收的实例，冬天汽车空调吹出历兆来的暖风并不是空调交换机制热，而是利用发动机散热的余热通过汽车空调系统产生暖风，让冬天的车内变得温暖。而在工厂，热工设备的余热回收（火电厂、矿冶窑炉等）也对降低能耗做出了很大的贡献。

本文来源: https://www.lw677.cn/article/fc61998768ffeda84ae49d74.html